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Описание объекта закупки
на поставку изделий медицинского назначения 

 1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством российской Федерации). Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям изготовителя и подтверждаться сертификатом или декларацией о соответствии (декларированию соответствия), в случае если наличие данного документа предусмотрено законодательством РФ. 
В целях обеспечения безопасности, качества и эффективности товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации (ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»).
[bookmark: _Hlk32324637]2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации и требованиям Заказчика.
3. Требования к упаковке: Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
[bookmark: _Hlk32322946]4. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, без восстановленных потребительских свойств, прошедшим предпродажную подготовку и т.д.).
5. Срок годности на поставленный Товар должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности товара на момент поставки.
6. Для подтверждения соответствия товара требованиям, установленным Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» участник закупки предоставляет действующие на момент подачи предложения: 
- уникальный номер реестровой записи из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий
ИЛИ
- выписку из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий
ИЛИ
-  копию действующего регистрационного удостоверения или информацию о регистрационном номере медицинского изделия.










	№п\п
	КТРУ, 
наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование характеристики, ед. изм.
	Значение характеристики
	
	

	1
	32.50.13.190-00007157

Щетка цитологическая цервикальная
	Тип зонда
	D
	Шт.
	230

	
	
	Длина, мм
	≥195
	
	

	
	
	Стерильность
	Да
	
	

	
	
	Одноразовая 
	Да
	
	

	2
	32.50.50.000-00001456

Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания

	Высота, Миллиметр
	100
	Шт.
	600

	
	
	Диаметр, Миллиметр
	13
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	Неважно
	
	

	
	
	Материал пробирки
	Пластик
	
	

	
	
	Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр
	6
	
	

	3
	32.50.50.000-00001094

Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА

	Высота, Миллиметр
	75
	Шт.
	600

	
	
	Диаметр, Миллиметр
	13
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	Неважно
	
	

	
	
	Материал пробирки
	Пластик
	
	

	
	
	Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр
	4
	
	

	4
	32.50.13.110-00005042

Игла для забора крови, стандартная

	Игла двусторонняя стерильная для забора проб венозной крови
	Соответствие
	Шт.
	600

	
	
	Резьба для ввинчивания иглы в иглодержатель
	Наличие
	
	

	
	
	Цветовая кодировка
	Зеленая
	
	

	
	
	Размер иглы
	21 G
	
	

	
	
	Диаметр иглы, мм
	0.8
	
	

	
	
	Длина иглы, мм
	38
	
	

	5
	32.50.50.190-00002139

Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования
	Количество слоёв, не менее, шт.
	3
	Шт.
	1000

	
	
	Способ фиксации
	Резинки за уши
	
	

	
	
	Стерильность
	Нет
	
	

	
	
	Фильтрующий слой из материала мельтблаун
	Да
	
	

	6
	17.12.14.142-00000002

Бумага для регистрации электрокардиограмм
	Ширина ленты, мм
	110
	Шт.
	30

	
	
	Длина ленты в рулоне, м
	30
	
	

	
	
	Внутренний диаметр втулки, мм
	12
	
	

	
	
	Толщина бумаги, мкм
	≥60
	
	

	
	
	Плотность бумаги, гр/м2
	≥55
	
	

	
	
	Намотка сеткой 
	Снаружи рулона
	
	

	
	
	Цвет сетки
	Розовый
	
	

	7
	32.50.50.190-00001440

Гель контактный, нестерильный
	Гель для УЗИ
	Соответствие
	Шт.
	2

	
	
	Вязкость
	Средняя
	
	

	
	
	Значение вязкости, Па/с
	18-23 
	
	

	
	
	PH 
	6.0-8.0
	
	

	
	
	Цвет
	Бесцветный
	
	

	
	
	Объем, кг
	5
	
	

	8
	32.50.50.000-00000729

Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок
	Градуировка
	Да
	Шт.
	600

	
	
	Объем, 
Кубический сантиметр; миллилитр
	≥ 45 и ≤ 60
	
	

	
	
	Приспособление для забора образца
	Нет
	
	

	
	
	Стерильность
	Да
	
	




