УТВЕРЖДАЮ

Начальник

ФГБУЗ МСЧ № 29 ФМБА России

____________________А.Г. Корягина

«___» ___________2026 г.

М. П.

Описание объекта закупки

на поставку изделий медицинского назначения

1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством российской Федерации). Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям изготовителя и подтверждаться сертификатом или декларацией о соответствии (декларированию соответствия), в случае если наличие данного документа предусмотрено законодательством РФ.

В целях обеспечения безопасности, качества и эффективности товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации (ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»).

2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

3. Требования к упаковке: Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

4. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, без восстановленных потребительских свойств, прошедшим предпродажную подготовку и т.д.).

5. Срок годности на поставленный Товар должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности товара на момент поставки.

6. Для подтверждения соответствия товара требованиям, установленным Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» участник закупки предоставляет действующие на момент подачи предложения:

- уникальный номер реестровой записи из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий

ИЛИ

- выписку из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий

ИЛИ

-  копию действующего регистрационного удостоверения или информацию о регистрационном номере медицинского изделия.

| №п\п | КТРУ, наименование товара | Характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики, ед. изм. | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 32.50.13.190-00007157 Щетка цитологическая цервикальная | Тип зонда | D | Шт. | 230 |
|  |  | Длина, мм | ≥195 |  |  |
|  |  | Стерильность | Да |  |  |
|  |  | Одноразовая | Да |  |  |
| 2 | 32.50.50.000-00001456 Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | Высота, Миллиметр | 100 | Шт. | 600 |
|  |  | Диаметр, Миллиметр | 13 |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | Неважно |  |  |
|  |  | Материал пробирки | Пластик |  |  |
|  |  | Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр | 6 |  |  |
| 3 | 32.50.50.000-00001094 Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | Высота, Миллиметр | 75 | Шт. | 600 |
|  |  | Диаметр, Миллиметр | 13 |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | Неважно |  |  |
|  |  | Материал пробирки | Пластик |  |  |
|  |  | Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр | 4 |  |  |
| 4 | 32.50.13.110-00005042 Игла для забора крови, стандартная | Игла двусторонняя стерильная для забора проб венозной крови | Соответствие | Шт. | 600 |
|  |  | Резьба для ввинчивания иглы в иглодержатель | Наличие |  |  |
|  |  | Цветовая кодировка | Зеленая |  |  |
|  |  | Размер иглы | 21 G |  |  |
|  |  | Диаметр иглы, мм | 0.8 |  |  |
|  |  | Длина иглы, мм | 38 |  |  |
| 5 | 32.50.50.190-00002139 Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | Количество слоёв, не менее, шт. | 3 | Шт. | 1000 |
|  |  | Способ фиксации | Резинки за уши |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  |  |
|  |  | Фильтрующий слой из материала мельтблаун | Да |  |  |
| 6 | 17.12.14.142-00000002 Бумага для регистрации электрокардиограмм | Ширина ленты, мм | 110 | Шт. | 30 |
|  |  | Длина ленты в рулоне, м | 30 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр втулки, мм | 12 |  |  |
|  |  | Толщина бумаги, мкм | ≥60 |  |  |
|  |  | Плотность бумаги, гр/м2 | ≥55 |  |  |
|  |  | Намотка сеткой | Снаружи рулона |  |  |
|  |  | Цвет сетки | Розовый |  |  |
| 7 | 32.50.50.190-00001440 Гель контактный, нестерильный | Гель для УЗИ | Соответствие | Шт. | 2 |
|  |  | Вязкость | Средняя |  |  |
|  |  | Значение вязкости, Па/с | 18-23 |  |  |
|  |  | PH | 6.0-8.0 |  |  |
|  |  | Цвет | Бесцветный |  |  |
|  |  | Объем, кг | 5 |  |  |
| 8 | 32.50.50.000-00000729 Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок | Градуировка | Да | Шт. | 600 |
|  |  | Объем, Кубический сантиметр; миллилитр | ≥ 45 и ≤ 60 |  |  |
|  |  | Приспособление для забора образца | Нет |  |  |
|  |  | Стерильность | Да |  |  |