## Лист1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку комплектующих и оборудования (далее - Товар) Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44- ФЗ. Описание объекта закупки, количество поставляемого товара: указано в Таблице 1.
Таблица 1 Форма «Требованиями к значениям показателей (характеристикам) Товара, удовлетворяющие потребности Заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого к поставке товара»
Наименование товара, работы, услуги. | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики/Единица изменерния характеристики | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) | Цена | ссылка
Оперативная память Hynix |  | Стандарт | DDR4 | Шт | 2 | 35000 | https://clck.su/fzPlo
|  | Форм-фактор / тип модуля | RDIMM, Registered
|  | Объем одного модуля | 16 ГБ
|  | Стандарт производительности | PC4-19200
|  | Частота / скорость передачи данных | 2400 МГц
|  | Пропускная способность | 21300 Мб/с
|  | CAS Latency | CL17
|  | Поддержка ECC | Есть
|  | Количество контактов | 288
|  | Количество рангов | 2Rx8 / Dual Rank
|  | Количество рангов | 2
|  | Рабочее напряжение | 1,2 В
|  | Совместимость | Полная совместимость с установленной в сервере оперативной памятью DDR4 ECC Registered RDIMM 16 ГБ, 2400 MT/s, 2Rx8, CL17, а также с серверным оборудованием Заказчика
2. Требования к поставляемому товару Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении или эксплуатации), без дефектов изготовления, не поврежденным. Поставляемые модули оперативной памяти должны обеспечивать совместную и стабильную работу с установленными в сервере модулями оперативной памяти и серверным оборудованием Заказчика. Установка поставляемых модулей совместно с имеющейся оперативной памятью не должна приводить к ошибкам инициализации памяти, снижению доступного объема оперативной памяти или нарушению штатной работы серверного оборудования. 3. Требования к упаковке Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность потребительских свойств и качества товара, исключить механические повреждения, загрязнение, проникновение влаги во время транспортировки и хранения. Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимую маркировку, наклейки, ярлыки, возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4. Требования к безопасности товара Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным для данного вида товаров, действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. 5. Требования к качеству товара Поставляемый товар должен быть надлежащего качества, соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товаров. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к данному виду товаров. Объем гарантий качества составляет 100 %. 6. Требования к поставке товара Товар поставляется по адресу: с. Архипо-Осиповка, ул. Санаторная 40 Поставка товара, разгрузка осуществляется силами поставщика в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, время московское. 7. Требования к приемке Товара Заказчик осуществляет приёмку Товара в течение 5 рабочих дней со дня передачи Поставщиком Товара и документов (товарные накладные, счет, счет-фактура). Проверяет поставленный по Контракту Товар на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и возвращает подписанную товарную накладную (1 экз.) Поставщику либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной сторонами составляется соответствующий акт. Поставка Товара будет считаться осуществленной после подписания сторонами товарной накладной (без претензий).
Обоснование необходимости использования при составлении описания объекта закупки дополнительной информации (дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных и технических характеристик товара): В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года № 145, помимо характеристик объекта закупки, содержащихся в позициях Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) в описание объекта закупки включены дополнительные технические и функциональные характеристики Товара, поскольку имеющихся в КТРУ характеристик не достаточно для определения соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, связанным с реализацией возложенных на него действующим законодательством функций, по следующим позициям Таблицы 1: 2, а так же в связи с отсутствием в КТРУ некоторых позиций объекта закупки вынесены отдельно технические и функциональные характеристики Товара по следующим позициям Таблицы 1: 1.