Локальный ресурсный сметный расчет по объекту:
Выполнение электроизмерительных работ электрооборудования и сетей ФГБОУ ВО "ПГТУ"

Сметная стоимость работ:	 182976,44 руб

	

№ пп
	
Обоснован ие
	

Наименование
	
	

Кол.
	Трудозатраты
чел.-час
	Оплата труда 1 чел.-час.
	
Стоимость (руб) всего

	
	
	
	
	
	На ед. измер ения
	
Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8

	1. Спортивный корпус второго зала по адресу: ул. Советская, д. 158А

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	43
	0,40
	17,20
	4,10
	70,52

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	5
	16,00
	80,00
	4,10
	328,00

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного
сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1
токоприем ник
	5
	0,50
	2,50
	4,10
	10,25

	Итого ФОТ
	416,97

	Накладные расходы 45,7%
	190,56

	Сметная прибыль 54%
	226,41

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	833,94

	2. Котельная по адресу: ул. Советская, д. 150
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	35
	0,40
	14,00
	4,10
	57,40

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	25
	16,00
	400,00
	4,10
	1640,00

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	12
	0,50
	6,00
	4,10
	24,60

	Итого ФОТ
	1730,20

	Накладные расходы 45,7%
	790,70

	Сметная прибыль 54%
	939,50

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	3460,40

	3. Общежитие №1 по адресу: ул. Волкова, д. 143
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	125
	0,40
	50,00
	4,10
	205,00

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	29
	16,00
	464,00
	4,10
	1902,40

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного
сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1
токоприем ник
	64
	0,50
	32,00
	4,10
	131,20

	Итого ФОТ
	2246,80

	Накладные расходы 45,7%
	1026,79

	Сметная прибыль 54%
	1220,01

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	4493,60

	4. Уч. корпус №1 по адресу: пл. Ленина, д. 3
	

	1
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	123
	16,00
	1968,00
	4,10
	8068,80

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	746
	0,40
	298,40
	4,10
	1223,44

	3
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	217
	0,50
	108,50
	4,10
	444,85

	Итого ФОТ
	9737,09

	Накладные расходы 45,7%
	4449,85

	Сметная прибыль 54%
	5287,24

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	19474,18

	5. Общежитие №6 по адресу: ул. Панфилова,
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	225
	0,40
	90,00
	4,10
	369,00

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	25
	16,00
	400,00
	4,10
	1640,00

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	134
	0,50
	67,00
	4,10
	274,70

	Итого ФОТ
	2291,90

	Накладные расходы 45,7%
	1047,40

	Сметная прибыль 54%
	1244,50

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	4583,80

	6. Уч. корпус №3 по адресу: ул. Панфилова, д.17
	

	1
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	92
	16,00
	1472,00
	4,10
	6035,20

	2
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	480
	0,40
	192,00
	4,10
	787,20

	3
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного
сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1
токоприем ник
	156
	0,50
	78,00
	4,10
	319,80

	Итого ФОТ
	7142,20

	Накладные расходы 45,7%
	3263,99

	Сметная прибыль 54%
	3878,21

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	14284,40

	7. Уч. корпус №2 по адресу: ул. Советская, д.158
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	354
	0,40
	141,60
	4,10
	580,56



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	110
	16,00
	1760,00
	4,10
	7216,00

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	108
	0,50
	54,00
	4,10
	221,40

	5
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	Итого ФОТ
	8034,36

	Накладные расходы 45,7%
	3671,70

	Сметная прибыль 54%
	4362,66

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	16068,72

	8. Общежитие №3 по адресу: ул. Советская, 148.
	

	1
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	100 точек
	11
	16,00
	176,00
	4,10
	721,60

	2
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	62
	0,40
	24,80
	4,10
	101,68

	3
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	48
	0,50
	24,00
	4,10
	98,40

	Итого ФОТ
	921,68

	Накладные расходы 45,7%
	421,21

	Сметная прибыль 54%
	500,47

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	1843,36

	9. Общ. №2 по адресу: ул. Советская, д. 150
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	48
	0,40
	19,20
	4,10
	78,72

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	9
	16,00
	144,00
	4,10
	590,40

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления
растеканию тока контура с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	25
	0,50
	12,50
	4,10
	51,25

	Итого ФОТ
	728,57

	Накладные расходы 45,7%
	332,96

	Сметная прибыль 54%
	395,61

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	1457,14

	10. Общ. №5 по адресу: ул. Волкова, д. 149
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	129
	0,40
	51,60
	4,10
	211,56

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	13
	16,00
	208,00
	4,10
	852,80

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	73
	0,50
	36,50
	4,10
	149,65

	Итого ФОТ
	1222,21

	Накладные расходы 45,7%
	558,55

	Сметная прибыль 54%
	663,66



	1
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	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	2444,42

	11. Ад. зд. по адресу: ул. Строителей, д.99
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	209
	0,40
	83,60
	4,10
	342,76

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	70
	16,00
	1120,00
	4,10
	4592,00

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	3
	2,00
	6,00
	4,10
	24,60

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	112
	0,50
	56,00
	4,10
	229,60

	Итого ФОТ
	5188,96

	Накладные расходы 45,7%
	2371,35

	Сметная прибыль 54%
	2817,61

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	10377,92

	12. Общ. №8 по адресу: ул. К. Маркса, д. 120
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	216
	0,40
	86,40
	4,10
	354,24

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	27
	16,00
	432,00
	4,10
	1771,20

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления
растеканию тока контура с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	177
	0,50
	88,50
	4,10
	362,85

	Итого ФОТ
	2496,49

	Накладные расходы 45,7%
	1140,90

	Сметная прибыль 54%
	1355,59

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	4992,98

	13. Общ. №7 по адресу: ул. К. Маркса, д. 120
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	221
	0,40
	88,40
	4,10
	362,44

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи
между заземлителями и заземленными элементами
	1
измерение
	23
	16,00
	368,00
	4,10
	1508,80

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного
сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1
токоприем ник
	117
	0,50
	58,50
	4,10
	239,85

	Итого ФОТ
	2119,29

	Накладные расходы 45,7%
	968,52

	Сметная прибыль 54%
	1150,77

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	4238,58

	14. Жилая пристройка с блоком обслуживания
(Общ. №9) по адресу: ул. Панфилова, 15
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	355
	0,40
	142,00
	4,10
	582,20

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	41
	16,00
	656,00
	4,10
	2689,60

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20
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	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	156
	0,50
	78,00
	4,10
	319,80

	Итого ФОТ
	3599,80

	Накладные расходы 45,7%
	1645,11

	Сметная прибыль 54%
	1954,69

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	7199,60

	15. Подвал.(Агр. колледж), ул. Первомайская,
д.140

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	20
	0,40
	8,00
	4,10
	32,80

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	20
	16,00
	320,00
	4,10
	1312,00

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	5
	0,50
	2,50
	4,10
	10,25

	Итого ФОТ
	1363,25

	Накладные расходы 45,7%
	623,01

	Сметная прибыль 54%
	740,24

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	2726,50

	16. ФОК по адресу: ул. К. Маркса, 109в
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	187
	0,40
	74,80
	4,10
	306,68

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	41
	16,00
	656,00
	4,10
	2689,60

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	2
	2,00
	4,00
	4,10
	16,40

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	73
	0,50
	36,50
	4,10
	149,65

	Итого ФОТ
	3162,33

	Накладные расходы 45,7%
	1445,18

	Сметная прибыль 54%
	1717,15

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	6324,66

	17. Уч. корпус №4 по адресу: ул. Волкова, д.155А
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	62
	0,40
	24,80
	4,10
	101,68

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	21
	16,00
	336,00
	4,10
	1377,60

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	37
	0,50
	18,50
	4,10
	75,85

	Итого ФОТ
	1563,33

	Накладные расходы 45,7%
	714,44

	Сметная прибыль 54%
	848,89

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	3126,66

	18. Уч. корпус(полит.) по адресу: ул. Прохорова,
31А
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	753
	0,40
	301,20
	4,10
	1234,92
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	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	178
	16,00
	2848,00
	4,10
	11676,80

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления
растеканию тока контура с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	389
	0,50
	194,50
	4,10
	797,45

	Итого ФОТ
	13717,37

	Накладные расходы 45,7%
	6268,84

	Сметная прибыль 54%
	7448,53

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	27434,74

	19. Общ. №2 по адресу: ул. Первомайская 140
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	38
	0,40
	15,20
	4,10
	62,32

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	12
	16,00
	192,00
	4,10
	787,20

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления
растеканию тока контура с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	30
	0,50
	15,00
	4,10
	61,50

	Итого ФОТ
	919,22

	Накладные расходы 45,7%
	420,08

	Сметная прибыль 54%
	499,14

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	1838,44

	20. Общ. №1 по адресу: ул. Палантая, д.63
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	69
	0,40
	27,60
	4,10
	113,16

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	25
	16,00
	400,00
	4,10
	1640,00

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	39
	0,50
	19,50
	4,10
	79,95

	Итого ФОТ
	1841,31

	Накладные расходы 45,7%
	841,48

	Сметная прибыль 54%
	999,83

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	3682,62

	21. Уч. здание по адресу: ул.
Пушкина/Палантая, 23/63
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	463
	0,40
	185,20
	4,10
	759,32

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	206
	16,00
	3296,00
	4,10
	13513,60

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	4
	2,00
	8,00
	4,10
	32,80

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	257
	0,50
	128,50
	4,10
	526,85

	Итого ФОТ
	14832,57

	Накладные расходы 45,7%
	6778,48
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	Сметная прибыль 54%
	8054,09

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	29665,14

	22. Блок обслж.-спорткорпус: ул. К. Маркса,
120Б
	

	1
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	5
	16,00
	80,00
	4,10
	328,00

	2
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	43
	0,40
	17,20
	4,10
	70,52

	3
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	13
	0,50
	6,50
	4,10
	26,65

	Итого ФОТ
	425,17

	Накладные расходы 45,7%
	194,30

	Сметная прибыль 54%
	230,87

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	850,34

	23. Стоянка крытая для автомашин по адресу:
ул. Панфилова, 17
	

	1
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	10
	16,00
	160,00
	4,10
	656,00

	2
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	3
	0,40
	1,20
	4,10
	4,92

	3
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	2
	0,50
	1,00
	4,10
	4,10

	Итого ФОТ
	665,02

	Накладные расходы 45,7%
	303,91

	Сметная прибыль 54%
	361,11

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	1330,04

	24. Стадион в пойме реки Малая Кокшага в
районе Ледового. дворца: ул. К. Маркса, 107Б
	

	1
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи
между заземлителями и заземленными элементами
	1
измерение
	5
	16,00
	80,00
	4,10
	328,00

	2
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	3
	0,40
	1,20
	4,10
	4,92

	3
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного
сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1
токоприем ник
	2
	0,50
	1,00
	4,10
	4,10

	Итого ФОТ
	337,02

	Накладные расходы 45,7%
	154,02

	Сметная прибыль 54%
	183,00

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	674,04

	СТОЛОВЫЕ
	

	25. Столовая по адресу: пл. Ленина, д. 3
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	13
	0,40
	5,20
	4,10
	21,32

	2
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	3
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	16
	16,00
	256,00
	4,10
	1049,60

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	10
	0,50
	5,00
	4,10
	20,50

	Итого ФОТ
	1099,62

	Накладные расходы 45,7%
	502,53

	Сметная прибыль 54%
	597,09
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	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	2199,24

	26. Столовая по адресу: ул. Панфилова, д. 17
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	12
	0,40
	4,80
	4,10
	19,68

	2
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	3
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	15
	16,00
	240,00
	4,10
	984,00

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	8
	0,50
	4,00
	4,10
	16,40

	Итого ФОТ
	1028,28

	Накладные расходы 45,7%
	469,92

	Сметная прибыль 54%
	558,36

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	2056,56

	27. Столовая по адресу: ул. Прохорова, д. 31А
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	11
	0,40
	4,40
	4,10
	18,04

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	17
	16,00
	272,00
	4,10
	1115,20

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления растеканию тока контура
с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	2
	2,00
	4,00
	4,10
	16,40

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного
сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1
токоприем ник
	8
	0,50
	4,00
	4,10
	16,40

	Итого ФОТ
	1166,04

	Накладные расходы 45,7%
	532,88

	Сметная прибыль 54%
	633,16

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	2332,08

	28.Столовая по адресу: ул. Пушкина/Палантая, д. 23/63
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	11
	0,40
	4,40
	4,10
	18,04

	2
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	1
измерение
	8
	16,00
	128,00
	4,10
	524,80

	3
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления
растеканию тока контура с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного
сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1
токоприем ник
	8
	0,50
	4,00
	4,10
	16,40

	Итого ФОТ
	567,44

	Накладные расходы 45,7%
	259,32

	Сметная прибыль 54%
	308,12

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	1134,88

	29. Столовая по адресу: ул. Советская, 148.
	

	1
	ГСЭНп-01-11-
028-02
	Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
	1
измерение
	42
	0,40
	16,80
	4,10
	68,88

	2
	ГСЭНп-01-11-010-03
	Измерение сопротивления
растеканию тока контура с диагональю до 20 метров
	1
измерение
	1
	2,00
	2,00
	4,10
	8,20
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	3
	ГСЭНп-01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
	100 точек
	12
	16,00
	192,00
	4,10
	787,20

	4
	ГСЭНп-01-11-013-01
	Замеры полного сопротивления цепи "фаза-
нуль"
	1
токоприем ник
	29
	0,50
	14,50
	4,10
	59,45

	Итого ФОТ
	923,73

	Накладные расходы 45,7%
	422,14

	Сметная прибыль 54%
	501,59

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	1847,46

	Итого ФОТ по всем объектам
	91488,22

	Накладные расходы 45,7%
	41810,12

	Сметная прибыль 54%
	49678,10

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	182976,44



