Локальный ресурсный сметный расчет по объекту:

Выполнение электроизмерительных работ электрооборудования и сетей ФГБОУ ВО "ПГТУ"

Сметная стоимость работ:	 182976,44 руб

| № пп | Обоснован ие | Наименование |  | Кол. | Трудозатраты чел.-час |  | Оплата труда 1 чел.-час. | Стоимость (руб) всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На ед. измер ения | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. Спортивный корпус второго зала по адресу: ул. Советская, д. 158А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 43 | 0,40 | 17,20 | 4,10 | 70,52 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 5 | 16,00 | 80,00 | 4,10 | 328,00 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприем ник | 5 | 0,50 | 2,50 | 4,10 | 10,25 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 416,97 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 190,56 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 226,41 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 833,94 |  |
| 2. Котельная по адресу: ул. Советская, д. 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 35 | 0,40 | 14,00 | 4,10 | 57,40 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 25 | 16,00 | 400,00 | 4,10 | 1640,00 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 12 | 0,50 | 6,00 | 4,10 | 24,60 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1730,20 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 790,70 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 939,50 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 3460,40 |  |
| 3. Общежитие №1 по адресу: ул. Волкова, д. 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 125 | 0,40 | 50,00 | 4,10 | 205,00 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 29 | 16,00 | 464,00 | 4,10 | 1902,40 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприем ник | 64 | 0,50 | 32,00 | 4,10 | 131,20 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2246,80 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 1026,79 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 1220,01 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 4493,60 |  |
| 4. Уч. корпус №1 по адресу: пл. Ленина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 123 | 16,00 | 1968,00 | 4,10 | 8068,80 |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 746 | 0,40 | 298,40 | 4,10 | 1223,44 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 217 | 0,50 | 108,50 | 4,10 | 444,85 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9737,09 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 4449,85 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 5287,24 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 19474,18 |  |
| 5. Общежитие №6 по адресу: ул. Панфилова, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 225 | 0,40 | 90,00 | 4,10 | 369,00 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 25 | 16,00 | 400,00 | 4,10 | 1640,00 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 134 | 0,50 | 67,00 | 4,10 | 274,70 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2291,90 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 1047,40 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 1244,50 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 4583,80 |  |
| 6. Уч. корпус №3 по адресу: ул. Панфилова, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 92 | 16,00 | 1472,00 | 4,10 | 6035,20 |
| 2 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 480 | 0,40 | 192,00 | 4,10 | 787,20 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприем ник | 156 | 0,50 | 78,00 | 4,10 | 319,80 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7142,20 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 3263,99 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 3878,21 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 14284,40 |  |
| 7. Уч. корпус №2 по адресу: ул. Советская, д.158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 354 | 0,40 | 141,60 | 4,10 | 580,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 110 | 16,00 | 1760,00 | 4,10 | 7216,00 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 108 | 0,50 | 54,00 | 4,10 | 221,40 |
| 5 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8034,36 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 3671,70 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 4362,66 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 16068,72 |  |
| 8. Общежитие №3 по адресу: ул. Советская, 148. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 11 | 16,00 | 176,00 | 4,10 | 721,60 |
| 2 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 62 | 0,40 | 24,80 | 4,10 | 101,68 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 48 | 0,50 | 24,00 | 4,10 | 98,40 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 921,68 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 421,21 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 500,47 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 1843,36 |  |
| 9. Общ. №2 по адресу: ул. Советская, д. 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 48 | 0,40 | 19,20 | 4,10 | 78,72 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 9 | 16,00 | 144,00 | 4,10 | 590,40 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 25 | 0,50 | 12,50 | 4,10 | 51,25 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 728,57 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 332,96 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 395,61 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 1457,14 |  |
| 10. Общ. №5 по адресу: ул. Волкова, д. 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 129 | 0,40 | 51,60 | 4,10 | 211,56 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 13 | 16,00 | 208,00 | 4,10 | 852,80 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 73 | 0,50 | 36,50 | 4,10 | 149,65 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1222,21 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 558,55 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 663,66 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 2444,42 |  |
| 11. Ад. зд. по адресу: ул. Строителей, д.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 209 | 0,40 | 83,60 | 4,10 | 342,76 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 70 | 16,00 | 1120,00 | 4,10 | 4592,00 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 3 | 2,00 | 6,00 | 4,10 | 24,60 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 112 | 0,50 | 56,00 | 4,10 | 229,60 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5188,96 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 2371,35 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 2817,61 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 10377,92 |  |
| 12. Общ. №8 по адресу: ул. К. Маркса, д. 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 216 | 0,40 | 86,40 | 4,10 | 354,24 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 27 | 16,00 | 432,00 | 4,10 | 1771,20 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 177 | 0,50 | 88,50 | 4,10 | 362,85 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2496,49 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 1140,90 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 1355,59 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 4992,98 |  |
| 13. Общ. №7 по адресу: ул. К. Маркса, д. 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 221 | 0,40 | 88,40 | 4,10 | 362,44 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 23 | 16,00 | 368,00 | 4,10 | 1508,80 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприем ник | 117 | 0,50 | 58,50 | 4,10 | 239,85 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2119,29 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 968,52 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 1150,77 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 4238,58 |  |
| 14. Жилая пристройка с блоком обслуживания (Общ. №9) по адресу: ул. Панфилова, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 355 | 0,40 | 142,00 | 4,10 | 582,20 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 41 | 16,00 | 656,00 | 4,10 | 2689,60 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 156 | 0,50 | 78,00 | 4,10 | 319,80 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3599,80 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 1645,11 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 1954,69 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 7199,60 |  |
| 15. Подвал.(Агр. колледж), ул. Первомайская, д.140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 20 | 0,40 | 8,00 | 4,10 | 32,80 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 20 | 16,00 | 320,00 | 4,10 | 1312,00 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 5 | 0,50 | 2,50 | 4,10 | 10,25 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1363,25 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 623,01 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 740,24 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 2726,50 |  |
| 16. ФОК по адресу: ул. К. Маркса, 109в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 187 | 0,40 | 74,80 | 4,10 | 306,68 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 41 | 16,00 | 656,00 | 4,10 | 2689,60 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 2 | 2,00 | 4,00 | 4,10 | 16,40 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 73 | 0,50 | 36,50 | 4,10 | 149,65 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3162,33 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 1445,18 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 1717,15 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 6324,66 |  |
| 17. Уч. корпус №4 по адресу: ул. Волкова, д.155А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 62 | 0,40 | 24,80 | 4,10 | 101,68 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 21 | 16,00 | 336,00 | 4,10 | 1377,60 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 37 | 0,50 | 18,50 | 4,10 | 75,85 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1563,33 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 714,44 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 848,89 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 3126,66 |  |
| 18. Уч. корпус(полит.) по адресу: ул. Прохорова, 31А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 753 | 0,40 | 301,20 | 4,10 | 1234,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 178 | 16,00 | 2848,00 | 4,10 | 11676,80 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 389 | 0,50 | 194,50 | 4,10 | 797,45 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13717,37 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 6268,84 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 7448,53 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 27434,74 |  |
| 19. Общ. №2 по адресу: ул. Первомайская 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 38 | 0,40 | 15,20 | 4,10 | 62,32 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 12 | 16,00 | 192,00 | 4,10 | 787,20 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 30 | 0,50 | 15,00 | 4,10 | 61,50 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 919,22 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 420,08 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 499,14 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 1838,44 |  |
| 20. Общ. №1 по адресу: ул. Палантая, д.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 69 | 0,40 | 27,60 | 4,10 | 113,16 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 25 | 16,00 | 400,00 | 4,10 | 1640,00 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 39 | 0,50 | 19,50 | 4,10 | 79,95 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1841,31 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 841,48 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 999,83 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 3682,62 |  |
| 21. Уч. здание по адресу: ул. Пушкина/Палантая, 23/63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 463 | 0,40 | 185,20 | 4,10 | 759,32 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 206 | 16,00 | 3296,00 | 4,10 | 13513,60 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 4 | 2,00 | 8,00 | 4,10 | 32,80 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 257 | 0,50 | 128,50 | 4,10 | 526,85 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14832,57 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 6778,48 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 8054,09 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 29665,14 |  |
| 22. Блок обслж.-спорткорпус: ул. К. Маркса, 120Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 5 | 16,00 | 80,00 | 4,10 | 328,00 |
| 2 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 43 | 0,40 | 17,20 | 4,10 | 70,52 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 13 | 0,50 | 6,50 | 4,10 | 26,65 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 425,17 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 194,30 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 230,87 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 850,34 |  |
| 23. Стоянка крытая для автомашин по адресу: ул. Панфилова, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 10 | 16,00 | 160,00 | 4,10 | 656,00 |
| 2 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 3 | 0,40 | 1,20 | 4,10 | 4,92 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 2 | 0,50 | 1,00 | 4,10 | 4,10 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 665,02 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 303,91 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 361,11 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 1330,04 |  |
| 24. Стадион в пойме реки Малая Кокшага в районе Ледового. дворца: ул. К. Маркса, 107Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 5 | 16,00 | 80,00 | 4,10 | 328,00 |
| 2 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 3 | 0,40 | 1,20 | 4,10 | 4,92 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприем ник | 2 | 0,50 | 1,00 | 4,10 | 4,10 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 337,02 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 154,02 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 183,00 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 674,04 |  |
| СТОЛОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Столовая по адресу: пл. Ленина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 13 | 0,40 | 5,20 | 4,10 | 21,32 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 16 | 16,00 | 256,00 | 4,10 | 1049,60 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 10 | 0,50 | 5,00 | 4,10 | 20,50 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1099,62 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 502,53 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 597,09 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 2199,24 |  |
| 26. Столовая по адресу: ул. Панфилова, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 12 | 0,40 | 4,80 | 4,10 | 19,68 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 15 | 16,00 | 240,00 | 4,10 | 984,00 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 8 | 0,50 | 4,00 | 4,10 | 16,40 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1028,28 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 469,92 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 558,36 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 2056,56 |  |
| 27. Столовая по адресу: ул. Прохорова, д. 31А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 11 | 0,40 | 4,40 | 4,10 | 18,04 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 17 | 16,00 | 272,00 | 4,10 | 1115,20 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 2 | 2,00 | 4,00 | 4,10 | 16,40 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприем ник | 8 | 0,50 | 4,00 | 4,10 | 16,40 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1166,04 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 532,88 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 633,16 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 2332,08 |  |
| 28.Столовая по адресу: ул. Пушкина/Палантая, д. 23/63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 11 | 0,40 | 4,40 | 4,10 | 18,04 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 8 | 16,00 | 128,00 | 4,10 | 524,80 |
| 3 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприем ник | 8 | 0,50 | 4,00 | 4,10 | 16,40 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 567,44 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 259,32 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 308,12 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 1134,88 |  |
| 29. Столовая по адресу: ул. Советская, 148. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСЭНп-01-11- 028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 измерение | 42 | 0,40 | 16,80 | 4,10 | 68,88 |
| 2 | ГСЭНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | 1 измерение | 1 | 2,00 | 2,00 | 4,10 | 8,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ГСЭНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 12 | 16,00 | 192,00 | 4,10 | 787,20 |
| 4 | ГСЭНп-01-11-013-01 | Замеры полного сопротивления цепи "фаза- нуль" | 1 токоприем ник | 29 | 0,50 | 14,50 | 4,10 | 59,45 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 923,73 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 422,14 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 501,59 |  |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  | 1847,46 |  |
| Итого ФОТ по всем объектам |  |  |  |  |  |  | 91488,22 |  |
| Накладные расходы 45,7% |  |  |  |  |  |  | 41810,12 |  |
| Сметная прибыль 54% |  |  |  |  |  |  | 49678,10 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 182976,44 |  |