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	№ п/п
	Параметр
	Единица измерения
	Требуемое значение товара
	Значение, предлагаемое Участником закупки

	
	
	
	Мин. значение
	Макс. значение
	Диапазон значений
	Неизм. значение
	Наименование товара
	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе

	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)
	Наименование страны происхождения товара

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  Огнетушитель ОП-2(з)  
	  
	
	
	

	1.1
	Огнетушитель ОП-2(з)  
	Шт.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Тип
	
	
	
	
	Порошковый
	
	
	
	

	1.3
	Масса заряда
	кг
	
	
	
	2
	
	
	
	

	1.4
	Класс пожара для тушения
	
	
	
	
	АВСЕ
	
	
	
	

	1.6
	Сертификация соответствия
	
	
	
	
	Сертификат (копия) соответствия, заверенный подлинной печатью поставщика
	
	
	
	

	1.7
	Страна производитель
	
	
	
	
	Россия
	
	
	
	

	2. Самоспасатель универсальный фильтрующий (ГДЗК) Бриз-3401 или эквивалент
	
	
	
	

	2.1
	Самоспасатель универсальный фильтрующий (ГДЗК) Бриз-3401 или эквивалент
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Назначение
	
	
	
	
	беспечивает защиту органов дыхания человека, глаз и лица в при высоких концентрациях основных токсичных продуктов горения
	
	
	
	

	2.3
	Марка 
	
	
	
	
	Бриз-3401 или эквивалент
	
	
	
	

	2.4
	Страна производителя
	
	
	
	
	Россия
	
	
	
	

	2.5
	Технический паспорт
	
	
	
	
	Наличие оригинала от производителя
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