Описание объекта закупки на 2026 год
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю
ОКПД2: 45.20.21.222 – Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов
	п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ 
	Единица измерения
	Количество 



	1
	Оказание услуг по поверке весоизмерительных приборов  
Федеральным законом от 26.06.2008г № 102 – ФЗ (в ред. 13.07.2015г.) «Об обеспечении единства измерений». 

Поверка осуществляется согласно Порядку проведения поверки средств измерений, утвержденному Приказом Минпромторга России от 02.07.2015г. №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
В соответствии с приказом Минпромторга России от 13.01.2022г. №37 Исполнитель передает сведения о владельце средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»).
Периодическая метрологическая поверка. Весы электронные от 32 кг до 150 кг – 5 шт;

Периодическая метрологическая поверка. Весы электронные от 150 кг до 600 кг –3 шт.
Количество выписок о поверке (ФГИС «АРШИН») – 8 штук
	шт

	8



