Техническое задание на поставку

АКИП-1196/1 - источник питания

| № п/п. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения/наличие параметра |
| --- | --- | --- |
| - Характеристики |  |  |
|  | Максимальное напряжение 1 канал, В | 30 |
|  | Максимальное напряжение 2 канал, В | 30 |
|  | Максимальное напряжение 3 канал, В | 6 |
|  | Максимальное напряжение 4 канал, В | 5 |
|  | Максимальный ток 1 канал, А | 5 |
|  | Максимальный ток 2 канал, А | 5 |
|  | Максимальный ток 3 канал, А | 3 |
|  | Максимальный ток 4 канал, А | 2 |
|  | Максимальная мощность, Вт | 328 |
|  | Тип преобразования | Линейный |
|  | Возможность объединения каналов | Соответствие |
|  | Возможность программирования | Соответствие |
|  | ДУ (интерфейс) | RS232, USB, LAN, порт Digital I/0 |
|  | Поверка | Соответствие |
| - Комплектация |  |  |
|  | АКИП | 1 шт. |
| - Прочие требования |  |  |
|  | Требования к поставщику | Поставка не позднее 30 р.д. с даты заключения контракта |
|  | Сервисное обслуживание | Не требуется |
|  | Подключение и установка (для приборов и оборудования) | Не требуется |
|  | Адрес поставки | г. Москва, Ленинский проспект 59 |
|  | Наличие инженерных коммуникаций (вода, вентиляция, силовое электропитание и др.) | Не требуется |
|  | Сборка, монтаж и пуско-наладка | Не требуется |
|  | Инструктаж сотрудников | Не требуется |
|  | Требования к упаковке и маркировке | Заводская упаковка без повреждений |
|  | Иные требования | Не требуется |