
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

	№
п/п
	Наименование пункта
	Содержание

	1
	Наименование объекта закупки
	Поставка расходных материалов для поликлиники (пробирки, наконечники, контейнеры)

	2
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д.2 «Б» (2 этаж)

	3
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Поставка осуществляется в соответствии с Графиком поставок товаров (Раздел 3 Технического задания).

	4
	Порядок формирования цены
	Цена договора включает в себя: стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, тары, упаковки и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора

	5
	Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика
	Требуется 

	6
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара
	Требуется передача документов подтверждающих качество товара

	7
	Требования к безопасности товара
	Не требуется 

	8
	Порядок сдачи и приемки товара
	В течение 10 рабочих дней с даты поставки товара

	9
	Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика
	Не требуется

	10
	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром
	Не требуется

	11
	Требования по объему гарантий качества товара
	-

	12
	Требования по гарантийному сроку
	- 

	13
	Остаточный срок годности
	Не менее 12 месяцев от даты поставки товара






Раздел 2. Требования к товару

	№ п/п
	Наименование товара
	КТРУ / ОКПД 2 
(по 44-ФЗ)
	Запрет
да/нет
	Ограничение
да/нет
	Характеристики товара, работы, услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования
	32.50.50.190

(код НКМИ: 324430)
	Нет
	Да (п. 378)
	Назначение
	Для анализаторов серии Cobas
	
	Штука
	10 800

	
	
	
	
	
	Объем резервуара
	2
	Миллилитр
	
	

	
	
	
	
	
	Количество пробирок в штативах
	60
	Штука
	
	

	
	
	
	
	
	Количество пробирок в упаковке
	3600
	Штука
	
	

	2
	Наконечник пипетки
	32.50.13.190

(код НКМИ: 352690)
	Нет
	Да (п. 398)
	Совместимость
	Для анализаторов Cobas e 411, Cobas 6000, Cobas 8000
	
	Штука
	18 000

	
	
	
	
	
	Фасовка
	30 штативов, в каждом штативе 120 наконечников
	
	
	

	3
	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями
	32.50.50.190 / 32.50.50.190-00000046

(код НКМИ: 123680)
	Нет
	Да (п. 378)
	Количество штук в упаковке
	14
	
	Штука
	42

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для анализатора серии Cobas, имеющимся у Заказчика
	
	
	

	
	
	
	
	
	Для утилизируемых твердых отходов
	Соответствие
	
	
	

	
	
	
	
	
	Форма: прямоугольная, с отверстием, которое закрывается выдвигающейся крышкой
	Соответствие
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество утилизируемых пробирок и наконечников
	≥ 1000
	Штука
	
	



Основания не применения запрета и ограничения: - .


Раздел 3. График поставок товаров


	Этап
	Срок этапа
	Наименование товара
	Количество
	Срок поставки

	I
	С даты заключения контракта по
	Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования
	7 200
	В течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта 

	
	
	Наконечник пипетки
	10 800
	

	
	
	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями
	42
	

	II
	С 01.07.2026 г. по 04.08.2026 г.
	Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования
	3 600
	С 01.07.2026 г. по 10.07.2026 г.

	
	
	Наконечник пипетки
	7 200
	




