ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Поставка расходных материалов для поликлиники (пробирки, наконечники, контейнеры) |
| 2 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д.2 «Б» (2 этаж) |
| 3 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка осуществляется в соответствии с Графиком поставок товаров (Раздел 3 Технического задания). |
| 4 | Порядок формирования цены | Цена договора включает в себя: стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, тары, упаковки и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора |
| 5 | Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика | Требуется |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара | Требуется передача документов подтверждающих качество товара |
| 7 | Требования к безопасности товара | Не требуется |
| 8 | Порядок сдачи и приемки товара | В течение 10 рабочих дней с даты поставки товара |
| 9 | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика | Не требуется |
| 10 | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром | Не требуется |
| 11 | Требования по объему гарантий качества товара | - |
| 12 | Требования по гарантийному сроку | - |
| 13 | Остаточный срок годности | Не менее 12 месяцев от даты поставки товара |

Раздел 2. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ОКПД 2 (по 44-ФЗ) | Запрет да/нет | Ограничение да/нет | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | 32.50.50.190 (код НКМИ: 324430) | Нет | Да (п. 378) | Назначение | Для анализаторов серии Cobas |  | Штука | 10 800 |
|  |  |  |  |  | Объем резервуара | 2 | Миллилитр |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество пробирок в штативах | 60 | Штука |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество пробирок в упаковке | 3600 | Штука |  |  |
| 2 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190 (код НКМИ: 352690) | Нет | Да (п. 398) | Совместимость | Для анализаторов Cobas e 411, Cobas 6000, Cobas 8000 |  | Штука | 18 000 |
|  |  |  |  |  | Фасовка | 30 штативов, в каждом штативе 120 наконечников |  |  |  |
| 3 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | 32.50.50.190 / 32.50.50.190-00000046 (код НКМИ: 123680) | Нет | Да (п. 378) | Количество штук в упаковке | 14 |  | Штука | 42 |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для анализатора серии Cobas, имеющимся у Заказчика |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для утилизируемых твердых отходов | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма: прямоугольная, с отверстием, которое закрывается выдвигающейся крышкой | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество утилизируемых пробирок и наконечников | ≥ 1000 | Штука |  |  |

### Основания не применения запрета и ограничения: - .

Раздел 3. График поставок товаров

| Этап | Срок этапа | Наименование товара | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | С даты заключения контракта по | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | 7 200 | В течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта |
|  |  | Наконечник пипетки | 10 800 |  |
|  |  | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | 42 |  |
| II | С 01.07.2026 г. по 04.08.2026 г. | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | 3 600 | С 01.07.2026 г. по 10.07.2026 г. |
|  |  | Наконечник пипетки | 7 200 |  |