ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 (описание объекта закупки)
1. Объект закупки: Поставка огнетушителей и генератора огнетушащего аэрозоля для нужд МТУ Ространснадзора по СЗФО (г. Архангельск) (далее – Товар).
1. Описание объекта закупки:
       Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен).
Перечень и характеристики Товара:
	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица изм.
	Кол-во

	1
	Огнетушитель ОП-2
	Вид: порошковый (ОП)
Назначение по классу пожара: А,В,С,Е
Тип: переносной
Тип по принципу создания избыточного давления газа: 
закачной
Материал корпуса: металл
	Штука
	3

	2
	Огнетушитель ОУ-2
	Вид: газовый углекислотный (ОУ)
Назначение по классу пожара: В,С,Е
Тип: переносной
Тип по принципу создания избыточного давления газа: 
закачной
Материал корпуса: металл
	Штука
	1

	3
	Генератор огнетушащего аэрозоля
	Огнетушащее вещество: аэрозоль
Тип: переносной
Назначение по классу пожара: А,В,Е
Система приведения в действие: ручная
Генератор состоит из металлического корпуса с радиальным щелевым отверстием для выброса аэрозоля и ручного узла запуска.
	Штука
	1


        3. Поставка товара: в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты заключения государственного контракта. Поставщик должен уведомить Заказчика о планируемой доставке товара не позднее, чем за 24 часа. 
Место поставки товара: 
г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2
            Контактное лицо, телефон, эл. почта: Кузнецова Ирина Сергеевна, тел. 8 921 293-31-68, kuznecova_is@szfo.rostransnadzor.gov.ru
Требования к поставляемым товарам: 
Поставляемый товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара. 
Поставляемый товар должен соответствовать государственному стандарту, техническому регламенту, действующим на момент поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия при поставке. 
В случае поставки товаров ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, Поставщик должен заменить данный товар своими силами и за свой счет. 
Поставка товаров должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку, сертификацию. Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке. 
Требования к упаковке товара:
Товар должен поставляться в упаковке изготовителя. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при различных условиях транспортировки и хранения, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида, соответствовать требованиям, рекомендованным изготовителем. 
Требования к отгрузке товара: 
Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются с использованием транспорта, оборудования Поставщика и за его счет. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.
При отгрузке товара должна быть обеспечена защита его от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур. Перевозка должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение качества и безопасности.
Требования к безопасности товаров:
– ГОСТ 30345.0-95 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования»;
– ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности».
4. Требования к гарантийному сроку товара, объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара:
Поставщик предоставляет гарантию качества товаров на весь объем (состав) поставленных по контракту товаров. Гарантия поставленного товара должна составлять не менее 12 месяцев с момента приёмки Товара (подписания документа о приемке). Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие части (комплектующие).
Поставщик гарантирует:
        товар соответствует требованиям качества;
 при надлежащем хранении товара нести все расходы по замене некачественного товара, выявленного Заказчиком в течение срока гарантии качества.
 Поставщик отвечает за негодность товара, если не докажет, что негодность товара возникла после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил хранения товара, действий третьих лиц либо непреодолимой силы. Поставщик несёт гарантийные обязательства на все поставляемые Товары в течение срока установленного предприятием-изготовителем. Гарантийный срок исчисляется с момента приёмки Товара (подписания Заказчиком документа о приемке). Все расходы, связанные с осуществлением гарантийных обязательств в течение срока гарантии качества товара, несет Поставщик.
