| № | Вид МИ | Код КТРУ/ОКПД2 | Наименование по КТРУ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение параметра | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 188340 | 32.50.50.190-00002726 | Кружка Эсмарха резиновая | Назначение | Качественная | для промывания кишечника и влагалищных спринцеваний, |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 50 |
|  |  |  |  | Описание |  | представляет собой плоский резиновый резервуар с горловиной и нижним патрубком, соединяющимся при помощи соединителя с трубкой, снабженной запирающим устройством (зажим) и наконечником |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Вместимость | Количественная | 2,0 | литр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Корпус кружки изготовлен из резины | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Трубка | Качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |