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	Инструкция по заполнению
	Единица измерения
	Количество

	1
	188340
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	Кружка Эсмарха резиновая
	Назначение 
	Качественная
	для промывания кишечника и влагалищных спринцеваний, 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	шт
	50

	
	
	
	
	Описание
	
	представляет собой плоский резиновый резервуар с горловиной и нижним патрубком, соединяющимся при помощи соединителя с трубкой, снабженной запирающим устройством (зажим) и наконечником
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	
	

	
	
	
	
	Вместимость 
	Количественная
	2,0
	литр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	
	

	
	
	
	
	Корпус кружки изготовлен из резины
	Качественная
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	
	

	
	
	
	
	Трубка
	Качественная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	
	



