Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка расходных материалов для лаборатории (в рамках реализации распоряжения правительства РФ от 22.01.2026 № 64-р).

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 15.09.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики
	Значение

	1. 
	Планшет для ИФА (планшет иммунологический) 96-луночный, однократного применения, с крышкой, плоское дно, нестерильный, PS, упак/80 шт.
	упак
	3
	Планшет для ИФА (планшет для иммуноферментного анализа) 96-луночный, однократного применения, с крышкой, плоское дно, нестерильный, PS.

Планшет для ИФА 96-луночный состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полимера, не выделяющего в исследуемую среду токсичных материалов. На лицевой поверхности нанесены по горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы.

Количество лунок: 96.
Габариты, мм: (127×85×16) ± 1.
Коэффициент светопропускания, %: ≥ 88.
	Соответствие

	2. 
	Петли полимерные 1 мкл с иглой, стерильные, AS,  ИУ, упак/500 шт.
	упак
	3
	Петли полимерные 1 мкл с иглой, стерильные, индивидуальная упаковка.

Общая длина, мм:198 ± 2.

Длина иглы, мм: 30 ± 2.
Объем - 1 мкл.

Материал - полистирол.

Цветовая маркировки – наличие.

Предназначены для посева и перепосева колоний микроорганизмов на питательную среду, а также могут использоваться для засевания агара проколом, для подсчета колоний, для снятия колоний с агара и для взятия различных типов биологического материала. Тип жесткости - мягкий.
	Соответствие

	3. 
	Петли полимерные 10 мкл с иглой, стерильные, AS,  ИУ, упак/500 шт.
	упак
	2
	Петли полимерные 10 мкл с иглой, стерильные, индивидуальная упаковка.

Общая длина, мм:198 ± 2.

Длина иглы, мм: 30 ± 2.
Объем - 10 мкл.

Материал - полистирол.

Цветовая маркировки – наличие.

Предназначены для посева и перепосева колоний микроорганизмов на питательную среду, а также могут использоваться для засевания агара проколом, для подсчета колоний, для снятия колоний с агара и для взятия различных типов биологического материала. Тип жесткости - мягкий.
	Соответствие

	4. 
	Пакеты полипропиленовые 500×750 мм одноразовые с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов, упак/100 шт. 
	упак
	1
	Пакеты полипропиленовые одноразовые с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов.

Размер: (500×750) ± 10 мм

Плотность: не менее 40 мкм.

Объем: 40 ± 1 л.

Материал: полипропилен.

Предназначены для обеззараживания отходов методами автоклавирования и обработки в СВЧ-поле. Изготовлены из термостойкого полипропилена специальной марки и температурой устойчивости до 150 °С. Снабжены индикатором паровой стерилизации 1-класса (индикатор-свидетель). По достижении уровня критических параметров индикаторная полоска меняет свой цвет со светло-бежевого на коричневый цвет.
Наличие РУ РЗН.
	Соответствие

	5. 
	Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса "Б", 330×300 мм, упак/100 шт. 
	упак
	5
	Пакет полиэтиленовый для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б, желтый, с информацией.

Размер: (330×300) ± 10 мм.

Объём: 5 ± 0,1 л.

Плотность: не менее 10 мкм.

Материал: полиэтилен.

Класс: Б (опасные).

Цвет: желтый.

Предназначен для сбора биологически опасных, инфицированных инструментов и материалов, органических отходов (органы и ткани), патологоанатомических и биологических отходов, отходов из микробиологических лабораторий. На пакете имеется информационное окно  для обозначения учреждения, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица (поверхность пакета позволяет производить заполнение информационного окна шариковой ручкой).
Наличие РУ РЗН.
	Соответствие

	6. 
	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-lock 4×6 см, упак/100 шт.
	упак
	4
	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-lock 4×6 см, упак/100 шт.
Толщина, мкм, не менее – 32.

Цвет – прозрачный.

Материал - полиэтилен высокого давления (ПВД).
	Соответствие

	7. 
	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-lock 7×10 см, упак/100 шт.
	упак
	3
	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-lock 7×10 см, упак/100 шт.
Толщина, мкм, не менее – 32.

Цвет – прозрачный.

Материал - полиэтилен высокого давления (ПВД).
	Соответствие

	8. 
	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-lock 12×17 см, упак/100 шт.
	упак
	3
	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-lock 12×17 см, упак/100 шт.
Толщина, мкм, не менее – 32.

Цвет – прозрачный.

Материал - полиэтилен высокого давления (ПВД).
	Соответствие

	9. 
	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-lock 15×22 см, упак/100 шт.
	упак
	2
	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-lock 15×22 см, упак/100 шт.
Толщина, мкм, не менее – 35.

Цвет – прозрачный.

Материал - полиэтилен высокого давления (ПВД).
	Соответствие

	10. 
	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-lock 20×30 см, упак/100 шт.
	упак
	2
	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-lock 20×30 см, упак/100 шт.
Толщина, мкм, не менее – 35.

Цвет – прозрачный.

Материал - полиэтилен высокого давления (ПВД).
	Соответствие

	11. 
	Чашка Петри, для тканевой культуры
	шт
	280
	КТРУ 22.29.29.190-00000027
Вентиляционные отверстия: Да.
Диаметр, мм: ≥ 90 и ≤ 92

Разделение на секции: Односекционные.
Стерильность: Стерильные.
Форма
: Круглая.

Дополнительные характеристики, которые является значимыми для Заказчика.

Упаковка групповая, 10 штук в упаковке: Да.

Наличие РУ РЗН.
	Соответствие


