ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по установке счетчиков холодного и горячего водоснабжения

1. Краткие характеристики выполняемых работ:

Работы выполняются в соответствии с ведомостью объема работ (Приложение № 1) и настоящим техническим заданием

2. Срок выполнения работ:

В течение трех дней с даты заключения контракта.

3. Место выполнения работ: г. Москва Славянская площадь д. 4, стр.3

4. Сопутствующие работы, требования к выполнению:

Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает:

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ по предмету государственного контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- доставка Исполнителем своего рабочего и инженерно-технического персонала (далее – Персонал) на Объект для выполнения работ и обратно осуществляется силами Исполнителя.

- доставка Исполнителем на Объект расходных материалов, инструмента и оборудования для выполнения работ, а также вывоз инструмента, оборудования и мусора после выполнения работ осуществляется за счёт Исполнителя.

- монтаж (демонтаж) временных сооружений (конструкций, коммуникаций), необходимых для выполнения работ, осуществляется за счёт Исполнителя.

Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.

Все работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и др.

5. Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года с момента подписания акта сдачи-приемки работ;

- при обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Исполнителем и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.

6. Условия производства работ:

6.1. Исполнитель обязан выполнять работы специалистами соответствующей квалификации.

6.2.  Время выполнения работ по ГВС (понедельник – пятница с 16-00 до 6-00, суббота, воскресенье – круглосуточно; по ХВС – внерабочее время по согласованию с заказчиком.

6.3. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Подрядчик на момент открытия объекта обязан представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с приложением копий паспортов работников, патентов для иностранных граждан.

- 6.4. Перед началом выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику следующую информацию:

- о лицах, ответственных за выполнение работ на Объекте, с указанием представляемых им полномочий и номерами телефонов;

- о руководителе с номером телефона для оперативной (экстренной) связи;

- список Персонала для согласования, который будет задействован при выполнении работ, с указанием паспортных данных и разрешений на работу (в случае привлечения граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации).

Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать их Заказчику в установленном Контрактом порядке.

6.5. Все работы проводятся с использованием ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Исполнителя.

6.6. Исполнитель несет ответственность перед государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными организациями за соблюдение правил и порядка ведения работ.

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

-Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"(ред. от 25.12.2023);

-"ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 N191-ст);

-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр (ред. от 10.02.2017) "Об утверждении СП 30.13330 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"

-"СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования" (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 №80);

-"СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10);

-Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

-Приказ Минстроя России от 31.12.2019 N 925/пр "Об утверждении СП 129.13330.2019 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

Приложение №1

Ведомость объема работ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж счетчиков горячего водоснабжения |  |  |  |
| Материалы на ГВС |  |  |  |
|  | Комбинированная муфта п/п 25х1/2 н.р. | Шт. | 2 |
|  | Комбинированная муфта п/п 25х1/2 в.р. | Шт. | 2 |
|  | Комбинированная муфта п/п 32х1/2 н.р. | Шт. | 2 |
|  | Комбинированная муфта п/п 32х1/2 в.р. | Шт. | 2 |
|  | Фильтр Ду 15 мм | Шт. | 4 |
|  | Водомер Ду 15 мм | Шт. | 4 |
| Монтаж счетчика холодного водоснабжения |  |  |  |
| Материалы на ХВС |  |  |  |
|  | Запорная арматура на ПНД 90 | Шт. | 1 |
|  | Тройник ПНД 90х25х90 | Шт. | 1 |
|  | Кран шаровый 1 дюйм | Шт. | 1 |
|  | Фланцы ПНД | Шт. | 2 |
|  | Водомер Ду 50 фланцевый | Шт. | 1 |