Техническое задание

на поставку комплекта электродов для аппарата Нейро-ЭРГ
для нужд ФКУ «ГБ МСЭ по Астраханской области» Минтруда России

1. Наименование закупки: поставка комплекта электродов для аппарата Нейро-ЭРГ.

1.1. Код товара по ОКПД2: 26.60.12.140 «Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях»

2. Заказчик: ФКУ «ГБ МСЭ по Астраханской области» Минтруда России.

3. Местонахождение Заказчика: 414056, г. Астрахань, ул. Латышева, 8А.

4. Место и порядок поставки товара: Товар передаётся Поставщиком путём его доставки и передачи Заказчику по адресу местонахождения Заказчика (п. 3 настоящего технического задания). Доставка Товара до места его передачи осуществляется силами и средствами Поставщика.

5. Срок поставки товара с учётом его доставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения государственного контракта.

6. Цена контракта включает: стоимость товара, доставку товара, транспортные расходы, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов и сборов, утверждённых действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением контракта.

7. Наименование, количество и характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект электродов для аппарата Нейро-ЭРГ (Серийный номер 1979РА, 2017 года выпуска) в составе: |  |  |  |
| 1 | Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (жёлтый) | Шт. | 1 |
| 2 | Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (фиолетовый) | Шт. | 1 |
| 3 | Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (белый) | Шт. | 1 |
| 4 | Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (зелёный) | Шт. | 1 |
| 5 | Объединитель однополярных гнёзд | Шт. | 1 |
| Итого: |  | Шт. | 5 |

8. Требования к качеству поставляемого товара:

8.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в т. ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

9. Требования к поставке товара:

9.1. Поставщик обязан уведомить заказчика о точном времени и дате поставки товара.

9.2. Поставщик своими силами и за свой счёт производит доставку, поставляемых товаров.

10. Требования к гарантийным обязательствам:

10.1. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемых товаров без дополнительных расходов со стороны заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставляемого товара при обнаружении брака.