Приложение №1 

к договору №____________ от «  » ________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей 

на объектах защиты для ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России  по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, улица Спортивная дом 8, улица Заречная дом 40.
Раздел 1. Общие положения
1. Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей выполняются квалифицированным персоналом Исполнителя. Исполнитель оказывает услуги на основании Лицензии № _______________________________________ г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
2.  Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» и НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

3.  Сроки выполнения оказания услуг: со дня подписания договора до 31 июля 2026 г.
4.  Порядок формирования цены договора: Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей. 
Раздел 2. Требования, предъявляемые к  услугам (работам), результат услуг (работ):
2.1. Оказание услуг выполняется собственными силами Исполнителя, имеющего разрешение в соответствии с законодательством Российской Федерации на производство данного вида работ и располагающего подготовленными установленным порядком квалифицированными кадрами и необходимым испытательным оборудованием. При оказании услуг должны соблюдаться требования по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.
2.2. Услуги оказываются в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

2.3. Исполнитель в ходе проведения технического обслуживания первичных средств пожаротушения производит запись в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты объекта. На огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, делается отметка в паспорте и наносится этикетка на корпус с разборчивой надписью. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.  

2.4. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг.
	№

п/п
	Наименование работ (услуг)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Периодичность
	       Сроки 

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Техническое обслуживание огнетушителей
	шт.
	227
	1 раз в год
	    до 31.07.2026

	2.
	Перезарядка огнетушителей
	
	
	
	

	2.1
	ОУ- 5
	шт.
	51
	1 раз в    5 лет
	    до 31.07.2026

	2.2
	ОУ- 3
	шт
	1
	1 раз в    5 лет
	     до 31.07.2026


Раздел 3. Цена за услуги
	№

п/п
	Наименование работ (услуг)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Периодичность
	            Цена  

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Техническое обслуживание огнетушителей
	шт.
	227
	1 раз в год
	    

	2.
	Перезарядка огнетушителей
	
	
	
	

	2.1
	ОУ- 5
	шт.
	51
	1 раз в    5 лет
	    

	2.2
	ОУ- 3
	шт
	1
	1 раз в    5 лет
	     


3.1. Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей до места проведения перезарядки и технического обслуживания заявленного количества огнетушителей, оказывает услуги своими силами и средствами, после оказания услуг доставляет огнетушители Заказчику.
Раздел 4. Состав, формы и требования, предъявляемые к документам, которые должен предоставить  исполнитель
4.1.
Исполнитель должен представить следующие документы:
- Универсальный передаточный документ (УПД);  

-   Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №2);
-  Акт об оказанных услугах по перезарядке огнетушителей;
-  Акт дефектовки (в случае выявления неработоспособного оборудования).
Раздел 5. Особые условия
           В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на территории ЗАТО г. Заречный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию ЗАТО г. Заречный утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытых административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства РФ по атомной энергии». Пропускной режим на территории закрытого административно-территориального образования г. Заречный установлен в соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО г. Заречный Пензенской области от 11.07.2002 N 723 "Об утверждении инструкции "О пропускном режиме закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный Пензенской области". Для въезда в г. Заречный необходимо наличие пропуска. Исполнитель самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Все риски, связанные с оформлением пропусков, и, соответственно, просрочки или иного неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств в связи с этим, несет Исполнитель. Заказчик не несет ответственность по оформлению пропусков в город.
	От имени Заказчика:
представитель по доверенности
                                / ______________ /
М.П.
	От имени Исполнителя:
      

                                 / ______________./
М.П.


Приложение № 2 
к договору №______________ от «___»____________2026 г. 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

	г. Заречный 
	«___» _________ 20__ г.


Федеральное государственное бюджетное учреждение «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ___________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Услуги оказаны (в полном объеме, не в полном объеме) ____________________________________________________________________________
2. Стоимость ______________________________________ руб. ____ коп. НДС (без НДС).

3. Срок выполнения оказанных услуг : с  «__» _______ 20__ г. по  «__» _______ 20__ г.

4. Недостатки оказанных услуг за отчетный период (выявлены/не выявлены):____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

    К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие оказание услуг:   
1. Акт об оказанных услугах по перезарядке огнетушителей от "__" _________ 20__ г. N ______; 

2. УПД от "__" ______ 20__ г. N ______
От Исполнителя                                                                                      От Заказчика:

____________________________                                     _______________________________

М.П.                                                                                                        М.П.

"__" _______________ 20__ г.                                                   "__" _______________ 20__ г.

Приложение № 3 
к договору №_____________ от «___»____________2026 г. 


АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

__________________________________________________________________________

и _________________________________________________________________

( Договор от"__" ____________ 20__ г. N ____)

Сальдо на ___________ ____________                 Раздел _____________

(дата)      (сумма)

	Наименование Заказчика
	Наименование Исполнителя

	N платежных поручений
	Сумма, руб.
	N акта, дата
	Сумма, руб.

	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


Сальдо на ________________________________________________________
(дата)    
В пользу ________________

              Заказчик                              Исполнитель

___________ ________________________   ____________ _______________________

 (подпись)    (расшифровка подписи)      (подпись)   (расшифровка подписи)

      Главный бухгалтер                     Главный бухгалтер

___________ ________________________   ____________ _______________________

 (подпись)    (расшифровка подписи)      (подпись)   (расшифровка подписи)

