Приложение 1
к Контракту №________ 
от __                          2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара
	
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара
	
Кол-во (ед.)
	
Ед.изм
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.)

	
	
	Наименование, значение, единица изменения характеристики
	
	
	
	

	1
	Микропробирка 2 мл, п/п с завинч.кр., стер., с уплотн. Резиновым кольцом, с основанием , б/ДНК-аз, РНК-аз, уп.500/1000 шт., Aptaca
	с основанием , б/ДНК-аз, РНК-аз, уп.500/1000 шт., Aptaca
	500
	шт
	
	

	2
	Контейнер д/взятия проб., транспортировки и хранения биолог.материала (д/гистологии), 250 мл с завинч.крыш., с дел., н/стер., п/п, Гритмед
	250 мл с завинч.крыш., с дел., н/стер., п/п, Гритмед
	308
	шт
	
	

	3
	Контейнер для биологического материала с крышкой вместимостью 250 мл в групповой упаковке нестирильный, уп. 130 шт., Литопласт
	250 мл в групповой упаковке нестирильный, уп. 130 шт., Литопласт
	390
	шт
	
	

	4
	Контейнер д/взятия проб., транспортировки и хранения биолог.материала (д/гистологии), 1000  мл с завинч.крыш., с дел., н/стер., п/п, Гритмед
	1000  мл с завинч.крыш., с дел., н/стер., п/п, Гритмед
	64
	шт
	
	

	5
	Воронка для порошков диам.120 мм, стебель d - 30 мм, L-27, 1mm, п/п, Kartell шт
	120 мм, стебель d - 30 мм, L-27, 1mm, п/п, Kartell шт
	2
	шт
	
	

	6
	Воронка для порошков диам.150 мм, стебель d - 36 мм, L-39,9 мм, п/п, Kartell шт
	150 мм, стебель d - 36 мм, L-39,9 мм, п/п, Kartell шт
	1
	шт
	
	

	7
	Контейнер д/взятия проб., транспортировки и хранения биолог.материала, 2 л, с дел.,нейтр.цвет, п/эт, Aptaca
	2 л, с дел.,нейтр.цвет, п/эт, Aptaca
	6
	шт
	
	

	8
	Контейнер д/взятия проб., транспортировки и хранения биолог.материала, 30 мл с завинч.крыш., 35*38 мм, нестер., п/п, уп.600 шт.,  Aptaca
	30 мл с завинч.крыш., 35*38 мм, нестер., п/п, уп.600 шт.,  Aptaca
	1200
	шт
	
	

	9
	Корзина для транспортировки бутылок, на 6 мест, п/п, Италия, шт.
	на 6 мест, п/п, Италия, шт.
	1
	шт
	
	

	10
	Криопробирка 1 мл, без дел., с завинч. Крышкой, с юбкой уст-ти, н/стер., п/п, уп.500/600 шт. Гритмед
	с юбкой уст-ти, н/стер., п/п, уп.500/600 шт. Гритмед
	2500
	шт
	
	

	11
	Пинцет анатомический общего назначения  нагартованный холодной штамповкой 150*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" (П-97)
	150*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" (П-97)
	24
	шт
	
	

	12
	Чашка микробиологическая  (петри) ЧМ, 100*20 мм, толщ.ст.3 мм,НС уп. 36 шт
	100*20 мм, толщ.ст.3 мм,НС уп. 36 шт
	36
	шт
	
	


[bookmark: _GoBack]Упаковка, отгрузка, доставка Товара, разгрузка, переноска и складирование внутри здания Заказчика осуществляется силами Поставщика, выбранным Поставщиком транспортом и за его счёт до места поставки по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 30.

Заказчик:					            Поставщик:
Директор ФГБУ «Заповедная Мордовия»

____________________/ А.Б. Ручин/		            _________________/_______________/
        		МП						      МП

