Описание объекта закупки
на поставку медицинских расходных материалов 
для нужд Северо-Западного филиала ЦЭПП МЧС России.

I. Общие требования

1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.
2. Наименование объекта закупки: поставка  медицинских расходных материалов (далее – Товар).
3. В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям 
и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в описании объекта закупки ссылки на фирменные марки носит лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.
4. Поставляемый Товар должен быть новым, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), разрешенный к свободному обращению 
на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.
5. Маркировка, которая наносится на упаковке, должна содержать следующую информацию:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование товара;
- юридический адрес и торговую марку изготовителя;
- маркировку знаком соответствия (сертификации или декларации – при их наличии);
- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.
6. При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). При формировании заявки Участнику необходимо предоставить информацию о наличии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара. 

II. Условия поставки товара
1. Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика.
2. Сроки (периоды) поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
3. Доставка Товара осуществляется в период с 09:00 до 17:00 с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников) по адресу: Российская Федерация, 192019, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 43, к.2.







	№ п/п
	Наименование Товара
	Описание, параметры указанного товара. Требования к поставляемому товару.
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Гель универсальный ОКПД2: КТРУ
21.20.23.199-00000064
	Вязкость – средняя
Значение вязкости - 18-23 Па/с
Удельная электропроводность - 0.3-0.4 см/м Фасовка - не менее 250мл
PH  - 6.0-8.03
Цвет – бесцветный
Запах – без запаха 
	Шт.
	3

	1. 
	Лента регистрационная бумажная (ролики для касс)
ОКПД2
17.12.14.142
	Ширина ≤ 58 мл
Внешний диаметр (Миллиметр) -≥ 50 и ≤ 55
Тип бумаги- термобумага
Форма выпуска –рулон
Назначение для принтера
Диаметр втулки (Миллиметр) - ≥ 12 и ≤ 15
Количество штук в упаковке – не менее 6.
Длина намотки рулона (Метр) -≥ 30 и ≤ 40
	упак
	1

	1. 
	Электроды для ЭКГ одноразовые
ОКПД2
 26.60.12.140
	Предназначены для проведения электрокардиологических обследований.
Токопроводящая среда - твердый гидрогель.
Основа- полиуретановая пена.
Материал носителя - высококачественный непроницаемый для жидкости вспененный полиэтилен на основе пенополиуретана, не вызывающий аллергических реакций.
Коннектор - запресованный кнопочный.
Покрытие- Ag/AgCl.
Размер – D - не менее 36мм, не более 40мм. 
Защитная пленка – наличие.
Количество штук в упаковке – не менее 50.
Год выпуска - не ранее 2026г.
 
	Упак.
	3

	1. 
	Перчатки медицинские смотровые
ОКПД2: КТРУ
22.19.60.119-00000008
	Предназначены для проведения осмотров пациентов
Размер - М
Материал - нитрил
Поверхность - текстурированная
Стерильность - нестерильны
Опудренность – неопудренные
Упаковка – коробка
Количество шт. в коробке - не менее 100
Срок годности – не менее 12 месяцев.
Год выпуска -2026

	уп
	
4

	
5.


	Перчатки медицинские смотровые 
ОКПД2: КТРУ
22.19.60.119-00000008
	Назначение – для проведения осмотров пациентов
Размер - L
Материал - нитрил
Поверхность - текстурированная
Стерильность - нестерильны
Опудренность – неопудренные
Упаковка – коробка
Количество шт. в коробке - не менее 50
Срок годности – не менее 12 месяцев
Год выпуска -2026
	уп
	
4

	6
	

Салфетки дезинфицирующие беспиртовые  
ОКПД2: КТРУ
 21.20.24.160-00000001
	Дезинфицирующие салфетки из нетканого материалы должны быть предназначены для быстрой дезинфекции небольших по площади поверхностей, за исключением портящихся от воздействия спиртов: операционные столы, диагностическое, физиотерапевтическое, стоматологическое и лечебное оборудование, жёсткая мебель, медицинская мебель, аппаратура, средства индивидуальной защиты персонала; для гигиенической обработки рук; Салфетки должны обладать следующими режимами: Гигиеническая обработка рук: время экспозиции - не менее 30 секунд; Обработка поверхностей (после предварительной очистки), загрязненных биологическими выделениями: время экспозиции - не более 5 минут; Дезинфекция обуви: время экспозиции - не более 5 минут.
Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу должно относиться к 4 классу малоопасных веществ согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76.
Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулёза и возбудителей внутрибольничных инфекций), патогенных грибов – возбудителей дерматофитий и кандидозов, вирусов (в т.ч. парентеральных гепатитов, гриппа, полиомиелита, аденовирусов, ротавирусов, ВИЧ).
Пропиточный состав салфеток должен быть на основе изопропанола (пропанол-1). Не должно содержаться перекиси водорода, аминов, допускается содержание в пропиточном составе четвертичных аммониевых соединений, полимерных производных гуанидина.
Упакованы в пакеты (флоу-пак) с герметизирующим клапаном из полимерных материалов, ламинированной и не ламинированной плёнки с герметично заваренным краем по  ≥ 60-120 штук. 
Вес пропиточного состава – не менее 3,5 гр.
Срок годности салфеток не менее 3-х лет, 
Беспиртовые
Вид - салфетки
Тип салфеток – влажные
Тип упаковки - пакет с клапаном
Количество штук в упаковке -  ≥ 100
Год выпуска -2026
	      Уп.
	7

	7
	Салфетки дезинфицирующие    
ОКПД2: КТРУ
 21.20.24.160-00000001
	Вид - салфетки
Тип салфеток -влажные
Обрабатываемая поверхность -твёрдые поверхности, кожные покровы и руки
Основное действующее вещество -спирт
Размер салфетки -145x185 мм
Количество штук в упаковке -120
Срок годности салфеток не менее 3-х лет
Год выпуска -2026
	шт.
	7

	8
	

Мыло жидкое дезинфицирующие
ОКПД2: КТРУ                            20.41.31.130-00000002
	
Наличие антибактериального компонента – да
Наличие ароматической отдушки –да
Объём, мл - ≥ 1000
Вид - мыло жидкое
Тип мыла - дезинфицирующее
Особенности - антибактериальное
Область применения - для рук.
Срок годности – не менее 12 месяцев.
Год выпуска - не ранее 2026г.


	шт
	4

	9
	Дезинфицирующие средство 
ОКПД2: КТРУ
20.20.14.000-00000005
	Концентрированное дезинфицирующее средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, медицинского оборудования обеззараживания медицинских отходов класса Б. 
По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, средство должно относиться к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей туберкулеза, внутрибольничных и анаэробных инфекций, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, вирусов (полиомиелита, энтеральных, парентеральных гепатитов; ВИЧ, гриппа, герпеса, аденовирусов и др.), средство должно обладать овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов).
Средство должно содержать действующие вещества: третичный амин, производные гуанидина, четвертичные аммониевые соединения. Средство не должно содержать спирты, производные альдегидов, активный хлор, кислородсодержащие соединения, ферменты, производные фенола, кислоты. Срок годности концентрата должен быть не менее 5 лет, но не ранее 2025 года.
Фасовка: канистра емкостью  ≥ 5 л.
	шт
	1



     Наличие дополнительных характеристик обусловлено необходимостью закупки Товара, удовлетворяющего требованиям Заказчика, т.к. характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить потребность Заказчика: значения установлены в целях уточнения характеристик.


Начальник Северо-Западного филиала                                                       Ю.М.Бирючкова
 
Начальник ООД                                                                                              В.М.Кустовский                                                                                                                                                                                          
