Техническое задание

- Перечень, объем услуг

  - Перечень, объем оказываемых услуг по проведению контроля замеров показателей качества электрической энергии:

- «Кабельная сеть наружного освещения», ул. Шевченко, 15, опоры металлические 82 шт.;

- «Реконструкция ЦПКиО и набережной в Центральном районе г. Хабаровска», на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской, опоры металлические 58 шт.;

- «Кабельная линия электроосвещения», ул. Краснореченская, 102, опоры стальные 46 шт., чугунные 62 шт.;

- «Сеть наружного освещения», на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской, опоры металлические 18 шт.

1.2. Срок оказания услуг с даты заключения контракта по 24 августа 2026 года.

1.3. Полное описание, перечень и объем оказываемых услуг по проведению                                       контроля замеров показателей качества электрической энергии:

| №№ |  | Время, затраченное на выполнение работ (час.) |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование работ |  |
| 1. | Сбор и систематизация сведений об электроустановках объекта | 12 |
| 2. | Анализ качества источников переменного тока | 12 |
| 3. | Измерение, вычисление и отображение гармоник до 50-ого порядка, с их фазовой информацией | 12 |
| 4. | Вычисление коэффициента гармонических искажений (THD) - ток и напряжение | 9 |
| 5. | Анализ провалов, перенапряжений, прерываний напряжения, переходных процессов и несимметрий напряжения. | 10 |
| 6 | Отображение векторных диаграмм | 12 |
| 7. | Полное измерение активной, реактивной и полной энергии VAh, Wh и varh, в том числе на фазу | 12 |
| 8. | Вычисление K-фактора | 12 |
| 9. | Вычисление cos φ коэффициента реактивной мощности (DPF) и коэффициента мощность (PF) | 10 |
| 10. | Вычисление краткосрочных дрожаний (Flicker-Pst, Plt) | 12 |
| 11. | Вычисление дисбаланса (напряжение и ток) | 12 |
| 12. | Мониторинг электросети с регулированием ошибок | 12 |
| 13. | Резервная копия и запись скриншотов (изображений и данных) | 10 |
| 14. | Запись и воспроизведение результатов на ПК | 8 |
| 15. | Принятие в отчёте технических решений в соответствие с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП и других нормативным документам | 10 |
| 16. | Оформление электротехнического отчёта согласно установленного порядка. | 8 |
| 17. | Ознакомление электротехнического персонала с электротехническим отчётом контроля замеров показателей качества электрической энергии. | 2 |

- Порядок и условия оказания услуг

2.1. Услуги оказываются в условиях действующего объекта. Оказание услуг не должно создавать неудобства посетителям объекта или представлять угрозу их жизни и здоровью.

2.2. При оказании услуг должны соблюдаться:

- правила действующего контрольно-пропускного режима Заказчика на территорию парковой зоны в части заезда техники (так как парк является пешеходной зоной);

- правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

2.3. Общие требования к оказанию услуг:

2.3.1.  Исполнитель должен:

- для оказания услуг и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить, ответственному представителю Заказчика, до начала оказания услуг, ответственного уполномоченного сотрудника Исполнителя, а также список задействованных автомобилей и другой техники.

2.4. Оказание услуг должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Исполнителя.