ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание газопроводов, газового и газоиспользующего оборудования

1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов, газового и газоиспользующего оборудования

| Особые условия выполнения работ: | Техническое обслуживание осуществляется в сроки, установленные графиками технического обслуживания газопроводов, газового и газоиспользующего оборудования утвержденными сторонами. |
| --- | --- |
| Наименование работ: | На объекте, расположенном по адресу: г. Ряжск, ул. Новая, д. 38: - осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода; - оформление результатов технического осмотра (обхода) наружного газопровода, совмещенного с проверкой состояния охранных зон - техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе; - проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутреннего газопровода и газового оборудования; - техническое обслуживание теплогенератора с ЭУ мощностью до 30 кВт – Котел АОГВ 23, 2-1 |
| Требования к выполнению работ: | Техническое обслуживание производится в соответствии е действующими нормами и правилами (ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 1 Установление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации», ФЗ от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другие действующие нормативные акты). |
| Срок действия договора: | по 31.12.2026 г. |
| Место проведения работ: | Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новая, д. 38 |
| Требования к исполнительной документации | предоставлять в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами. |

2. Стоимость и порядок оплаты технического обслуживания

- Стоимость работ составляет 5137 (пять тысяч сто тридцать семь) рублей 00 копеек. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

- Оплата за оказанные услуги производится после подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг (выполненных работ) путем перечисления денежных средств па расчетный счет Исполнителя, в срок 7 рабочих дней.

- Сумма, подлежащая уплате, уменьшается па размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, сели в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ.