| № п/п | Наименование товара, ОКПД2 | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поролон акустический 50мм*1000мм*2000мм серый, пирамида 30мм+20мм основание ОКПД2: 22.21.41.110 | Технические и функциональные характеристики: открытопористая структура, предназначен для поглощения звуковой энергии в среднем и высоком частотном диапазоне. Рельеф лицевой стороны: «Пирамида». Размеры: Длина — 2000 мм, Ширина — 1000 мм, Общая толщина — 50 мм (высота основания — 20 мм, высота пирамид — 30 мм). Цвет: Серый (графит). Плотность материала: не менее 20 кг/м³. Безопасность: Материал химически нейтрален, не выделяет вредных веществ и запахов при эксплуатации, экологически безопасен для закрытых помещений. Упаковка: Поставляется в полиэтиленовой пленке для защиты от влаги и пыли. Отгрузка: Транспортировка в расправленном виде (без долговременного сжатия) для исключения деформации рельефа. | м2 | 16 |
|  | Акустическая панель "Клин" 50*500*500мм ОКПД2: 22.21.41.110 | Технические и функциональные характеристики: открытопористая структура, предназначен для поглощения звуковой энергии в среднем и высоком частотном диапазоне. Рельеф лицевой стороны: «Пирамида». Размеры: Длина — 2000 мм, Ширина — 1000 мм, Общая толщина — 50 мм (высота основания — 20 мм, высота пирамид — 30 мм). Цвет: Серый (графит). Плотность материала: не менее 20 кг/м³. Безопасность: Материал химически нейтрален, не выделяет вредных веществ и запахов при эксплуатации, экологически безопасен для закрытых помещений. Упаковка: Поставляется в полиэтиленовой пленке для защиты от влаги и пыли. Отгрузка: Транспортировка в расправленном виде (без долговременного сжатия) для исключения деформации рельефа. | м2 | 30 |
|  | Акустический поролон "Квадра" 50мм*1000мм*2000мм ОКПД2: 22.21.41.110 | Технические и функциональные характеристики: звукопоглощающие плиты с прямоугольным (ячеистым) рельефом «Квадра» для коррекции звукового поля. Размеры: 2000 х 1000 мм, толщина — 50 мм. Материал: Эластичный пенополиуретан. Плотность не менее 20 кг/м³. Безопасность: Безопасен для использования в учебных и общественных учреждениях. Упаковка и отгрузка: Плотная герметичная упаковка, исключающая загрязнение открытых пор поролона. Поставка единой партией. | м2 | 20 |
|  | Басовая ловушка 300*300*2000мм серая ОКПД2: 22.21.41.110 | Технические и функциональные характеристики: угловой поглотитель низких частот (баса) для борьбы с резонансами в углах помещения. Форма профиля: угловая (треугольное сечение). Размеры: 300 х 300 мм, длина — 2000 мм (допускается поставка элементами по 1000 мм общей длиной 2000 мм). Цвет: Серый. Материал: Плотный акустический ППУ повышенной жесткости. Безопасность: Устойчивость к старению и крошению, отсутствие остаточных летучих растворителей. Упаковка и отгрузка: Индивидуальная или групповая упаковка в плотный пластик. Запрещается сильное сжатие при транспортировке. | м.п. | 6 |
|  | Клей для пенополиуретана ОКПД2: 20.52.10.190 | Технические и функциональные характеристики: специализированный контактный клей холодного нанесения для склеивания материалов из ППУ между собой и приклеивания их к кирпичу, бетону, гипсокартону, дереву. Свойства: Высокая начальная схватываемость, сохранение эластичности клеевого шва после высыхания (без образования жесткой корки), отсутствие усадки. Безопасность: Клей не должен содержать растворителей (ацетон, толуол), которые разрушают и расплавляют пенополиуретан. Малотоксичный, без резкого стойкого запаха после высыхания. Упаковка: Герметичные металлические или пластиковые емкости (банки/ведра) с плотно закрывающейся крышкой. Наличие четкой инструкции и даты изготовления. Отгрузка: Соблюдение температурного режима транспортировки (не допускать замораживания, если это указано производителем). | кг | 15 |

Контакты для связи:

Огнев Александр Сергеевич

8-950-266-6645

E-mail: septerner@mail.ru