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	Наименование товара в соответствии с КТРУ
	ОКПД 2/КТРУ
	Технические характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Биопротез сердечного аортального клапана
	32.50.22.190-00005106
	Тип характеристики
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Обоснование
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	шт
	1

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Качественная
	Материал створчатого аппарата - Ксеноперикард бычий
	Соответствие 
	 
	Биосовместимость (ксеноперикардиальная ткань ближе по свойствам к нативным материалам)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Материал каркаса - Никелид титана с памятью формы
	Соответствие 
	 
	Восстановление исходной формы после естественных сокращений сердца
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Способ химической сшивки биологической ткани - Эпоксидный
	Соответствие 
	 
	Обеспечение поперечной сшивки коллагена, биосовместимости, эластичности створчатого аппарата, снижения риска тромбоэмболии
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Посадочный диаметр биопротеза сердечного аортального клапана 
	21
	мм
	Обеспечение пациент-протезного соответствия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Остаточный срок годности не менее 18 месяцев
	Соответствие 
	 
	Обеспечение сохранности закупленных медицинских изделий при возможном снижении операционной активности.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Наличие инструкции по применению на русском языке
	Соответствие 
	 
	Обеспечения правильного применения медицинского изделия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Наличие в составе изделия: держатель имплантационный
	Соответствие 
	 
	Для удобства имплантации клапана
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Наличие в составе изделия: индивидуальный контейнер с раствором для хранения
	Соответствие 
	 
	Для обеспечения стерильности клапана
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Раствор для хранения - 0,3% раствор смеси парабенов
	Соответствие 
	 
	Поддержание стерильности и сохранения свойств медицинского изделия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Биопротез сердечного аортального клапана
	32.50.22.190-00005106
	Тип характеристики
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Обоснование
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	шт
	1

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Качественная
	Материал створчатого аппарата - Ксеноперикард бычий
	Соответствие 
	 
	Биосовместимость (ксеноперикардиальная ткань ближе по свойствам к нативным материалам)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Материал каркаса - Никелид титана с памятью формы
	Соответствие 
	 
	Восстановление исходной формы после естественных сокращений сердца
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Способ химической сшивки биологической ткани - Эпоксидный
	Соответствие 
	 
	Обеспечение поперечной сшивки коллагена, биосовместимости, эластичности створчатого аппарата, снижения риска тромбоэмболии
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Посадочный диаметр биопротеза сердечного аортального клапана 
	23
	мм
	Обеспечение пациент-протезного соответствия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Остаточный срок годности не менее 18 месяцев
	Соответствие 
	 
	Обеспечение сохранности закупленных медицинских изделий при возможном снижении операционной активности.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Наличие инструкции по применению на русском языке
	Соответствие 
	 
	Обеспечения правильного применения медицинского изделия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Наличие в составе изделия: держатель имплантационный
	Соответствие 
	 
	Для удобства имплантации клапана
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Наличие в составе изделия: индивидуальный контейнер с раствором для хранения
	Соответствие 
	 
	Для обеспечения стерильности клапана
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Раствор для хранения - 0,3% раствор смеси парабенов
	Соответствие 
	 
	Поддержание стерильности и сохранения свойств медицинского изделия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Заплата сердечно-сосудистая, животного происхождения
	21.10.60.191-00000054
	Тип характеристики
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Обоснование
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	шт
	5

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Качественная
	Материал - Ксеноперикард бычий
	Соответствие 
	 
	Биосовместимость (ксеноперикардиальная ткань ближе по свойствам к нативным материалам)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Способ химической сшивки биологической ткани - Эпоксидный
	Соответствие 
	 
	Обеспечение поперечной сшивки коллагена, биосовместимости, естественной пластичности
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Остаточный срок годности не менее 18 месяцев
	Соответствие 
	 
	Обеспечение сохранности закупленных медицинских изделий при возможном снижении операционной активности
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Наличие в составе изделия: индивидуальный контейнер с раствором для хранения
	Соответствие 
	 
	Для обеспечения стерильности клапана
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Раствор для хранения - 0,3% раствор смеси парабенов
	Соответствие 
	 
	Поддержание стерильности и сохранения свойств медицинского изделия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Типоразмеры заплаты ксеноперикардиальной - 60x80 (0,5-0,7), мм
	Соответствие 
	 
	Обеспечение пациент-протезного соответствия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



