ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по проведению снятий показаний с индивидуальных дозиметров
(Код ОКПД-2 71.20.19.190)
1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по снятию показаний с индивидуальных дозиметров.
	Тип объекта закупки
	Услуга

	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество
(объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	снятие показаний с индивидуальных дозиметров
	71.20.19.190
	
	
	-
	
	9
	Условная единица

	
	
	в соответствии с техническим заданием
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


2.  Цель и правовое основание закупки. 
В соответствии с «Программой производственного контроля радиационной безопасности при проведении рентгенологических исследований в ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России», Федерального закона от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций» и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».
3. Требования к качеству услуг:
Качество оказанных услуг должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным в Российской Федерации для данного вида услуг.
Дозиметры предоставляются Заказчиком (типа DTU-1).
4. Требования к Исполнителю. 
Наличие у Исполнителя аттестата аккредитации испытательной лаборатории радиационного контроля на выполнение данного вида работ, с обязательным приложением области аккредитации, (требование установлено на основании п.5.7. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований») Область аккредитации должна включать в себя объекты и показатели, соответствующие данному разделу документации, а именно: объект испытаний – персонал, измеряемая величина - индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения.
5.  При выполнении услуг Исполнитель руководствуется:
- МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
- ОСПОРБ 99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» СП 2.6.1.2612-10;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 №250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии».
6. Требования к выполнению отчетной документации: 
По результатам проведенного обследования Исполнитель оформляет Протоколы снятия показаний с индивидуальных дозиметров. 
В протоколе должна быть отражена следующая информация: дата проведения исследования, объект контроля, вид контроля, характер проводимых работ, нормативная документация и результаты испытаний. 
Протокол должен быть подписан руководителем испытательной лаборатории и скреплен печатью. 
Окончательная отчетная документация по выполненным работам сдается в 2-х экземплярах на бумажном носителе.
7. Сроки оказания услуг: 
В течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта.
Результаты оказанных услуг оформляются Протоколом снятия показаний с индивидуальных дозиметров и Актом приемки оказанных услуг.
8. Место оказания услуг: 
         Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя. 
Доставка дозиметров к месту оказания услуг, а так же возврат вместе с Протоколами снятия показаний с индивидуальных дозиметров и бухгалтерской документацией (счет, счет-фактура, акт по форме 0510452, акт оказанных услуг) в адрес Заказчика (184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Валентина Бирюкова, д.10, отдел материально-технического снабжения Контрактной службы), осуществляется силами Заказчика и за его счет. 
9. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: не установлены.

