ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги должны осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

## Наименование: Оказания услуг по техническому обслуживанию и поверке контрольно-измерительных приборов.

Наименования, количество и характеристики контрольно-измерительных приборов, подлежащих техническому обслуживанию и поверке (калибровке) в 2026 году:

| № п/п | Средство измерения | Заводской номер/ индивидуальный номер | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Манометр электроконтактный ДМ 2010 СrУ2 (0 – 2,5 кгс/см2 | отсутствует/2039800 | шт. | 1 |
| 2. | Манометр электроконтактный ДМ 2010 CrУ2 (0 – 4 кгс/см2) | отсутствует/2039799 | шт. | 1 |
| 3. | Тягонапоромер мембранный показывающий ДТНМП-100-М1-У3 (-2+2 кРа) | 09050 | шт. | 1 |
| 4. | Тягонапоромер мембранный показывающий ДТНМП-100-М1-У3 (-2+2 кРа) | 02290 | шт. | 1 |
| 5. | Напоромер ДНМП – 100-М1-У3 (0-2,5 кРа) | 02099 | шт. | 1 |
| 6. | Напоромер ДНМП – 100-М1-У3 (0-2,5 kPa) | 02105 | шт. | 1 |
| 7. | Напоромер ДН – 2С-У3 (0 - 4 кPа) | 0437312 | шт. | 1 |
| 8. | Сигнализатор метана Segugio RGD MET MP1 | 683 | шт. | 1 |
| 9. | Сигнализатор оксида углерода RGD CO 0MP1 | 48030042 | шт. | 1 |
| 10. | Термометр биметталический Wika 50 (0-120Т) | отсутствует/2039796 | шт. | 1 |
| 11. | Термометр биметталический Wika 50 (0-120Т) | отсутствует/2039795 | шт. | 1 |
| 12. | Термометр биметталический Wika 50 (0-120Т) | отсутствует/2076010 | шт. | 1 |
| 13. | Манометр технический М-3/1 ИП02 (0-0,6 МРа) | 40063 | шт. | 1 |
| 14. | Манометр технический МП3-Уф (0-6 кгс/см2) | отсутствует/2039787 | шт. | 1 |
| 15. | Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа) | отсутствует/2207251 | шт. | 1 |
| 16. | Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа) | отсутствует/2207248 | шт. | 1 |
| 17. | Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа) | отсутствует/2207253 | шт. | 1 |
| 18. | Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа) | отсутствует/2207252 | шт. | 1 |
| 19. | Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа) | отсутствует/2207250 | шт. | 1 |
| 20. | Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа) | отсутствует/2207249 | шт. | 1 |
| 21. | Манометр электроконтактный ДМЭ (0-0,6 кПа) | 02190801385/2076011 | шт. | 1 |
| 22. | Манометр технический ДМ1 (0-0,4 Мпа) | отсутствует/2039790 | шт. | 1 |
| 23. | Манометр технический ДМ1 (0-0,4 Mna) | 00000239 | шт. | 1 |

Период оказания услуг: с даты заключения Государственного контракта.

Срок оказания услуг: не более 15 рабочих дней с даты сдачи партии приборов на поверку.

Место оказания услуг: поверка средств измерений выполняется по месту нахождения Исполнителя (в аккредитованной лаборатории Исполнителя). Доставка средств измерений до места оказания услуг и обратно в пределах города Тулы выполняется Заказчиком. Доставка средств измерений до места оказания услуг и обратно за пределами города Тулы осуществляется собственными силами и средствами Исполнителя.

Условия оказания услуг: Исполнитель должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений, что подтверждается соответствующим аттестатом аккредитации. Область аккредитации Исполнителя на поверку средств измерений должна включать все средства измерений Заказчика.

Конфиденциальность: Исполнитель несет персональную ответственность за сохранность документов, обязуется не разглашать информацию, полученную в ходе оказания услуг и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств.

Исполнитель гарантирует:

- оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;

- соответствие качества оказанных услуг действующим нормам Российской Федерации и требованиями Контракта.

Требования к качеству и безопасности оказания услуг: услуги по техническому обслуживанию и поверке геодезических приборов должны соответствовать требованиям Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», «ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 
№ 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и другим нормативным документам.

Необходимо наличие аттестатов и свидетельств аккредитации лиц в области обеспечения единства измерений.

Результат поверки: подтверждение пригодности средств измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию должен быть нанесен оттиск поверительного клейма и (или) выдано «Свидетельство о поверке».

Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» должны быть аннулированы и выписано «Извещение о непригодности» или сделана соответствующая запись в технической документации.

Порядок передачи на поверку и возврата средств измерений:

- Поверка средств измерений проводится одной партией, по предварительному согласованию срока доставки приборов между Заказчиком и Исполнителем.

- По факту передачи средств измерений Заказчик и Исполнитель оформляют документы 
о сдаче/приеме средств измерений на поверку с указанием наименования передаваемых средств измерений, их количества и даты передачи.

- После получения средств измерений с поверки Заказчик осуществляет проверку объема и качества оказанных услуг требованиям Контракта, после чего Стороны переходят к подписанию акта оказанных услуг и взаиморасчетам.