Техническое задание

на поставку электротоваров для нужд Алтайского филиала Финуниверситета
Заказчик: Алтайский филиал Федерального государственного образовательного бюджетного учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Место нахождения / почтовый адрес: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 658038, пр. Ленина, 54 
Телефон: +7(385-2) 56-92-83

Адрес электронной почты: ovsidorkina@fa.ru
Место поставки товара: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 658038, пр. Ленина, 54. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 (по местному времени Заказчика).
Срок поставки товара: 10 (десять) рабочих дней с момента подписания договора.
Требования к качеству товара, к безопасности, к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: качество товара должно соответствовать требованиям соответствующих стандартов, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия, декларациями соответствия, удостоверениями качества

Основные условия поставки товара: поставка товара производится на склад Заказчика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика и включаются в цену договора. Поставщик обязан поставить товар в стандартной упаковке производителя, способной предотвратить повреждения, порчу поставляемого товара. Упаковка должна быть сухой и чистой, без видимых повреждений и нарушений. При поставке товара в наличии должны быть сертификаты соответствия. Товар должен быть новым (выпущенным не ранее 2025 года). 
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Корпус
	ОП КМПн-5 Krepta 5 IP55 пластик. IEK MKP72-N3-05-55
	шт.
	1

	
	
	
	
	

	2.
	Шина
	PE "земля" в комб. DIN-изол. "Стойка" ШНИ-8х12-6-КС-Ж IEK YNN10-812-6DP-K05
	шт.
	1

	3.
	Выключатель
	Автоматический 2P 6А C 4,5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-2-006-C
	шт.
	1

	4.
	Выключатель
	Автоматический 2P 4А C 4,5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-2-004-C
	шт.
	1

	5.
	Сальник
	PG16 d9-13мм IEK YSA20-14-16-54-K41
	шт.
	3

	6.
	Сальник
	PG29 d18-24мм IEK YSA20-25-29-54-K41
	шт.
	3

	7.
	Кабель
	Силовой КГВВнг(А)-LS 3х1 ТРТС АЛЬФАКАБЕЛЬ
	м.
	50

	8.
	Труба
	ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет серый DKC 9192050_уп50м
	упак
	1

	9.
	Корпус
	ОП КМПн-24 Krepta 5 IP55 пластик. IEK MKP72-N3-24-55
	шт.
	1

	10.
	Выключатель
	Автоматический диф. тока АВДТ 32 2п 16А 30мА тип A х-ка C 6кА IEK MAD22-5-016-C-30
	шт.
	1

	11.
	Выключатель
	Автоматический 1P 10А C 4,5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-010-C
	шт.
	3

	12.
	Выключатель
	Автоматический 1P 6А C 4,5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-006-C
	шт.
	1

	13.
	Выключатель
	Автоматический 1P 4А B 4,5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-004-B
	шт.
	1

	14.
	Выключатель
	Автоматический 2P 6А C 4,5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-2-006-C
	шт.
	2

	15.
	Фотореле
	ФР 603 2200ВА IP66 бел. IEK LFR20-603-2200-K01
	шт.
	1

	16.
	Таймер
	Цифровой ТЭ15 16А 230В на DIN-рейку IEK MTA10-16
	шт.
	1

	17.
	Контактор
	Модульный NCH8-20M/20 AC 220-240В 50/60Гц ручное управление CHINT 257409
	шт.
	1

	18.
	Лампа
	Сигнальная ЛС-47М матрица красная IEK
	шт.
	1

	19.
	Сальник
	PG16 d9-13мм IEK YSA20-14-16-54-K41
	шт.
	4

	20.
	Сальник
	PG29 d18-24мм IEK YSA20-25-29-54-K41
	шт.
	4

	21.
	Шина
	Нулевая в комб. DIN-изол. "Стойка" ШНИ-8х12-12-КС-С IEK YNN10-812-12DP-K07
	шт.
	2

	22.
	Шина
	Соединительная типа PIN для 1-ф нагр. 63А 12 мод. PROxima EKF pin-01-63-12
	шт.
	1

	23.
	Провод
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 Промэко
	м.
	5

	24.
	Выключатель
	Автоматический 1P 20А C 4,5кА ВА47-29 KARAT IEK MVA20-1-020-C
	шт.
	1

	25.
	Кабель
	ППГнг(A)-FR-HF 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 КАБЭКС ТХМ00194392
	м.
	100

	26.
	Труба
	ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый DKC 91920
	м.
	100

	27.
	Хомут
	Кабельный КСС 3х150 нейлон черный уп100шт Fortisflex 49408
	уп.
	1

	28.
	Хомут
	Кабельный КСС 4х300 нейлон черный уп100шт Fortisflex 49413
	уп.
	1

	29.
	Лента
	Монтажная перфорированная 12х0.55мм прямая полоса оцинк. REXANT 07-7112-4
	шт.
	1

	30.
	Коробка
	Распределительная 85х85 мм IP54 6 вводов PlastElectro PE 120 008
	шт.
	2

	31.
	Клемма
	Строительно-монтажная СМК 222-4111D проходная на DIN-рейку IEK UKZ20-4111D-050 IEK
	шт.
	6

	32.
	Клемма
	Монтажная для фазных проводников, 3 контактные группы (1 ввод, 2 вывода на полюс) LD222-427 STEKKER
	шт.
	94

	33.
	Выключатель
	1-клавишный AtlasDesign Profi54 IP54 10AX бел. Systeme Electric ATN540111
	шт.
	1

	34.
	Лампа
	Светодиодная 12Вт E27 220-240 В 6500 K 150 град. LED VALUE OSRAM 4099854309182
	шт
	6

	35.
	Светильник
	18 Вт G13 IP65 655x103x65 мм серый, прозрачный SPP-101-0-002-060 ЭРА Б0043657
	шт.
	2

	36.
	Провод
	ПВС 3х0,75 Промэко kz8003007
	м.
	70

	37.
	Панель
	Светодиодная (ДВО) ДУО-4104-L 36Вт 6500К опал 595х595 Basic LPL-4104-L-36-6500 EKF 0(0)
	шт.
	44

	38.
	Лампа
	Светодиодная LED 10Вт T8 G13 D25х600 6500К дневной 1100 лм Космос
	шт.
	25

	39.
	Лампа
	Светодиодная 10Вт E27 6500 K 800 Lm 180 град. LED Value OSRAM 4058075578913
	шт.
	35

	40.
	Лампа
	Светодиодная 10Вт E14 4000 K 800 Lm 200 град. LED Value OSRAM 4058075579187
	шт.
	10


Эквивалентность Товара
Участник вправе предложить Товар, характеристики которого, будут иметь лучшие показатели, по сравнению с характеристиками, указанными в настоящей аукционной документации. 

Участник не вправе предлагать Товар, который не будет соответствовать характеристикам (показателям эквивалентности), установленным в технической документации. В аукционной заявке Участник должен указать фактические и достоверные сведения о предлагаемом товаре (товарный знак), которые будут включены в Договор и товарную накладную. Указанные характеристики Товара, указанные в настоящей аукционной документации, являются минимальными значениями показателей свойств требуемого к поставке Товара.
Требования к качеству, упаковке товара
Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, и свободно распространяться на территории Российской Федерации. Товар не должен иметь дефектов и повреждений, быть свободным от прав третьих лиц, отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, санитарных норм и иных обязательных норм, и правил.

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

Поставка товара должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении), сертификат соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларацию о соответствии или иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

