УТВЕРЖДЕНО

Главный инженер

А.К. Ким

«___» __________ 2026 г.

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

|  | № п/п | Наименование услуги, наименование характеристики (показателя) услуги | Значение характеристики (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 1.; Проведение цикла замораживания в 5% растворе NaCl, при температуре – 50 ±2 °С (серия до 6 штук). 1.1; Определение морозостойкости ускоренным методом; Да. 2; Проведение цикла оттаивания в 5% растворе NaCl, при температуре +20 ± 2°С (серия до 6 штук). 2.1; Определение морозостойкости ускоренным методом; Да. 3; Итоговое взвешивание образцов после завершения циклов (серия до 6 штук). 3.1; Определение морозостойкости ускоренным методом; Да. 4; Оформление протокола испытаний согласно ГОСТ 10060-2012. 4.1; Определение морозостойкости ускоренным методом; Да. 5; Проведение испытания на растяжение при изгибе. 5.1; Определение предела прочности бетона на растяжение при изгибе; Да. 6; Фиксация разрушающей нагрузки и характера разрушения. 6.1; Определение предела прочности бетона на растяжение при изгибе; Да. 7; Расчет предела прочности при изгибе для каждого образца. 7.1; Определение предела прочности бетона на растяжение при изгибе; Да. 8; Оформление протокола испытаний с заключением о классе прочности на растяжение при изгибе. 8.1; Определение предела прочности бетона на растяжение при изгибе; Да. |  |  |

Приложение к Технической части: иные требования к услугам

Согласовано:                                                                     С.Ю. Коршиков

Согласовано:                                                                      А.Е. Прокопенко