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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	
	№ п/п
	Наименование услуги, наименование характеристики (показателя) услуги
	Значение характеристики (показателя)
	

	
	1
	2
	3
	

	
		1.
	Проведение цикла замораживания в 5% растворе NaCl, при температуре – 50 ±2 °С (серия до 6 штук)
	    


	1.1
	Определение морозостойкости ускоренным методом
	Да

	2
	Проведение цикла оттаивания в 5% растворе NaCl, при температуре +20 ± 2°С (серия до 6 штук)
	

	2.1
	Определение морозостойкости ускоренным методом
	Да

	3
	Итоговое взвешивание образцов после завершения циклов (серия до 6 штук)
	 


	3.1
	Определение морозостойкости ускоренным методом
	Да

	4
	Оформление протокола испытаний согласно ГОСТ 10060-2012
	


	4.1
	Определение морозостойкости ускоренным методом
	Да

	5
	Проведение испытания на растяжение при изгибе 
	

	5.1
	Определение предела прочности бетона на растяжение при изгибе
	Да

	6
	Фиксация разрушающей нагрузки и характера разрушения
	

	6.1
	Определение предела прочности бетона на растяжение при изгибе
	Да

	7
	Расчет предела прочности при изгибе для каждого образца
	
  

	7.1
	Определение предела прочности бетона на растяжение при изгибе
	Да

	8
	Оформление протокола испытаний с заключением о классе прочности на растяжение при изгибе 
	  


	8.1
	Определение предела прочности бетона на растяжение при изгибе
	Да
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