от ___.____.2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке средств измерений (дто_метрол)

1. Наименование Услуг: поверка средств измерения.

1.1. Перечень средств измерений:

| 1 | Анализатор паров этанола: Drager 6810 – 1 шт. , Алкотест-203 – 1 шт. |
| --- | --- |

1.2. Перечень средств измерений входящих в состав оборудования:

| № п/п | Наименования оборудования, транспортных средств, лабораторий | Средства измерений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор паров этанола | Drager 6810 - 1 шт Алкотест-203 – 1 шт. |

2. Исполнитель должен быть аккредитованным на проведение поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством РФ; поверяемые средства измерений должны входить в область аккредитации Исполнителя.

Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

3. Место и сроки оказания Услуг: Услуги оказываются Исполнителем, согласно поданной Заказчиком заявки. Срок поверки не более 20 рабочих дней с момента сдачи Заказчиком средств измерений Исполнителю.

Доставка и получение средств измерений осуществляется представителем Исполнителя.

4. Условия выполнения Услуг: Оказать Услуги в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки.

5. Порядок сдачи и приёмки результатов Услуг: По результатам поверки средств измерений выдается свидетельство о поверке и/или на корпус наносятся поверительное клеймо/наклейка.

Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, выписывается извещение о непригодности к применению.