Приложение № 1

Техническое задание

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт здания Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратуры, расположенного по адресу:

359220, Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Куйбышева, 1

1. Наименование работ: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт здания Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратуры, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Куйбышева, 1

2. Описание объекта:

- адрес здания: г. Лагань, ул. Куйбышева, 1

- общая площадь: 219,4 кв.м.;

- год постройки: 1966;

3. Срок выполнения работ: в течение 60 рабочих дней с момента заключения контракта.

4. Перечень выполняемых работ:

4.1  Предпроектное обследование объекта с составлением отчета по результатам обследования:

сбор исходных данных с обмерными работами в объемах, необходимых для проектирования.

4.2 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания.

5. Требования к проектно-сметной документации

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Состав проектно-сметной документации | Рабочая и проектная документация. |
|  |  | Раздел 1. Пояснительная записка |
|  |  | Раздел 2. Архитектурные решения |
|  |  | Раздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения |
|  |  | Раздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (включая спецификации на оборудование, материалы и изделия) |
|  |  | 4.1 Система электроснабжения (включая освещение) |
|  |  | 4.2 Система водоснабжения (внутренняя) |
|  |  | 4.3 Система канализации (внутренняя) |
|  |  | 4.4 Система отопления (внутренняя) |
|  |  | Раздел 5. Проект организации работ на капитальный ремонт здания |
|  |  | Раздел 6. Ведомость объемов работ на капитальный ремонт здания (включая подготовительные, демонтажные, монтажные, строительные, пуско-наладочные работы, количество оборудования, материалов, изделий, технические характеристики и т.п.). |
|  |  | Раздел 7. Сметная документация в соответствии с ведомостью объемов работ. |
| 2. Основные требования к техническим и проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Общие требования | Разработка проектных решений по капитальному ремонту помещений и инженерных систем в объемах, необходимых и достаточных для восстановления эксплуатационных характеристик объектов, планировочного решения и инженерного оснащения на базе современных технологий и санитарно-гигиенических нормативных требований к общественным зданиям, с применением современных эффективных материалов и инженерного оборудования, гарантирующих надежную и безопасную эксплуатацию здания и его систем, нормативных актов РФ. При разработке проектной документации обеспечить: применение экологически чистых строительных материалов; не влияющих на охрану окружающей природной среды, а также взрывобезопасность и пожаробезопасность объекта. |
| 2.2 | Требования к проектной документации | Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в части касающейся разрабатываемых разделов (пункт 1.1 «Состав проектно-сметной документации»); Приказ Минстроя России от 24.01.2019 N 33/пр "Об утверждении Изменения N 1 к СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" и действующими нормативными техническими требованиями, в том числе Перечнем национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной безопасности. Разделы проектной документации должны характеризовать и обосновывать основные проектные решения, а приводимые показатели и итоговые данные расчетов и обоснований оформляться в табличной форме. Каждый раздел и подраздел проектной документации должен быть выполнен отдельной книгой (брошюрой). Каждый раздел, подраздел, книга, том, часть проектной документации должен содержать спецификацию. В проектной документации должны быть предусмотрены: возможность безопасной эксплуатации проектируемого объекта и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей; сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации; сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному имуществу, окружающей среде. Генеральные планы, технологические, архитектурно-строительные и другие чертежи в составе документации необходимо оформлять в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Все чертежи должны иметь графическое исполнение в соответствии с требованиями Постановления Госстандарта СССР от 27.07.1973 № 1843 «ГОСТ 2.109-73. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам» и выпускаться в сброшюрованном виде в соответствии с требованиями Приказа Росстандарта от 17.12.2013 № 2288-ст «ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения». Документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, экологическими, противопожарными, и санитарно-гигиеническими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации. |
| 2.3 | Требования к спецификациям | Все позиции в спецификациях должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов. В спецификациях должны быть указаны полные характеристики оборудования и материалов, марки, типы, размеры, количество, вес, производитель, а также состав щитов, технические характеристики. Спецификации должны быть оформлены по каждому разделу, подразделу, книге, тому, части проектной документации и заверены подписями уполномоченных лиц Подрядчика. |
| 2.4 | Требования к ведомостям объемов работ | Ведомости объемов работ должны учитывать полный комплекс работ по капитальному ремонту здания (монтажных, демонтажных, строительных, пуско-наладочных, работ по изготовлению конструктивов и т.п., вывоз мусора и т.д.) с указанием объемов работ, количеством используемых материалов и оборудования. В ведомостях объемов работ должна содержаться подробная информация на оборудование и материалы: размеры, вес, технические характеристики, состав шкафов, щитов, комплексов, марки, типы и т.п.). Требования касаются как монтируемых оборудования и материалов, так и демонтируемых. Ведомость объемов работ должна быть сброшюрована в отдельную книгу и оформлена по разделам и подразделам. |
| 2.5 | Требования к сметной документации | Сметная документация должна быть составлена в редакции 2026 г. по сметным нормам на строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы, утвержденным приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр (ред. от 30.01.2026) "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" в ПК «Гранд-Смета». В смете стоимость на материалы использовать из ФССЦ, в случае отсутствия использовать КП (документ от поставщика или подрядчика, содержащий актуальную стоимость товаров или услуг на рынке). В сметном расчёте должен быть учтен НДС 22%. Сметная документация, должна отвечать требованиям нормативных актов РФ, норм и правил, санитарных правил и норм, технических регламентов и иных отраслевых документов, действующих на территории РФ. Сметный расчёт передается Исполнителем Заказчику на бумажных носителях в двух экземплярах подписанный Исполнителем и утвержден руководителем, с живой печатью, в электронном виде Сметная документация предоставляется в печатном формате, в формате Microsoft Excel, pdf. SOB, Sobx, sacx, slsx - файлы Smeta.ru или XML (ХМЛ) Гранд Сметы. (с возможностью внесения изменений программным путем, обновления коэффициентов). В состав сметной документации включить пояснительную записку с расшифровкой примененных в сметных расчетах коэффициентов. В тех позициях сметы, в которых учтены энергоресурсы (вода и электроэнергия), их необходимо исключать. В случае, если в расценке учтены материалы, которые не будут использоваться при монтаже, их необходимо исключить. В случае, если работы будут выполняться с применением не тех материалов, которые учтены в расценке, необходимо сделать замену материальных ресурсов. В случае, если расценка берется применительно, нельзя менять название расценки, необходимо в скобках писать: (применительно). |
| 2.6 | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | Архитектурно-планировочные решения определить с учетом функционального назначения помещений и нормативных требований. Проектными решениями предусмотреть: ремонт помещений; замену дверных и оконных блоков, установку решеток; ремонт полов; ремонт стен; ремонт потолков с установкой потолков Армстронг. |
| 2.7 | Требования к системам водоснабжения и канализации | Предусмотреть замену оборудования в санузлах: сантехнических приборов; запорной арматуры; трубопроводов и трубной разводки; канализационных стояков. Канализационные трубопроводы от сантехнических приборов санузлов до канализационного люка Прокладку трубопроводов (стояки, этажные разводки) в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия и стены выполнить с противопожарными муфтами. |
| 2.8 | Требования к системе отопления | Предусмотреть замену радиаторов отопления |
| 2.9 | Требования к системе освещения | Предусмотреть замену выключателей, светильников, частично электропроводки. |
| 3. Особые условия |  |  |
| 3.1 | Требования к программным продуктам и количеству экземпляров проектно-сметной документации | Документация выполняется без грифа. Вся документация должна быть выполнена с применением компьютерной техники и при помощи программного обеспечения AutoCAD, MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftAccess, MicrosoftProject. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде (в твердом переплете) и в электронном виде в формате PDF. Кроме того, сметная документация предоставляется Заказчику в электронном виде в программном комплексе ПК «Гранд-смета». Ведомости объемов работ, том с прайс-листами и коммерческими предложениями предоставляются на листах форматом А4 в вертикальном (книжном) виде. Сметная документация должна быть представлена в форме ЛСР ЛЭУ, 11 граф на листах форматом А4 в вертикальном (книжном) виде. |

7. Требования к сроку гарантий качества на результаты работ. Гарантии качества распространяются на все разделы проекта, выполненные Исполнителем по контракту.

Гарантийный срок на оказанные услуги действует в течении 3 лет, с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

8. Особые условия. Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Исполнителем в объеме требований действующих нормативно-правовых документов, при участии Заказчика.