Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | КТРУ/ ОКПД2 | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агар Клиглера-ГРМ | ОКПД2 20.59.52.140 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (Агар Клиглера-ГРМ). - Соответствие: ТУ 9398-030-78095326-2007. - Форма выпуска порошок | кг | 2 |
| 2 | Висмут- сульфит ГРМ-агар | ОКПД2 20.59.52.140 | Среда предназначена для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью выделения сальмонелл из исследуемого материала Соответствие: ТУ 9398-046-78095326-2008. Форма выпуска порошок | кг | 1 |
| 3 | Бактоагар Плоскирева | ОКПД2 20.59.52.140 | Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл - Форма выпуска порошок | кг | 1 |
| 4 | Агар Шадлера | ОКПД2 20.59.52.140 | Селективная питательная среда для культивирования и количественного учёта аэробных и анаэробных бактерий, преимущественно из образцов желудочно-кишечного тракта Форма выпуска 500 г Производитель HiMedia | упак | 2 |
| 5 | Агар Эндо | ОКПД2 20.59.52.140 | Питательная среда для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциации по признаку ферментации лактозы - Форма выпуска порошок | кг | 1 |
| 6 | Бифидум-среда | ОКПД2 20.59.52.140 | Питательная среда предназначена для культивирования бифидобактерий при производстве пробиотических препаратов, а также для бактериологических исследований — выделения бифидобактерий из клинического материала (например, из фекалий при анализе на дисбактериоз) Соответствие ТУ 9398-041-78095326-2008. Производитель. ФБУН ГНЦПМБ (Оболенск) | кг | 1 |
| 7 | Бульон питательный М002-500G | ОКПД2 20.59.52.140 | Питательная среда для культивирования неприхотливых микроорганизмов. Форма выпуска порошок | кг | 0,5 |
| 8 | Основа бульона с феноловым красным | ОКПД2 20.59.52.140 | Сухая питательная среда. Её используют в микробиологии, чтобы изучать, как микроорганизмы ферментируют (расщепляют) разные углеводы. Форма выпуска порошок Фасовка 500 г Производитель HiMedia | упак | 1 |
| 9 | Питательная среда железосульфитная ЖСС-1 по ТУ 9385-009-64786015-2017 | ОКПД2 20.59.52.140 | Сухая питательная среда, предназначенная для выявления и количественного определения сульфитредуцирующих клостридий в пищевых продуктах, сырье и объектах внешней среды Форма выпуска порошок Соответствие ТУ 9385-009-64786015-2017 | кг | 0,5 |
| 10 | Питательный агар для обнаружения E.coli и колиформных бактерий, сухой (Лактозный ТТХ агар с Тергитолом) | ОКПД2 20.59.52.140 | Сухая селективная питательная среда, предназначенная для обнаружения и учёта Escherichia coli и колиформных бактерий при проведении бактериологических исследований Форма выпуска порошок Фасовка 250 г Производитель. ФБУН ГНЦПМБ (Оболенск) | кг | 0,25 |
| 11 | Набор для окраски мазков по Граму | ОКПД2 21.20.23.111 | Набор реагентов Микро-ГРАМ-НИЦФ для окраски микроорганизмов по методу Грама предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала человека (гной, мокрота, моча и др.), компонентами набора. Состав набора: Генциановый фиолетовый карболовый 100 мл – 1 фл; Раствор Люголя раствор 100 мл – 1 фл; Фуксин основной карболовой концентрированный 10 мл – 1 фл | набор | 20 |
| 12 | Глюкоза б/вод имп | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид :кристаллический порошок белого цвета, без запаха | кг | 0,25 |
| 13 | Бакпечатка стерильная | ОКПД2 32.50.50.190 | Одноразовое медицинское изделие для микробиологических исследований. Упаковка 10 шт | упак | 10 |
| 14 | Кислота трифторуксусная | ОКПД2 20.59.52.194 | Бесцветная прозрачная жидкость, дымящаяся в воздухе CAS RN 76-05-1 | кг | 0.3 |
| 15 | Изопропилацетат | ОКПД2 20.59.52.194 | Изопропилацетат - прозрачная бесцветная жидкость с характерным фруктовым запахом. CAS RN 108-21-4 Классификация по ГОСТ 13867-68: х.ч. | л, дм3 | 2 |
| 16 | Этилацетат | ОКПД2 20.59.52.194 | Этилацетат- этиловый эфир уксусной кислоты. Бесцветная жидкость, обладает фруктовым запахом.. CAS RN : 141-78-6. Классификация по ГОСТ 13867-68: х.ч. | л, дм3 | 2 |
| 17 | Пиридин | ОКПД2 20.59.52.194 | CAS RN : 110-86-1 Классификация по ГОСТ 13867-68: х.ч. | кг | 0,95 |
| 18 | Камедь ксантановая | ОКПД2 10.89.19.150 | Ксантановая камедь - натуральная пищевая добавка, относящаяся к группе стабилизаторов, загустителей, эмульгаторов CAS RN 11138-66-2 | кг | 1 |
| 19 | Камедь гуаровая | ОКПД2 10.89.19.150 | Однородный порошок От серовато белого до кремового цвета, без запаха. CAS RN 9000-30-0 | кг | 1 |
| 20 | Кислота янтарная | ОКПД2 20.59.52.194 | Белый кристаллический порошок или гранулы без запаха. CAS RN 110-15-6 Классификация по ГОСТ 13867-68: х.ч. | кг | 1 |
| 21 | Водорода перекись медицинская | ОКПД2 20.20.14.000 | Водорода перекись медицинская используется в качестве дезинфицирующего средства. | л, дм3 | 5 |
| 22 | Диагностикум эритр. шигеллезный Зонне сухой для РПГА | ОКПД2 21.20.23.111 | Набор предназначен для выявления специфических антител к Shigellasonne в сыворотке крови человека в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). | упак | 5 |
| 23 | Диагностикум бруцеллезный жидкий для РА, суспензия для диагностических целей | ОКПД2 21.20.23.111 | Диагностикум бруцеллёзный жидкий для реакции агглютинации (РА), суспензия для диагностических целей препарат, который применяется для серологической диагностики бруцеллёза у людей Соответствие ТУ 9388-001-01897080-2007 | упак | 5 |
| 24 | Сыворотка диагностическая поливалентная бруцеллезная сухая для реакции агглютинации (РА) | ОКПД2 21.20.23.111 | Сыворотка предназначена для выявления антител к Brucella spp. в сыворотках крови людей и животных, а также для идентификации бруцеллёзного микроба, выделенного от больных, животных или из продуктов животноводства | упак | 5 |
| 25 | Среда 199 жидкая с L- глутамином | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета Форма выпуска жидкость Флакон 450 мл | флакон | 4 |
| 26 | Углерод четыреххлористый, ОСЧ 18-4 | ОКПД2 20.59.52.194 | Соответствие ТУ 6-09-3219-84 Классификация осч | л, дм3 | 1 |
| 27 | Калий йодистый | ОКПД2 20.59.52.194 | Соответствие ГОСТ 4232-74 Классификация по ГОСТ 13867-68: х.ч. | кг | 0,1 |
| 28 | Стандарт-титр Натрий гидроокись 0,1 Н | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей. Соответствие ТУ 2642-001-33813273-97. Упаковка 10 флаконов | упак | 1 |
| 29 | Стандарт-титр для буферных растворов с рН-9,18 | ОКПД2 20.59.52.194 | Стандарт-титр для приготовления буферных растворов (рабочих эталонов pH) 2-го разряда с номинальным значением pH 9,18 Упаковка 6 флаконов | упак | 2 |
| 30 | Натрий серноватистокислый 5-водный | ОКПД2 20.59.52.194 | Белый кристаллический порошок без запаха Классификация по ГОСТ 13867-68: ч.д.а. | кг | 0,1 |
| 31 | Калий бромистый | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид: бесцветные кристаллы или мелкокристаллический порошок Классификация по ГОСТ 13867-68: х.ч. | кг | 0,1 |
| 32 | Калий хлористый | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид: белый кристаллический порошок Классификация по ГОСТ 13867-68: х.ч. | кг | 0,1 |
| 33 | Аммоний углекислый | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид: белые кристаллы или куски (размером не более 15 см) с характерным запахом аммиака. Классификация по ГОСТ 13867-68: ч.д.а. | кг | 0,5 |
| 34 | Аммоний молибденовокислый 4-водный | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид: бесцветные или слегка окрашенные в зеленоватый либо желтоватый цвет кристаллы, хорошо растворимые в воде. Классификация по ГОСТ 13867-68: х.ч. | кг | 0,1 |
| 35 | Кислота сульфосалициловая 2-вод. | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид: белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы без запаха. Классификация по ГОСТ 13867-68: ч.д.а. | кг | 0,1 |
| 36 | Натрий углекислый безводный | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид: белый мелкокристаллический порошок без запаха. Классификация по ГОСТ 13867-68: х.ч. | кг | 0,2 |
| 37 | Трилон Б | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид: белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета. Классификация по ГОСТ 13867-68: ч.д.а. | кг | 0,1 |
| 38 | Натрий хлористый | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид: белый кристаллический порошок Классификация по ГОСТ 13867-68: х.ч. | кг | 0,2 |
| 39 | Масло иммерсионное | ОКПД2 20.59.52.194 | Внешний вид: чистая прозрачная вязкая жидкость, иногда со слабым желтоватым оттенком. Флакон 100 мл | шт. | 10 |