Техническое задание

по закупке «весов крановых»

Предмет закупки: Крановые весы (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должны быть новыми, ранее не использованными (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара

| Наименование показателя товара |  | Требование к значению показателя |
| --- | --- | --- |
| Весы крановые – 1 шт. ОКПД2 - 28.29.31.110 |  |  |
| Наибольший предел взвешивания, не более кг |  | 100 |
| Наименьший предел взвешивания, не более кг |  | 1 |
| Дискретность , не более г |  | 50 |
| Количество дискрет, не более |  | 2000 |
| Класс точности по ГОСТ OIML-R-1-76-2011 |  | III (средний) |
| Тарирование, % от НПВ |  | 100 |
| Время стабилизации, с |  | ≤10 |
| Время непрерывной работы при усредненных нагрузках, ч | Аккумулятор | ≥25 |
|  | Батареи | ≥150 |
| Дисплей |  | ультра-яркий LED, высота символов 25,4 мм |
| Диапазон температур эксплуатации, °С |  | -30…+40 |
| Степень пылевлагозащищенности по ГОСТ 14254-2015 |  | IP54 |
| Степень пылевлагозащищенности на основании испытаний производителя |  | IP65 |
| Весы крановые – 1 шт. 28.29.31.110 |  |  |
| Наибольший предел взвешивания, не более кг |  | 30 |
| Наименьший предел взвешивания, не более кг |  | 0,2 |
| Дискретность, не более г |  | 10 |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |  | III (средний) |
| Тарирование, % от НПВ |  | 100 |
| Время стабилизации, с |  | ≤10 |
| Время автоматического перехода в режим ожидания (при бездействии), с |  | ≤3 |
| Время автоматического отключения (при бездействии), мин |  | ≤3 |
| Время непрерывной работы, ч |  | ≥150 |
| Дисплей |  | LCD, подсветка, символы 17.8мм |
| Диапазон температур эксплуатации, °С |  | -10…+40 |

1. Требования к качеству Товара:

1.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска Товара – не ранее 2025 года.

1.2. Поставляемый Товар должен быть включен в Государственный реестр СИ и на момент поставки иметь действующее свидетельство об утверждении типа СИ.

2. Требования к упаковке и маркировке товара:

Поставляемый Товар имеет упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении. Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями. Товар при эксплуатации отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды.

3. Требования к гарантийным обязательствам:

3.1. Гарантийный срок - не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки Товара и подписания товарной накладной.

3.2. Гарантия распространяется на все случаи возникновения неисправности, за исключением неисправностей, возникших в результате неправильной эксплуатации оборудования, а также неисправностей, возникших в результате действия непреодолимых сил или стихийных бедствий.

3.3. Гарантийный срок должен подтверждаться документами от Производителя (Поставщика). Гарантии качества на товар предоставляются вместе с Товаром.

3.4. Неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя в течение гарантийного срока, должны устраняться сервисным центром изготовителя за его счет.

4. Требования к поверке:

Первичная. Сведения о первичной поверке должны быть внесены во ФГИС «АРШИН». Остаточный срок поверки на день передачи товара должен быть не менее 10 месяцев от межповерочного интервала, указанного во ФГИС «АРШИН».

5. Требование к регистрации в Государственном реестре средств измерений:

Товар внесен в Государственный реестр средств измерений с предоставлением свидетельства о внесении в Госреестр СИ, действующего на момент приобретения товара. Предприятие и страна-изготовитель товара должны соответствовать предприятию и стране-изготовителю, указанному в описании типа данного товара.

6. Техническое сервисное обслуживание:

Техническое сервисное обслуживание должно включать наличие Сервисного центра на территории России, поставку и замену запасных частей оборудования, проведение профилактических работ, проведение ремонта.

7. Требования к документации:

7.1. Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим гарантийный документ, технический паспорт, инструкцию (руководство) по эксплуатации на русском языке, копии сертификатов соответствия (или деклараций соответствия качества), санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товаров, подтверждающих качество товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику комплект следующих документов:

- сертификат и (или) свидетельство об утверждении типа с описанием типа средств измерений;

- наличие сведений о поверке посредством центра метрологии в системе ФГИС «АРШИН» на момент поставки;

- инструкцию по применению (руководство по эксплуатации) и технический паспорт (формуляр) на русском языке;

- протокол поверки (копия на бумажном носителе, заверенная органом, уполномоченным проводить поверку на территории РФ);

- методика поверки;

- гарантийные документы Поставщика на Товар;

- гарантийные документы производителя на Товар;

- иную документацию, предусмотренную производителем товара (при наличии).

7.3. Товар, поставленный не в требуемой комплектации и/или без указанных выше документов, считается не поставленным.

8. Срок поставки:

8.1. Поставка товара осуществляется до 30.09.2026.

Начальник испытательной лаборатории					           Е.Г. Якименко