ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: Поставка кондиционеров с установкой.

2. Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры и его параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед.изм. показателя | Описание, значение |
| 1 | Сплит-система (настенная) | Шт. | 2 | Тип системы | Сплит-система |
|  |  |  |  | Площадь помещения | от 35 м2 |
|  |  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный |
|  |  |  |  | Инверторный тип | Да |
|  |  |  |  | Уровень шума внутреннего блока | До 45 дБ |
|  |  |  |  | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да |
|  |  |  |  | Режим работы кондиционера | Обогрев Охлаждение |
|  |  |  |  | Дополнительные функции | - Автоматический режим -Режим вентиляции -Режим обогрева -Режим осушения -Режим охлаждения |

3. Требования к установке:

Работы по монтажу кондиционера включают в себя:

-крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;

-монтаж фреоновых трубопроводов (в.т.ч в коробе);

-монтаж электрического кабеля (в т.ч.в коробе);

-подключения к действующей электросети;

-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

-дозаправка хладагентом ;

-тестовый запуск кондиционера

Работы по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость установки.

.

Минимальный гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки товара, но не менее срока гарантии установленного производителем.

Гарантийный срок на работы по установке -  не менее 1 года.

Начальник отдела эксплуатации зданий и строительства      ________________   П.Н. Щёголев.