Приложение

к электронной версии Контракта

№

Техническое задание

на поставку и монтаж кондиционера

1. Идентификационный код закупки: 26 1 2703004531 270301001 0020 _ _ _ 0000 000

2. Спецификация:

| Наименование | ОКПД2 | Кол - во | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондиционер сплит-система (монтаж) | 28.25.12 | 1 | шт. |  |  |  |
| тип кондиционера: сплит-система, площадь помещения: 35 – 40 м², мощность кондиционера (BTU): 12, режим работы: обогрев, охлаждение, осушение, дополнительные режимы: вентиляция, ночной, осушение, турбо, автоматический режим, ночной режим, класс энергопотребления: A, особенности: дисплей, зимний комплект, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, автоочистка, авторестарт, антикоррозийное покрытие, диагностика неисправностей, предотвращение образования плесени, скрытый дисплей, таймер выключения, таймер выключения, тип фильтра: антибактериальный, каталитический, катехиновый, фотокаталитический, воздушный фильтр, фильтр предварительной очистки, фильтр тонкой очистки, максимальный уровень шума: 42 дБ |  |  |  |  |  |

| Наименование | ОКПД2 | Кол - во | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондиционер сплит-система (монтаж) | 28.25.12 | 1 | шт. |  |  |  |
| тип кондиционера: сплит-система, площадь помещения: 30 – 35 м², мощность кондиционера (BTU): 9, режим работы: обогрев, охлаждение, осушение, дополнительные режимы: вентиляция, ночной, осушение, турбо, автоматический режим, ночной режим, класс энергопотребления: A, особенности: дисплей, зимний комплект, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, автоочистка, авторестарт, антикоррозийное покрытие, диагностика неисправностей, предотвращение образования плесени, скрытый дисплей, таймер выключения, таймер выключения, тип фильтра: антибактериальный, каталитический, катехиновый, фотокаталитический, воздушный фильтр, фильтр предварительной очистки, фильтр тонкой очистки, максимальный уровень шума: 42 дБ |  |  |  |  |  |

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3. График поставки:

| Наименование | Срок поставки | Адрес поставки товара |
| --- | --- | --- |
| Кондиционер сплит-система (монтаж) | Поставка и установка в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта | Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского,12 Телефон: 8(4217) 24-16-13 |

4. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, условиям Контракта.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком и соответствующей требованиям нормативной документации на данный вид товара действующей в Российской Федерации.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

5. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы по поставке до Заказчика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и все расходы Поставщика, которые он несет в связи с исполнением обязательств по Контракту.

6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Источник финансирования – федеральный бюджет.

7. Поставка товара производится одной партией по качеству, цене, в количестве и сроки, по адресу, предусмотренным пунктами 2 – 4 настоящего приложения, а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

8. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет  Поставщика. Товар оплачивается по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

10. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);

копию декларации о соответствии или сертификата соответствия, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с продукцией подлежащей декларированию либо сертификации);

акт приема-передачи товара, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);

счет.

11. В случае, когда документы, указанные в пункте 10 настоящего приложения, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

12. Приемка товара по количеству и качеству проводится в течение 3 рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Заказчику, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Приемка товара по количеству подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной.

По факту приемки товара, уполномоченные представители Поставщика и Заказчика подписывают акт приема-передачи товара и товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика. Экземпляры документов для Заказчика передаются ему Поставщиком. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика акта приема-передачи товара, Заказчик подписывает указанный акт.

Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом уполномоченный представитель Заказчика составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в срок, указанный для приемки товара.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика акта приема-передачи товара по факту приемки товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

13. Остаточный срок хранения товара составляет не менее 12 месяцев на момент поставки товара Заказчику. В течение срока хранения Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара. Срок замены некачественного товара составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

15. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

16. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

17. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью Контракта. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по « 30 » декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

18. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

19. Поставщик соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».