ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по электроснабжению

ОКПД2: 35.11.10.116

Место оказания услуг: Красноярский край, п. Тура, ул. Колхозная, 6-а.

- Срок оказания услуг: с 01.04.2026 г. по 30.11.2026 г., 24 часа в сутки, за исключением чрезвычайных ситуаций и по взаимной договоренности, а также в случаях и порядке, установленных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

Количество оказываемых услуг:  4203 Киловатт-час

Заказчик: Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю

- Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Требования к безопасности | Напряжение в сети должно соответствовать 220/380В с отклонением в режиме наибольшей нагрузки энергосистемы в пределах 10% |
| Общие требования к оказанию услуг | - Подача электроэнергии производится постоянно 24 часа в сутки, за исключением чрезвычайных ситуаций и по взаимной договоренности. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии необходимо предупредить не позднее, чем за 24 часа до фактического отключения или ограничения подачи энергии по указанным основаниям. Продолжительность перерывов в подаче электроэнергии в случае аварии или выполнения регламентных работ определяются категорией Заказчика. Заказчик относится к третьей категории надежности, тариф одноставочный. Подача электрической энергии может осуществляться через присоединенную электрическую сеть Заказчика по сетям Сетевой организации. |

- Обоснование включения дополнительных характеристик в сведения об услуге:
Расширенные характеристик и их дополнение обусловлены отсутствием характеристик в КТРУ.

- Требования к качеству услуг: Энергоснабжение должно осуществляться бесперебойно в соответствии с заключенным контрактом и с показателями качества, установленными ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".

- Порядок сдачи и приемки результатов услуг:  Учет поставленной и потребленной электрической энергии за расчетный период производится на основе измерений с помощью средств (приборов) учета электрической энергии.

Приложение № 2 к Контракту

№ ______ от «__» _______ 2026 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт*ч | 4203 |  |  |
|  | Всего по контракту |  | 4203 |  |  |

| _________________ /__________/ М.П. | Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю _________________ Д.В. Горяев М.П. |
| --- | --- |