- ДОГОВОР № 361-26-МЗ

на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных поверхностей чердачного помещения поликлиники №2  ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России,  расположенная  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, 11/1

г. Обнинск                                                                                                                            «___» __________ 2026 г.

- 1. Общие положения

1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 8 ФМБА России» (ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России), в лице главного врача Курдяева Сергея Михайловича, действующего на основании Устава и Приказа № 304Л от «27» мая 2025 года.
1.2. Исполнитель: _______________________________________________________________________________________________________________ на основании Устава и лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной  безопасности зданий и сооружений № ________________.
1.3. Настоящий договор регулирует отношения по выполнению огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (обрешетка, стропильные ноги, опорные столбы, балки и др.) общей площадью 665,8 м² на объекте Заказчика.

- 2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли объекта по адресу: г. Обнинск, ул. Горького, 11/1, в соответствии с техническим заданием и нормативными требованиями, а Заказчик — принять и оплатить выполненные работы.
2.2. Работы включают подготовку поверхностей, нанесение огнезащитных составов, сушку, контроль качества, оформление актов выполненных работ и сопроводительной документации.

- 3. Нормативные требования и стандарты

3.1. Работы должны соответствовать федеральным законам № 69-ФЗ от 21.12.1994, № 123-ФЗ от 22.07.2008, № 384-ФЗ от 30.12.2009, Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008, СП 64.13330.2011, СП 2.13130.2009, ГОСТ 30244, ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53292-2009 и иным нормативным актам пожарной безопасности.
3.2. Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, быть допущены к применению по нормативам и обеспечивать необходимый предел огнестойкости.

- 4. Обязанности и права сторон

- 4.1 Обязанности Заказчика

4.1.1. Своевременно оплатить работы согласно договору.
4.1.2. Обеспечить доступ Исполнителю к объекту и предоставить необходимую техническую документацию в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора.
4.1.3. Принять работы, подписав Акт выполненных работ, в течение 5 рабочих дней.
4.1.4. Информировать Исполнителя об изменениях и содействовать в выполнении работ.
4.1.5. В случае выявления недостатков - письменно уведомить Исполнителя.

- 4.2 Обязанности Исполнителя

4.2.1. Выполнить работы качественно, в срок и в пределах утвержденного технического задания.
4.2.2. Предоставить все необходимые лицензии, сертификаты и полисы страхования.
4.2.3. Использовать сертифицированные материалы и технологии согласно нормативам.
4.2.4. Сдать результаты работ в установленный срок, оформить акты выполненных работ и сопроводительную документацию.
4.2.5. Соблюдать технику безопасности и нормативы охраны труда.
4.2.6. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков, оставаясь ответственным за качество и сроки работ.

- 4.3 Права Исполнителя

4.3.1. Запрашивать у Заказчика необходимые документы и информацию для выполнения работ.
4.3.2. Самостоятельно выбирать способы выполнения работ при соответствии законодательству.

- 4.4 Права Заказчика

4.4.1. Контролировать ход выполненных работ.
4.4.2. Требовать предоставления отчетной и сопроводительной документации.

- 5. Стоимость и порядок оплаты

5.1. Общая стоимость работ составляет _______ (__________) рублей, включая НДС (если применимо).
5.2. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ.

5.3. При приемке товаров, работ, услуг, Заказчик подписывает Акт приемки (ф. 0510452) в одностороннем порядке, в случае расхождений Акт приемки (ф. 0510452), направляется Исполнителю для рассмотрения и устранения расхождений.
5.4. В случае досрочного завершения работ оплата производится пропорционально объему выполненных работ.

- 6. Сроки выполнения работ

6.1. Работы выполняются в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора.
6.2. Датой окончания считается дата подписания Акта приемки выполненных работ.

- 7. Контроль качества и гарантии

7.1. Исполнитель гарантирует качество и соответствие выполненных работ действующим нормам.
7.2. При обнаружении дефектов в период гарантии Исполнитель обязуется устранить их за свой счет.

- 8. Лицензии и страхование

8.1. Исполнитель обязан предоставить копии лицензий МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
8.2. Действие лицензии должно распространяться на весь срок выполнения работ.

- 9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.2. Исполнитель отвечает за качество и сроки, Заказчик — за своевременность оплаты.

- 10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушения обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документально.

- 11. Порядок сдачи и приемки работ, конфиденциальность

11.1. Работы сдаются по акту выполненных работ, подписанному сторонами.
11.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан подписать акт или направить мотивированный отказ. Отсутствие ответа в срок выше считается принятием работы.
11.3. Информация, полученная в рамках договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без согласия сторон.

- 12. Изменение и расторжение договора

12.1. Все изменения и дополнения оформляются письменно и подписываются обеими сторонами.
12.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке с уведомлением за 3 календарных дня.

12.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2026г.

- 13. Юридические адреса и реквизиты сторон

| - Исполнитель | - Заказчик |
| --- | --- |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико- биологического агентства» (ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России) Юридический адрес: 249030, Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 85 ИНН 4025002173 КПП 402501001 ОГРН 1024000940919 ОКТМО 29 715 000 ОКПО 35315763 Казначейский счет 03214643000000013700 ОКЦ №9 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Калужской области г. Калуга (ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России) л/с 20376У24990, 22376У24990, 21376У24990 БИК ТОФК 012908002 Единый казначейский счет 40102810045370000030 Тел. (48439) 6-85-85, факс (48439) 6-17-05 e-mail: kb8@fmbamail.ru, kb8.obninsk@gmail.com e-mail: kb8.ks@mail.ru e-mail: kb8buh@yandex.ru |
| ____________________________ М. п. | Главный врач ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России _________________________С.М. Курдяев М. п. |

Приложение №1

к Договору № 361-26-МЗ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных поверхностей чердачного помещения поликлиники №2  ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России,  расположенная  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, 11/1

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Кол-во | Цена, в руб. за единицу, НДС/ без НДС | Стоимость, в руб., НДС/ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных поверхностей чердачного помещения поликлиники №2 ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, 11/1 | Усл. ед. | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 120 000,00 |
| НДС/ без НДС |  |  |  |  |  |

Общая цена Договора составляет ________ рублей (________), НДС/ без НДС.

Указанная выше цена включает в себя все расходы на оказание услуг в полном объеме, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

| - Исполнитель | - Заказчик |
| --- | --- |
| ____________________________ М. п. | Главный врач ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России _________________________С.М. Курдяев М. п. |

Приложение №2

к Договору № 361-26-МЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных поверхностей чердачного помещения поликлиники №2  ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России,  расположенная  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, 11/1

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| 1.Основания для проведения работ | С целью обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях и выполнения обязательных требований нормативных документов РФ по пожарной безопасности. |
| 2.Наименование работ | Выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке |
| 3.Требования к объемам выполняемых работ | Деревянные конструкции кровли (обрешетка, стропильные ноги, опорные столбы, балки и т.п. общей площадью обработки 665,8 метров квадратных следующих объектов в зданиях и сооружениях: Корпус №8 ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России по адресу: г. Обнинск, ул. Горького, 11/1 |
| 4.Требования к виду и последовательности (этапы) выполнения работ | Выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке должно включать следующие виды и последовательность выполнения работ: - Подбор Подрядчиком средства огнезащиты и для обработки элементов деревянных конструкций кровли объектов защиты в зависимости от информации, содержащейся в технической документации на средство огнезащиты, и условий настоящего технического задания и согласование его с Заказчиком. - предоставление Заказчику необходимой Документации на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (технические паспорта, сертификаты) и разрешительной документации на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.); - проведение предварительной очистки деревянных поверхностей и конструкций от пыли и грязи силами Исполнителя; - выполнение работ по огнезащитной обработке в соответствии с технической документацией на подобранное средство огнезащиты. - устранение недостатков, выявленных по результатам работы рабочей комиссии; - сдача выполненных работ Исполнителю, предоставление отчетной документации, подписание актов. |
| 5.Требования к соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности | При выполнении работ должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах в области обеспечения пожарной безопасности: - Федеральный закон от 22 июня 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» - Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; - Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. приказом МЧС РФ от 12.03.2020 г. № 151); # ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.» - Постановление Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |
| 6.Требования к условиям выполнения работ | Исполнитель должен обладать действующей лицензией на производство работ (оказания услуг) по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. |
| 7.Требования к применяемым материалам | Материалы, используемые при проведении работ по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия. Огнезащитная обработка должна проводиться составом (ами), дающим (и) древесине 2 (вторую) группу огнезащитной эффективности |
| 8.Общие требования к порядку выполнения работ и качеству работ | Порядок выполнения работ при проведении работ по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем. Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитных работ персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на выполнение подобных работ в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава. |
| 9.Срок выполнения работ, не более | 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора |
| 10.Гарантийные требования | Исполнитель несет ответственность за качество выполненных огнезащитных работ и выполняет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты подписания сторонами двустороннего акта сдачи-приемки работ. |
| 11.Заказчик | ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 85 |

| - Исполнитель | - Заказчик |
| --- | --- |
| ____________________________ М. п. | Главный врач ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России _________________________С.М. Курдяев М. п. |