ДОГОВОР № 361-26-МЗ
на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных поверхностей чердачного помещения поликлиники №2  ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России,  расположенная  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, 11/1
г. Обнинск                                                                                                                            «___» __________ 2026 г.
1. Общие положения
1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 8 ФМБА России» (ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России), в лице главного врача Курдяева Сергея Михайловича, действующего на основании Устава и Приказа № 304Л от «27» мая 2025 года.
1.2. Исполнитель: _______________________________________________________________________________________________________________ на основании Устава и лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной  безопасности зданий и сооружений № ________________.
1.3. Настоящий договор регулирует отношения по выполнению огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (обрешетка, стропильные ноги, опорные столбы, балки и др.) общей площадью 665,8 м² на объекте Заказчика.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли объекта по адресу: г. Обнинск, ул. Горького, 11/1, в соответствии с техническим заданием и нормативными требованиями, а Заказчик — принять и оплатить выполненные работы.
2.2. Работы включают подготовку поверхностей, нанесение огнезащитных составов, сушку, контроль качества, оформление актов выполненных работ и сопроводительной документации.
3. Нормативные требования и стандарты
3.1. Работы должны соответствовать федеральным законам № 69-ФЗ от 21.12.1994, № 123-ФЗ от 22.07.2008, № 384-ФЗ от 30.12.2009, Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008, СП 64.13330.2011, СП 2.13130.2009, ГОСТ 30244, ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53292-2009 и иным нормативным актам пожарной безопасности.
3.2. Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, быть допущены к применению по нормативам и обеспечивать необходимый предел огнестойкости.
4. Обязанности и права сторон
4.1 Обязанности Заказчика
4.1.1. Своевременно оплатить работы согласно договору.
4.1.2. Обеспечить доступ Исполнителю к объекту и предоставить необходимую техническую документацию в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора.
4.1.3. Принять работы, подписав Акт выполненных работ, в течение 5 рабочих дней.
4.1.4. Информировать Исполнителя об изменениях и содействовать в выполнении работ.
4.1.5. В случае выявления недостатков - письменно уведомить Исполнителя.
4.2 Обязанности Исполнителя
4.2.1. Выполнить работы качественно, в срок и в пределах утвержденного технического задания.
4.2.2. Предоставить все необходимые лицензии, сертификаты и полисы страхования.
4.2.3. Использовать сертифицированные материалы и технологии согласно нормативам.
4.2.4. Сдать результаты работ в установленный срок, оформить акты выполненных работ и сопроводительную документацию.
4.2.5. Соблюдать технику безопасности и нормативы охраны труда.
4.2.6. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков, оставаясь ответственным за качество и сроки работ.
4.3 Права Исполнителя
4.3.1. Запрашивать у Заказчика необходимые документы и информацию для выполнения работ.
4.3.2. Самостоятельно выбирать способы выполнения работ при соответствии законодательству.
4.4 Права Заказчика
4.4.1. Контролировать ход выполненных работ.
4.4.2. Требовать предоставления отчетной и сопроводительной документации.
5. Стоимость и порядок оплаты
5.1. Общая стоимость работ составляет _______ (__________) рублей, включая НДС (если применимо).
5.2. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ.
5.3. При приемке товаров, работ, услуг, Заказчик подписывает Акт приемки (ф. 0510452) в одностороннем порядке, в случае расхождений Акт приемки (ф. 0510452), направляется Исполнителю для рассмотрения и устранения расхождений.
5.4. В случае досрочного завершения работ оплата производится пропорционально объему выполненных работ.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Работы выполняются в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора.
6.2. Датой окончания считается дата подписания Акта приемки выполненных работ.
7. Контроль качества и гарантии
7.1. Исполнитель гарантирует качество и соответствие выполненных работ действующим нормам.
7.2. При обнаружении дефектов в период гарантии Исполнитель обязуется устранить их за свой счет.
8. Лицензии и страхование
8.1. Исполнитель обязан предоставить копии лицензий МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
8.2. Действие лицензии должно распространяться на весь срок выполнения работ.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.2. Исполнитель отвечает за качество и сроки, Заказчик — за своевременность оплаты.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушения обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документально.
11. Порядок сдачи и приемки работ, конфиденциальность
11.1. Работы сдаются по акту выполненных работ, подписанному сторонами.
11.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан подписать акт или направить мотивированный отказ. Отсутствие ответа в срок выше считается принятием работы.
11.3. Информация, полученная в рамках договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без согласия сторон.
12. Изменение и расторжение договора
12.1. Все изменения и дополнения оформляются письменно и подписываются обеими сторонами.
12.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке с уведомлением за 3 календарных дня.
12.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2026г.
13. Юридические адреса и реквизиты сторон
	Исполнитель
	  Заказчик
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	Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-
биологического агентства»
(ФГБУЗ  КБ № 8 ФМБА  России)
Юридический адрес: 249030, Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 85
ИНН 4025002173
КПП 402501001
ОГРН 1024000940919
ОКТМО 29 715 000
ОКПО 35315763
Казначейский счет 03214643000000013700
ОКЦ №9 ГУ Банка России по ЦФО //
УФК по Калужской области г. Калуга
(ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России)
л/с 20376У24990, 22376У24990, 21376У24990
БИК ТОФК 012908002
Единый казначейский счет 40102810045370000030
Тел. (48439) 6-85-85, факс (48439) 6-17-05
e-mail: kb8@fmbamail.ru, kb8.obninsk@gmail.com
  e-mail: kb8.ks@mail.ru
  e-mail: kb8buh@yandex.ru

	



____________________________
                 М. п.
	  Главный врач
ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России



_________________________С.М. Курдяев
                    М. п.










Приложение №1
к Договору № 361-26-МЗ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных поверхностей чердачного помещения поликлиники №2  ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России,  расположенная  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, 11/1

	№ п/п
	Наименование услуг (работ)
	Единица
измерения
	
Кол-во
	Цена, в руб.
за единицу,
НДС/ без НДС
	Стоимость, в руб.,
НДС/ без НДС

	1
	Оказание услуг на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных поверхностей чердачного помещения поликлиники №2  ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России,  расположенная  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, 11/1
	Усл. ед.
	1
	120 000,00
	


120 000,00

	ИТОГО
	120 000,00

	НДС/ без НДС
	




Общая цена Договора составляет ________ рублей (________), НДС/ без НДС.
         
 Указанная выше цена включает в себя все расходы на оказание услуг в полном объеме, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

	Исполнитель
	  Заказчик

	



____________________________
                 М. п.
	  Главный врач
ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России



_________________________С.М. Курдяев
                    М. п.









Приложение №2
к Договору № 361-26-МЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных поверхностей чердачного помещения поликлиники №2  ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России,  расположенная  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, 11/1

	Наименование
	Описание

	1.Основания для проведения работ
	С целью обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях и выполнения обязательных требований нормативных документов РФ по пожарной безопасности.

	2.Наименование работ
	Выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке

	3.Требования к объемам выполняемых работ
	Деревянные конструкции кровли (обрешетка, стропильные ноги, опорные столбы, балки и т.п. общей площадью обработки 665,8 метров квадратных следующих объектов в зданиях и сооружениях:
Корпус №8 ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России по адресу: г. Обнинск, ул. Горького, 11/1

	4.Требования к виду и последовательности (этапы) выполнения работ
	Выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке должно включать следующие виды и последовательность выполнения работ:
· Подбор Подрядчиком средства огнезащиты и для обработки элементов деревянных конструкций кровли объектов защиты в зависимости от информации, содержащейся в технической документации на средство огнезащиты, и условий настоящего технического задания и согласование его с Заказчиком.
· предоставление Заказчику необходимой Документации на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (технические паспорта, сертификаты) и разрешительной документации на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.);
· проведение предварительной очистки деревянных поверхностей и конструкций от пыли и грязи силами Исполнителя;
· выполнение работ по огнезащитной обработке в соответствии с технической документацией на подобранное средство огнезащиты.
· устранение недостатков, выявленных по результатам работы рабочей комиссии;
· сдача выполненных работ Исполнителю, предоставление отчетной документации, подписание актов.


	5.Требования к соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности
	При выполнении работ должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах в области обеспечения пожарной безопасности:
Федеральный закон от 22 июня 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. приказом МЧС РФ от 12.03.2020 г. № 151);
ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.»
Постановление Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

	6.Требования к условиям выполнения работ
	Исполнитель должен обладать действующей лицензией на производство работ (оказания услуг) по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора.

	7.Требования к применяемым материалам
	Материалы, используемые при проведении работ по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия. Огнезащитная обработка должна проводиться составом (ами), дающим (и) древесине 2 (вторую) группу огнезащитной эффективности

	8.Общие требования к порядку выполнения работ и качеству работ
	Порядок выполнения работ при проведении работ по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем.
Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитных работ персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на выполнение подобных работ в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.
Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины.
Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава.

	9.Срок выполнения работ, не более
	20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора

	10.Гарантийные требования
	Исполнитель несет ответственность за качество выполненных огнезащитных работ и выполняет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты подписания сторонами двустороннего акта сдачи-приемки работ.

	11.Заказчик
	ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России по адресу:      г. Обнинск, пр. Ленина, д. 85



	Исполнитель
	  Заказчик

	



____________________________
                 М. п.
	  Главный врач
ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России



_________________________С.М. Курдяев
                    М. п.



