
	№ п/п
	Наименование товара, КТРУ
	Характеристики товара
	Кол-во
	Ед. изм

	1. 
	32.50.50.000-00001248

 
Контейнер лабораторный общего назначения, многоразового использования
	Высота ≥ 50  и  ≤ 90	Миллиметр (предпочтительно 75 мм)
Градуировка Нет	
Диаметр ≥ 12  и  ≤ 23	Миллиметр (предпочтительно 12 мм)
Исполнение Цилиндрические без пробки	
Материал контейнера Пластик	
Объем 5	Кубический сантиметр; миллилитр

Пробирки цилиндрические без пробки и делений предназначены для биологических и иных жидкостей, кроме органических растворителей. Пробирка предназначена для взятия, хранения и транспортировки образцов биоматериалов в целях дальнейших диагностических исследований в клинических лабораториях. Изготавливаются из полистирола (неавтоклавируемые), без ободка.
	1250
	шт



Обоснование включения дополнительных характеристик:
В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики объекта закупки, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, и потребности организации.
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