| № п/п | Наименование товара, КТРУ | Характеристики товара | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32.50.50.000-00001248 Контейнер лабораторный общего назначения, многоразового использования | Высота ≥ 50 и ≤ 90 Миллиметр (предпочтительно 75 мм) Градуировка Нет Диаметр ≥ 12 и ≤ 23 Миллиметр (предпочтительно 12 мм) Исполнение Цилиндрические без пробки Материал контейнера Пластик Объем 5 Кубический сантиметр; миллилитр Пробирки цилиндрические без пробки и делений предназначены для биологических и иных жидкостей, кроме органических растворителей. Пробирка предназначена для взятия, хранения и транспортировки образцов биоматериалов в целях дальнейших диагностических исследований в клинических лабораториях. Изготавливаются из полистирола (неавтоклавируемые), без ободка. | 1250 | шт |

Обоснование включения дополнительных характеристик:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики объекта закупки, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, и потребности организации.