Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме

Контракт   N ___

на поставку батареи аккумуляторной свинцово-кислотной стационарной

(Идентификационный код закупки № 261772524858777090100100040000000244)

__ _______ 20__ г.                                                                                                                           г. Москва

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Экспертно-аналитический центр» (ФГБНУ «Аналитический центр») , именуемое  в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего обязанности директора Кашубы Олега Игоревича , действующего на основании Устава , с одной стороны, и __________________ , именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________ , действующего на основании __________________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании __________________  заключили настоящий контракт  (далее - Контракт) о нижеследующем.

## I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить батарею аккумуляторную свинцово-кислотную стационарную  (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить  Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение №1 к Контракту ), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

## II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта (Размер платы, подлежащей внесению за заключение Контракта) составляет _____________ (_________________) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек                         (цифрами и прописью)  (НДС не облагается). .

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта .

2.5. Источник финансирования Контракта

- средства субсидии на выполнение государственного задания.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих  дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

## III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д. 33, стр. 4, 2 этаж  (далее - место доставки), в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту) .

Поставщик не менее чем за 3 (три) календарных  дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов исполнения Контракта (поставки Товара), в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов исполнения Контракта, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара (отдельного этапа исполнения Контракта), товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру (при необходимости). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документа, указанного в пункте 3.6 Контракта.

3.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

## IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта направить его Заказчику в порядке и в сроки, установленные статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому Товару.

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта направить его Поставщику  в порядке и сроки, установленные статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

## V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание Товара в течение гарантийного срока указаны в спецификации.

## VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 10%  цены Контракта (этапа)  в размере________.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек .

6.8.  За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 Контракта (при его наличии в Контакте), начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.

6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

## VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 10 (десяти) календарный  дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## IX. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

## X. Срок действия и порядок расторжения Контракта

10.1. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в ЕИС и действует по 21.09.2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 8 - 11,12.1, 13 – 14.1, 15.-19, 20.1, 21 - 23  статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

## XI. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по Соглашению Сторон в случаях предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

## XII. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

спецификация (приложение N 1);

## XIII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Экспертно-аналитический центр» (ФГБНУ «Аналитический центр») | полное наименование организации - поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |
| Адрес местонахождения: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом № 33, строение 4 | Адрес местонахождения: ___________ _______________________________ |
| ИНН __7725248587________________________ | ИНН ___________________________ |
| КПП 7725248587________________ | КПП (при наличии) _________________ |
| ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва БИК 004525988 Р/сч № 03214643000000017300 Получатель: УФК по г. Москве (ФГБНУ «Аналитический центр» л/с 21736X21610, л/с 20736Х21610, 21736Х21610) Екс № 40102810545370000003 | Банковские реквизиты: |
|  | р/с _____________________________ |
|  | к/с _____________________________ |
|  | БИК ____________________________ |
| ОКОПФ 75103 | ОКОПФ |
| ОКВЭД2 72.19.9 | ОКПО |
| Адрес электронной почты: mail@fgbnuac.ru | ОКПД2 |
| _______________________________ | ОКАТО |
| Телефон: 8 (495) 663-20-13 | ОКТМО |
|  | Для бюджетных учреждений (дополнительно): |
|  | Наименование органа Федерального казначейства _____________________ |
|  | Лицевой счет ____________________ |
|  | КБК ____________________________ |
|  | Адрес электронной почты: |
|  | ________________________________ |
|  | Телефон: ________________________ |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| _______________________________ (должность) | _______________________________ (должность) |
| _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| ЭЦП | ЭЦП |

## Приложение №1

к Контракту от ________ 20___ г. N _____

Спецификация

на поставку батареи аккумуляторной свинцово-кислотной стационарной ,

## 1. Заказчик

Государственный Заказчик – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Экспертно-аналитический центр» (далее – Заказчик).

# 2. Предмет закупки

Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная

## 3. Цель поставки

Цель: оснащение автоматизированных рабочих мест для нужд Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Экспертно-аналитический центр».

## 4. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика

4.1 Общие требования

4.1.1 Товар должен соответствовать всем без исключения требованиям к размерам, функциональным, техническим и качественным характеристикам Товара, указанным в разделе 5 настоящей Спецификации.

4.1.2 Товар должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам и нормативным правовым актам, обладать высоким качеством исполнения.

4.1.3 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, серийно выпускаемым. Товар должен быть не ранее 2025 года выпуска.

4.1.4 Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара, работы, услуги, к обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание Товара в течение гарантийного срока:

| Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Да |
| --- | --- |
| Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | Гарантия должна распространяться на всё оборудование и на все составляющие его части (комплектующие) и действовать на территории Российской Федерации. |
| Требования к гарантии производителя товара | Весь поставляемый Товар должен обеспечиваться гарантией производителя в течение гарантийного срока, установленного производителем Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара в сервисных центрах, авторизованных производителем и способных обеспечить безусловное исполнение гарантийных обязательств. |
| Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Срок, установленный производителем Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. |

Время устранения отказа (устранение неисправности) Товара при наступлении гарантийного случая (если не указано иное) – не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления обращения Заказчика, при этом затраты на доставку Товара до сервисного центра и обратно осуществляются силами, средствами и за счет Поставщика, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Гарантийный срок должен действовать с даты подписания акта приема-передачи Товара Заказчиком. Гарантийный срок на комплектующие Товара считается равным гарантийному сроку на Товар и действует одновременно с гарантийным сроком на Товар.

На период ремонта Товара при наступлении гарантийного случая Поставщик в трехдневный срок безвозмездно предоставляет Заказчику товар, обладающий основными потребительскими свойствами установленного Контрактом Товара, обеспечив доставку за свой счет.

4.1.5 Если Заказчик лишен возможности использовать Товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки, указанные в п.4.1.4 Спецификации, по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, действие гарантийного срока продлевается Поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (не зависимо от места нахождения Товара).

Заказчик не более чем через 5 рабочих дней с момента наступления отказа (неисправности) Товара уведомляет об этом Поставщика и оформляет данный факт документально соответствующим актом в свободной форме.

4.1.6 Каждая единица Товара должна поставляться с руководством по эксплуатации. Все необходимые руководства по эксплуатации должны быть на русском языке. В состав руководства по эксплуатации должны быть включены обучающие материалы по работе с предустановленной операционной системой и включенными в её состав приложениями.

4.1.7. Товар должен поставляться с инструкцией по подключению на русском языке.

### 5. Описание объекта закупки.

  - Поставляемый Товар

| № п/п | Наименование товара | Количество товара | Цена за ед. изм., руб. с НДС/без НДС | Стоимость, руб. с НДС/без НДС | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная КТРУ: 27.20.22.000-00000001 | 1 шт. |  |  |  |

Характеристики Товара представлены в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

| Наименование характеристики | Ед. изм. характеристики | Значение характеристики | Обоснование необходимости использования дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Совместимость с ИБП | - | ATS 2000 R-E, используемый заказчиком | Для приобретения товара, являющегося совместимым с товаром, используемым заказчиком |
| Тип | - | Закрытая | В соответствии с КТРУ |
| Напряжение | Вольт | 48 | В соответствии с КТРУ |
| Емкость | Ампер-час (3,6 кКл) | > 17 и ≤ 20 | В соответствии с КТРУ |
| Возможность использования в ИБП |  | Да | В соответствии с КТРУ |
| Количество аккумуляторов в модуле | Шт. | Не менее 8 | Для обеспечения необходимого порога автономного режима работы закупаемого товара |
| Тип аккумуляторов | - | Свинцово-кислотный, герметичный, необслуживаемый | Согласно требованиям производителя используемого заказчиком ИБП |
| Возможность горячей замены (подключения/отключения без выключения ИБП) | - | Да | Для оперативности замены комплектующих |
| Форм-фактор для установки в 19″ стойку | - | Стоечный 19″ | Для приобретения товара, являющегося совместимым с товаром, используемым заказчиком |
| Тип соединительного кабеля в комплекте | - | Кабель с разъемами, совместимыми с ATS 2000 R-E, используемым заказчиком | Для приобретения товара, являющегося совместимым с товаром, используемым заказчиком |
| Максимальный ток выходной | А | ≥ 50 | Для обеспечения необходимого порога поддержки работы оборудования заказчика |
| Рабочая температура окружающей среды | °C | от 0 до +40 | Для обеспечения работоспособности закупаемого товара в возможных климатических условиях |

# 6. Адрес поставки Товара

# Адреса поставки Товара представлены в Таблице 2.

# Таблица 2

| № п/п | Наименование Заказчика | Адрес поставки Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГБНУ «Аналитический Центр» | 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 33, стр. 4, 2 этаж. |

# 7. Сроки поставки Товара

7.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

7.2. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика до места поставки. В	се виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

# 8. Требование к упаковке Товара

8.1. Упаковка Товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Весь Товар должен иметь упаковку, снижающую риск механического повреждения и деформации Товара, порчу от атмосферных воздействий, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| (подпись, фамилия и инициалы) |  | (подпись, фамилия и инициалы) |
| __ ___________ 20__ г. |  | __ ___________ 20__ г. |
| ЭЦП |  | ЭЦП |

При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

Указывается номер контракта.

Указывается наименование товара, соответствующее коду ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного, являющейся приложением N 6 к настоящему приказу.

Указывается дата заключения контракта (контракта).

Указывается место заключения контракта (контракта).

Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.

Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта (контракта).

Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта (контракта).

Указывается полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя поставщика, уполномоченного на подписание контракта (контракта).

Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель поставщика, уполномоченный на подписание контракта (контракта).

Указывается решение комиссии с указанием реквизитов документа, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика - соответствующее основание.

При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственный контракт". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракт".

Указывается наименование товара, соответствующее коду ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного, являющейся приложением N 6 к настоящему приказу.

В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , слова "и оплатить" в текст Контракта не включаются.

В случае применения пункта 12.1 Контракта указывается "(приложение N 1 к Контракту)".

Выбирается для всех случаев, за исключением случаев для которых предусмотрены варианты 2 и 3 пункта 2.1 Контракта.

Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В указанном случае пункты 2.2 – 2.7 в текст Контракта не включаются.

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.

Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта.

В случае если в пункте 2.1 Контракта указана цена единицы Товара в данном пункте слова "Цена Контракта" заменить словами "Цена единицы Товара".

Данный абзац включается в текст Контракта в соответствии с  пунктом 1.1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Здесь и далее по тексту нумерация и обозначение подпунктов, пунктов, разделов Контракта указывается Заказчиком с учетом включения в текст Контракта соответствующих положений Контракта.

Данный пункт включается в текст Контракта в случае применения пункта 2.1 Контракта.

Указывается Заказчиком.

Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, отдельных этапов исполнения Контракта указывается в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

Выбирается для всех случаев, за исключением случая для которого предусмотрен вариант 2 пункта 3.1 Контракта.

Указывается Заказчиком.

Указывается Заказчиком.

Указывается Заказчиком.

Указывается Заказчиком.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.2.3 пункта 4.2.

Данный подпункт не включается в текст Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4.

В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" слова "и оплату" в проект Контракта не включаются.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и (или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3.

Слова "в течение гарантийного периода" включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийному сроку в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Данный пункт включается в текст Контракта  в соответствии с  пунктом 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Данный пункт включается в текст Контракта в случае применения варианта 1 пункта 2.1 Контракта.

Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.3.2 пункта 4.3 Контракта и (или) подпункта 4.4.7 пункта 4.4 Контракта.

В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):

10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

Указывается Заказчиком.

Указывается Заказчиком.

Заказчиком может быть указано наименование суда.

Слова ", в том числе гарантийных обязательств Поставщика" включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Выбирается в случае применения  пункта 2.1 Контракта и пункта 3.1 Контракта.

Указывается наименование закупаемого Товара.

Спецификация должна содержать наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара.