ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Предмет закупки: стол-мойка с сушилкой, ОКПД - 31.09.13.190

2. Место и срок поставки товара: Поставка товара осуществляется до 07.07.2026 по адресу:

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 165/Д

3.Требования к товару:

| Наименование показателя товара | Требование к значению показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Стол-мойка с сушилкой 31.09.13.190 |  | шт | 1 |
| Вид материала столешницы | ЛДСП |  |  |
| Назначение | для моечных работ |  |  |
| Материал корпуса / боковых панелей | ЛДСП ламинированные панели |  |  |
| Тип конструкции стола | Прямая |  |  |
| Тип стола | стационарный |  |  |
| Количество водопроводных кранов | ≥1 |  |  |
| Наличие встроенной раковины | да |  |  |
| Ширина столешницы, мм | ≤ 800 |  |  |
| Высота до столешницы, см | ≥ 85 |  |  |
| Окантовка фасада | ПВХ-кромка |  |  |
| Тип раковины | встроенная |  |  |
| Материал раковины | полипропилен |  |  |
| Материал смесителя | нержавеющая сталь |  |  |
| Тип смесителя | с гибкими подводками |  |  |
| Длина гибких подводок смесителя, мм | ≥ 300 |  |  |
| Тип сушилки | с полипропиленовой вставкой и штырями |  |  |
| Вместимость сушилки, мест | ≥ 18 |  |  |
| Регулировка ножек, см | ≥ 2 |  |  |
| Свойства материала раковины | влагостойкое, устойчивое к концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям |  |  |
| Ширина, мм | ≥800 |  |  |
| Глубина, мм | ≥600 |  |  |
| Высота, мм | ≥1650 |  |  |

4. Требования к документации на товар:

Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

- руководство по эксплуатации;

- паспорт;

- гарантийный талон или аналогичный документ (с указанием заводского (серийного) номера товара и гарантийного периода.

Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному сроку и гарантийным обязательствам по обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

12 месяцев

6. Срок поставки товара:

Поставка товара осуществляется до 07.07.2026

7. Требования к товару:

7.1. Товар новый, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.

7.2. Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

7.3. Товар не должен являться выставочным образцом, не должен быть собран из восстановленных деталей.

7.4. Год изготовления – не регламентируется

7.5. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

7.6 Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Главный специалист                                                                                                           Савина Т.С.