Техническое задание на поставку медицинских изделий (Материал для наложения гипсовой повязки).

| № п/п | Наименование товара | Характеристика Товара |  |  |  |  |  |  | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал для наложения гипсовой повязки | Код позиции КТРУ: 21.20.24.132-00000015 ОКПД 2: 21.20.24.132 Описание: Изделие, представляющее собой полоску из полимера, стекловолокна или покрытую гипсом/пропитанную полимером (возможно использование другого материала), которое накладывается слоями вокруг травмированной части тела с целью создания жесткой повязки для иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений. Это изделие одноразового использования. |  |  |  |  |  |  | шт. | 15 |
|  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина | Метр | ≥ 2.2 и ≤ 3.2 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  | Марля пропитанная гипсом | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | Сантиметр | ≥ 10.1 и ≤ 12 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные Характеристики Товара* | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению |  |  | Обоснование характеристик |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность гипсовой массы | г/м² | ≥ 330 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  | Обеспечивает жесткость фиксации |  |  |
|  |  | Плотность марли | г/м² | ≥ 25 и ≤ 36 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  | Обеспечивает более высокую впитываемость |  |  |
|  |  | Осыпаемость | % | ≥ 0,5 и ≤ 10 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  | Обеспечивает меньшую потерю гипса |  |  |
|  |  | Рентгенопропускающая способность |  | Соответствие | Значение характеристики указывается без изменения |  |  | Обеспечивает возможность делать рентгеновские снимки |  |  |
|  |  | Время образования устойчивой формы | мин | ≥ 2 и ≤ 4 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  | Обеспечивает возможность наиболее быстрой фиксации, исключая длительное удержание конечности в неподвижном состоянии |  |  |
|  |  | Время смачивания | сек | ≥ 5 и ≤ 10 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  | Обеспечивает надежное склеивание слоев гипса |  |  |
|  |  | Упаковка |  | Индивидуальная,герметичная, влагонепроницаемая. | Значение характеристики указывается без изменения |  |  | Обеспечивает защиту гипса от влаги и затвердевания |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности Товара на день поставки | мес. | ≥ 12 | Указывается конкретное значение характеристик |  |  |  |  |  |
| 2 | Материал для наложения гипсовой повязки | Код позиции КТРУ: 21.20.24.132-00000015 ОКПД 2: 21.20.24.132 Описание: Изделие, представляющее собой полоску из полимера, стекловолокна или покрытую гипсом/пропитанную полимером (возможно использование другого материала), которое накладывается слоями вокруг травмированной части тела с целью создания жесткой повязки для иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений. Это изделие одноразового использования. |  |  |  |  |  |  | шт. | 20 |
|  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина | Метр | ≥ 2.2 и ≤ 3.2 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  | Марля пропитанная гипсом | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | Сантиметр | ≥ 12.5 и ≤ 15 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные Характеристики Товара* | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению |  | Обоснование характеристик |  |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность гипсовой массы | г/м² | ≥ 330 | Указывается конкретное значение характеристики |  | Обеспечивает жесткость фиксации |  |  |  |
|  |  | Плотность марли | г/м² | ≥ 25 и ≤ 36 | Указывается конкретное значение характеристики |  | Обеспечивает более высокую впитываемость |  |  |  |
|  |  | Осыпаемость | % | ≥ 0,5 и ≤ 10 | Указывается конкретное значение характеристики |  | Обеспечивает меньшую потерю гипса |  |  |  |
|  |  | Рентгенопропускающая способность |  | Соответствие | Значение характеристики указывается без изменения |  | Обеспечивает возможность делать рентгеновские снимки |  |  |  |
|  |  | Время образования устойчивой формы | мин | ≥ 2 и ≤ 4 | Указывается конкретное значение характеристики |  | Обеспечивает возможность наиболее быстрой фиксации, исключая длительное удержание конечности в неподвижном состоянии |  |  |  |
|  |  | Время смачивания | сек | ≥ 5 и ≤ 10 | Указывается конкретное значение характеристики |  | Обеспечивает надежное склеивание слоев гипса |  |  |  |
|  |  | Упаковка |  | Индивидуальная,герметичная, влагонепроницаемая. | Значение характеристики указывается без изменения |  | Обеспечивает защиту гипса от влаги и затвердевания |  |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности Товара на день поставки | мес. | ≥ 12 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 3 | Материал для наложения гипсовой повязки | Код позиции КТРУ: 21.20.24.132-00000015 ОКПД 2: 21.20.24.132 Описание: Изделие, представляющее собой полоску из полимера, стекловолокна или покрытую гипсом/пропитанную полимером (возможно использование другого материала), которое накладывается слоями вокруг травмированной части тела с целью создания жесткой повязки для иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений. Это изделие одноразового использования. |  |  |  |  |  |  | шт. | 5 |
|  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина | Метр | ≥ 2.2 и ≤ 3.2 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  | Марля пропитанная гипсом | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | Сантиметр | ≥ 20 и ≤ 25 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные Характеристики Товара* | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению | Обоснование характеристик |  |  |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность гипсовой массы | г/м² | ≥ 330 | Указывается конкретное значение характеристики | Обеспечивает жесткость фиксации |  |  |  |  |
|  |  | Плотность марли | г/м² | ≥ 25 и ≤ 36 | Указывается конкретное значение характеристики | Обеспечивает более высокую впитываемость |  |  |  |  |
|  |  | Осыпаемость | % | ≥ 0,5 и ≤ 10 | Указывается конкретное значение характеристики | Обеспечивает меньшую потерю гипса |  |  |  |  |
|  |  | Рентгенопропускающая способность |  | Соответствие | Значение характеристики указывается без изменения | Обеспечивает возможность делать рентгеновские снимки |  |  |  |  |
|  |  | Время образования устойчивой формы | мин | ≥ 2 и ≤ 4 | Указывается конкретное значение характеристики | Обеспечивает возможность наиболее быстрой фиксации, исключая длительное удержание конечности в неподвижном состоянии |  |  |  |  |
|  |  | Время смачивания | сек | ≥ 5 и ≤ 10 | Указывается конкретное значение характеристики | Обеспечивает надежное склеивание слоев гипса |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка |  | Индивидуальная,герметичная,влагонепроницаемая. | Значение характеристики указывается без изменения | Обеспечивает защиту гипса от влаги и затвердевания |  |  |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности Товара на день поставки | мес. | ≥ 12 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |

В соответствии с пунктами 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Включение дополнительных характеристик продукции обосновано принципом приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".