ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии и холодной воды 
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Кировской области (г. Кирово-Чепецк).
1. Предмет контракта
1.1. Выполнение работ по предповерочной подготовке и организации государственной метрологической поверки приборов учета тепловой энергии и холодной воды, расположенных по адресам: 
- Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул.Овражная, 16;
Путем демонтажа-монтажа оборудования, предповерочной подготовки, ремонту 
и организации государственной метрологической поверки.
2. Условия и сроки (периоды) поверки приборов
2.1. Оказание услуг осуществляется по месту нахождения Заказчика. Транспортировка приборов учета тепловой энергии для доставки к месту оказания услуг и обратно Заказчику производится силами и за счёт Исполнителя, включая расходы, связанные с использованием автотранспорта в целях оказания услуг. 
2.2. Исполнитель после подписания договора должен прибыть к Заказчику для исполнения обязательств по договору для демонтажа и принятия на поверку приборов учета тепловой энергии и холодной воды по акту приема-передачи. Поверенные приборы учета Исполнитель возвращает по акту приема передачи.

2.3. Срок оказания услуг: с момента подписания договора в течение 30 календарных дней. 
2.4. Демонтаж/монтаж приборов учета, а также доставка осуществляется Исполнителем 
по адресу Заказчика:
- Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул.Овражная, 16;

3. Требования к количественным характеристикам (объему) оказания услуги
3.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в полном объеме и надлежащего качества по настоящему контракту в соответствии с требованиями, указанными в контракте, и техническом задании, с соблюдением всех требований действующего законодательства.

3.2. Объем и характеристики услуг:
	№ п/п
	Наименование прибора измерения и учета
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Теплосчетчик ТЭСМА-106 с первичными преобразователями расхода на прямой и обратной трубе Ду 100
	шт.
	1

	2
	Счетчик холодной воды СТВ-50Г
	шт.
	1

	3
	Счетчик холодной воды ВСКМ-15
	шт.
	1


4. Требования к качеству и безопасности услуг
4.1. Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными контрактом, законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, иными нормами и правилами:
- ГОСТ 8.513-84 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» (с Изменениями N 1, 2);

- Поверка производится в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015г. №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований 
к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

5. Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг
5.1. Исполнитель оказывает услуги по проведению поверки приборов учета тепловой энергии и холодной воды, находящихся в узлах учреждения, включая:

· вывоз приборов учета с адреса Заказчика в аккредитованную организацию для проведения поверки (в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» измерения (в том числе и поверка средств измерений), относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений должны осуществляться по аттестованным методикам (методам) измерений в аккредитованных организациях);

· поверка приборов учета аккредитованной организацией или договор 
с аккредитованной организацией, имеющей «Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений»;

· доставка поверенных приборов учета на адрес Заказчика;

· Демонтаж/монтаж приборов учета теплоэнергии, проверка работоспособности после монтажа.
6. Порядок оплаты

6.2. Оплата после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результатов выполненных работ на основании:

-
актов сдачи-приемки;

-
Счета на оплату;

-
Актов КС-2, КС-3

-
Счетов-фактур.

6. Гарантийные требования
7.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии 
с требованиями ГОСТ 8.513-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения (с Изменениями N1,2).

7.2. Гарантия на все виды оказанных услуг не менее 12 месяцев с момента приемки работ.

7.3. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям действующих норм 
и правил, действующего законодательства РФ.

