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Описание объекта закупки. Технические требования 
на оказание услуг по охране помещений с помощью технических средств охраны 

ПЦН - пункт централизованного наблюдения
КТС – кнопка тревожной сигнализации
ОС    - охранная сигнализация
ТСО – техническое средство охраны
ТС    -    техническими средствами

1. Общие положения:
           1.1. Предмет закупки — Оказание услуг по охране помещений с помощью технических средств охраны.
           ОКПД: 80.20.10.000 – Услуги систем обеспечения безопасности
1.2. Государственный заказчик («ЗАКАЗЧИК») — Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области.
1.3.  Срок (период) оказания услуг — с 01 августа 2026г. по 30 ноября 2026г. 
1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования: - Источником финансирования является федеральный бюджет 2026 года.      
           1.5.   Порядок формирования цены контракта: В цену Контракта включены все расходы «ИСПОЛНИТЕЛЯ», связанные с надлежащим исполнением Контракта, в том числе: 
         - оказание всего объема услуг, согласно Техническому Заданию;
         - установка собственного оборудования (на срок действия Контракта) охранной сигнализации и кнопок тревожной сигнализации на объекте Заказчика для передачи сигнала на ПЦН Исполнителя;
         - стоимость накладных расходов, оплата труда;
         - компенсация иных издержек «ИСПОЛНИТЕЛЯ», причитающееся ему вознаграждение;
         - сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

            2.   Адреса объектов оказания услуг с определением срока и вида охраны по каждому объекту                 
	            

	           2.1.  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательство охранять имущество «ЗАКАЗЧИКА» при помощи средств охранной и пожарной сигнализации, выдающих по каналам связи информацию на системы централизованного наблюдения пункта охраны «ИСПОЛНИТЕЛЯ» от несанкционированного проникновения лиц в охраняемое помещение на объекте «ЗАКАЗЧИКА», расположенного по адресу:

	                                                   
	№
п/п
	
Адрес
	Часы охраны
	Вид охраны

	
	
	Будни
(понедельник-пятница)
	Выходные   и праздничные
	

	1
	461131, Оренбургская область, 
Тоцкий р-н,
с. Тоцкое, ул. К. Маркса, д. 4в
	с 17:30 до 08:30
с 08:30 до 17:30
	Круглосуточно
[bookmark: _GoBack]нет
	ПЦН
КТС



3. Требования к «ИСПОЛНИТЕЛЮ»:
3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
1. Организовать и обеспечить оказание услуг по охране объектов «ЗАКАЗЧИКА» с помощью ПЦН и КТС в соответствии с настоящим Техническим заданием и в пределах компетенции, предусмотренной нормативными актами МВД России и иных ведомств Российской Федерации
2. Обеспечить экстренный выезд мобильного наряда при поступлении на ПЦН тревожного извещения, сформированного ТСО или ТС, для выяснения причин их возникновения на объекте, пресечение незаконных действий третьих лиц, угрожающих имущественной безопасности «ЗАКАЗЧИКА». Осуществить задержание лиц их совершающих, а также обеспечить в возможно короткий срок прибытие на объект представителей «ЗАКАЗЧИКА» с целью выяснения причин срабатывания сигнализации, но не позднее чем через 2 (два) часа после получения сообщения.
3.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен:
1.   Иметь действующую лицензию на предоставление данного рода услуг.
               2. Осуществлять в установленном порядке прием объектов «ЗАКАЗЧИКА» под централизованное наблюдение, а также снятие этих объектов с охраны в установленном порядке.               
               3. При поступлении информации о срабатывании сигнализации на объекте в охраняемый период времени, в кратчайший срок направить мобильный наряд для внешнего осмотра целостности объекта, а при необходимости – принять меры к задержанию проникших на объект лиц. Временем своевременного реагирования на сигнал «Тревога» должен являться период времени не более 10 (десяти) минут.                 
               4. Совместно с представителем «ЗАКАЗЧИКА» производить вскрытие объекта для внутреннего осмотра помещений с целью выяснения причин срабатывания сигнализации и их устранения.                
                5. Доставлять на объект и с объекта представителей «ЗАКАЗЧИКА» с целью выяснения причин срабатывания сигнализации: 
       - в рабочие дни, начиная с 17:30 часов до 08:30 часов следующего рабочего дня; 
       - в выходные и праздничные дни в течение 24 часов.
               6. Сообщать в дежурную часть органа внутренних дел и «ЗАКАЗЧИКУ» о фактах нарушения целостности объекта в охраняемое время и до прибытия представителей «ЗАКАЗЧИКА» и следственно-оперативной группы ОВД обеспечивать неприкосновенность места происшествия и охрану объекта.
              7. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный в охраняемое время имуществу «ЗАКАЗЧИКА».
               8. Иметь возможность переключения смонтированного ранее оборудования на объекте «ЗАКАЗЧИКА» (без изменения конструкций системы) на ПЦН «ИСПОЛНИТЕЛЯ» без дополнительных затрат со стороны «ЗАКАЗЧИКА».
                9. Нести все затраты по переводу сигнала «Тревога» с оборудования «ЗАКАЗЧИКА» на свой пульт централизованного наблюдения (замена выходных приборов, установка дополнительного оборудования, в том числе тревожной кнопки).
              10. Иметь дежурное подразделение мобильного наряда (вооруженное огнестрельным оружием, специальными средствами и средствами индивидуальной броне защиты) с круглосуточным режимом работы.
               11. Обеспечить регистрацию факта и время поступления на ПЦН сигнала «Тревога», прибытие мобильного наряда на объект (время прибытия не более 10 (десяти минут).
 12. Обучать сотрудников «ЗАКАЗЧИКА» правилам пользования средствами охранной и пожарной сигнализации.
          13. В случае если «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не является государственным органом обеспечения безопасности, то в соответствии с требованием, установленным пунктом 32 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», он должен иметь лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности на весь срок исполнения контракта.



4.  Требования к оказанию услуг:
       4.1 Оказание услуг по пультовой охране должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1996 г. №57-ФЗ «О государственной охране» или Федеральным законом от 11.03.1992 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности».
             4.2. Услуги по пультовой охране должны включать в себя: 
	
Описание
	    Периодичность

	Оказание услуг по реагированию  мобильными нарядами на поступающие с объекта сообщения ТСО  

	1. Прием сообщений, формируемых установленным на объекте комплексом ТСО, подключенным на ПЦН «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
	







При    срабатывании
комплекса   ТСО




	2.   Реагирование мобильными нарядами на поступающие с объекта сообщения ТСО.
	

	3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и «ЗАКАЗЧИК» обязаны принять меры к пересдаче (перезакрытию) объекта (помещения) под охрану и установлению причин срабатывания средств сигнализации.
	

	4. Обеспечение незамедлительного выезда наряда на объект при поступлении с него извещения комплекса ТСО. При наличии признаков проникновения на объект нарушителей, немедленно сообщение в территориальный орган внутренних дел, принять меры к задержанию правонарушителя(ей), до прибытия следственно-оперативной группы обеспечить неприкосновенность места проникновения, а также вызов «ЗАКАЗЧИКА» или его уполномоченного представителя. При обнаружении на объекте пожара сообщить в пожарную часть и «ЗАКАЗЧИКУ».
	

	5. Совместно с представителем «ЗАКАЗЧИКА» произведение вскрытия объекта для внутреннего осмотра помещений с целью выявления причин срабатывания ТСО с составлением письменного двустороннего Акта осмотра.
	

	6. При наличии заявления «ЗАКАЗЧИКА» о причиненном в охраняемое время имущественном ущербе, участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей и составлении инвентаризационной описи и сличительной ведомости, с целью установления расхождения между данными бухгалтерского учета и данными инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных ценностей на объекте «ЗАКАЗЧИКА».
	



5. Требования к безопасности оказания услуги и безопасности результатов услуги.
               5.1. Порядок действия группы задержания при выезде определен законодательством Российской Федерации и нормативными актами МВД России.
               5.1.1. При срабатывании комплекса ТСО «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и «ЗАКАЗЧИК» обязаны принять меры к пересдаче (перезакрытию) объекта (помещения) под охрану и установлению причин срабатывания средств сигнализации, о чем составляется двусторонний акт за подписью уполномоченных представителей «ЗАКАЗЧИКА» и дежурного наряда «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
               5.1.2. При срабатывании комплекса ТСО составляется двусторонний акт за подписью уполномоченных представителей «ЗАКАЗЧИКА» и дежурного наряда «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
               5.1.3. При наличии заявления «ЗАКАЗЧИКА» о причиненном в охраняемое время имущественном ущербе составляется инвентаризационная опись и сличительная ведомость составляются в 2-х экземплярах, по одному для каждой из «СТОРОН».
	   5.1.4. Установка и техническое обслуживание комплекса ТСО производится обслуживающей организацией по отдельному контракту с «ЗАКАЗЧИКОМ» или самостоятельно, силами «ЗАКАЗЧИКА». 
               5.2. Все услуги должны оказываться с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, требований безопасности труда, рациональному использованию территории, экологической безопасности.
               5.3.  Ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при оказании услуг на объектах «ЗАКАЗЧИКА» несёт «ИСПОЛНИТЕЛЬ».
                5.4. Все, используемые при оказании услуг и выполнении работ машины, механизмы, инструменты и оборудование должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы, необходимые для проверки технического состояния и разрешенные сроки эксплуатации.	   
      
6. Требования по объему предоставляемых гарантий качества услуги.
      6.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан гарантировать качественное оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием и государственным Контрактом, их соответствие действующим стандартам и техническим регламентам на данные виды услуг.
              6.2.   «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет материальную ответственность перед «ЗАКАЗЧИКОМ» за действительный имущественный ущерб, причиненный кражами товарно-материальных ценностей, в результате виновного невыполнения или виновного ненадлежащего выполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» принятых на себя обязанностей по охране объектов «ЗАКАЗЧИКА» с помощью средств ОС и ТС.

