 Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Альгицид непенящийся для нужд  ГСВ и Водозабор.
2.  Описание объекта закупки:
	№
п.п.
	Наименование товара
	Характеристика товара
	 Ед.

изм 
	 Кол-во 
	ОКПД2

	1
	Альгицид непенящийся
	 Альгицид непенящийся должен представлять собой водный раствор смеси четвертичных и полимеризованных аммониевых соединений с общей массовой концентрацией 10-12% и добавкой пеногасителя. Должен по степени воздействия на организм человека Альгицид относится к мало опасным химическим веществам –4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007. Средство Альгицид должно быть пожаро, взрывобезопасно, негорюче в соответствии с ГОСТ 12.1.044. Не содержать хлора и тяжелых металлов, быть рН –нейтрально. 
	л
	40
	  20.41.44.190 - Средства чистящие прочие



3. Требования к качеству поставки:
Средство Альгицид должно быть изготовлено и расфасовано в соответствии с требованиями СТО 14175996-11-2008 с изм.1, технологического регламента, рецептуры, утвержденными в установленном порядке и соответствовать требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).

3.3. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 80% установленного срока годности производителем товара. 
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2  
5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 10-и рабочих дней с момента подписания договора.  В рабочие дни с 8-00 до 16-00.

6.Сроки и условия оплаты - в течение 7-и рабочих дней путем перечисления на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату, после получения товара и подписания товарной накладной ответственными лицами Поставщика и Заказчика.
                                 Зам.начальник  ГСВ и В                                       Михеев Д.А.
