II. Техническое задание (описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система домофона | Вид домофона: Малоабонентский. Запирающее устройство: Электромеханический замок. Исполнение: Проводное. Камера: Цветная. Тип домофона: Видеодомофон. Питание В: 220 Считыватель ключей: 5 ключей (в комплекте). Комплект видеодомофона: 7" монитора с сенсорным экраном и функцией записи по детектору движения, антивандальной вызывной видеопанели - - c инфракрасной подсветкой и углом обзора видеокамеры 110гр. и уличного электромеханического замка. Также в комплект входит уличный блок питания и гибкий переход для монтажа электрозамка. | Штука | 1 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Предоставляемый документ, подтверждающий качество товара | Декларация/ Сертификат соответствия |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | В течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. Товар должен иметь заводскую вилку евростандарта. |