	№
	Наименование товара
	ОКПД2
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Трубки стерильные соединительные
	32.50.50.190
	Длина линии, м: 4

Коннектор типа Луер-Лок: наличие

Роликовый зажим: наличие

Общая длина системы, м: 5,5

Максимальное давление, Бар: 2

Совместимость с диспенсером Nouvag DP30: соответствие

Стерильность: соответствие
	Шт.
	300


2

