                                                                                                 Описание объекта закупки 

1. Наименование объекта закупки: Грязевик вертикальный фланцевый Ду100 Ру16
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	№

п/п
	Наименование товара, работы, услуги, 

код позиции КТРУ (в случае, если товар, работа, услуга включена в КТРУ)
	Описание объекта закупки
	Единица измерения
	Количество
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28.29.12.110 Оборудование для фильтрования и очистки воды
Грязевик вертикальный фланцевый Ду100 Ру16 



	
Назначение: очистка сетевой воды в системах отопления при температуре до +150°С
Материал корпуса: углеродистая сталь
Номинальное давление: не менее PN16 (1.6 МПа)
Наружный диаметр корпуса: 270-280 мм
Строительная длина между зеркалами фланцев: от 490 до 495 мм

 Высота корпуса изделия (без учета вылета верхнего и нижнего штуцеров): 470-500 мм
Масса изделия в сухом состоянии: не менее 40 кг
Номинальный диаметр входного и выходного патрубков: DN100
Наличие визуального указателя направления потока теплоносителя на корпусе: да
Воздушный штуцер в верхней части корпуса: 1/2"
Дренажный патрубок в нижней части корпуса: 3/4"
Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 мес.
Комплектация при поставке: в сборе
Страна происхождения: Россия
	шт
	2



Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Требования к отгрузке товара:
Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и средствами Поставщика. 
Требования к качеству и безопасности товара: 

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Весь поставляемый товар должен сопровождаться необходимыми документами о качестве: технической и (или) эксплуатационной документацией производителями (изготовителя) товара на русском языке, , копией документа, подтверждающего соответствие  товара, выданного уполномоченными органами (организациями). Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности  Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

