ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка морозильников низкотемпературных для нужд Калужского филиала 
ФГБОУ ДПО ИРПО

- Общая информация об объекте закупки

  - Наименование объекта закупки: Поставка оборудования морозильников низкотемпературных для нужд Калужского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО (далее – Товар).

  - Место поставки Товара: Российская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, 1-й Академический проезд, дом 5, корпус 1Д.

  - Количество Товара: согласно Приложению № 1 «Перечень объектов закупки».

  - Срок поставки Товара: в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты заключения Контракта.

  - Срок оказания сопутствующих услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара.

  - Приложения к настоящему Техническому заданию:

    - Приложение № 1 – «Перечень объектов закупки»;

    - Приложение № 2 – «Технические характеристики Товара»;

    - Приложение № 3 – «Перечень поставляемого Товара»;

    - Приложение № 4 - «Форма Акта об окончании пусконаладочных работ»;

    - Приложение № 5 - «Форма Акта об окончании обучения персонала Заказчика»;

    - Приложение № 6 – «Форма Гарантийной карты»;

- Стандарт товаров

  - Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

  - требованиям национальных стандартов Российской Федерации, требованиям межгосударственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями и действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в пункте 5 настоящего Технического задания;

  - функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении № 2 «Технические характеристики Товара» к настоящему Техническому заданию.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок, претензионных актов, претензий) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и ассортименте в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

  - Товар должен быть поставлен в рабочие дни и часы Заказчика с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 по московскому времени.

  - Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или 
с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

  - При разгрузке Товара по месту доставки в обязательном порядке должен присутствовать представитель Поставщика, имеющий оформленный в установленном порядке документ, подтверждающий полномочия на право принимать претензии к качеству и количеству Товара, соблюдению условий доставки, принимать решения в спорных ситуациях с Товаром. Заказчик вправе отказаться от получения Товара по месту доставки в случае нарушения требований настоящего пункта.

Для проведения проверки количества и качества Товар должен быть предоставлен освобожденным от любой транспортной упаковки, кроме предусмотренной производителем Товара. Товар принимается при наличии комплекта отчетных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

  - В соответствии с требованиями Контракта в день завершения оказания сопутствующих услуг Поставщик направляет Заказчику электронный документ о приемке и предоставляет отчетную документацию. Комплект отчетной документации должен включать:

    - обязательные для данной группы Товаров сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии Товара;

    - документы, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);

    - оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика (по форме, установленной в Приложению № 6 «Форма Гарантийной карты» к настоящему Техническому заданию);

    - оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства производителя Товара (при наличии);

    - Акт об окончании пусконаладочных работ (по форме, установленной в Приложении № 4 Технического задания);

    - Акт об окончании обучения персонала Заказчика (по форме, установленной в Приложении № 5 к Техническому заданию);

    - иные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания.

  - Не допускается поставка Товара, бывшего в употреблении, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены, а также выставочных образцов. Товар, поставляемый в комплекте (наборе), должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных Контрактом.

  - Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика.

  - Уборка и вывоз упаковки производятся не позднее 1 (одного) рабочего дня после оказания сопутствующих услуг.

  - Поставщиком оказываются следующие виды сопутствующих услуг:

    - Монтаж Товара (оборудования) с предоставлением материалов и комплектующих за счет Поставщика;

    - Пуско-наладочные работы:

      - Подготовка Поставщиком и согласование с Заказчиком плана проведения пусконаладочных работ.

      - Монтаж и сопряжение поставляемых Товаров с имеющимся у Заказчика оборудованием;

      - Соединение компонентов Товара между собой соединительными кабелями (все необходимые кабели, расходные материалы и материально-технические ресурсы предоставляются Поставщиком и входят в Цену Контракта).

      - Подключение Товара из комплекта поставки к имеющимся информационным и силовым розеткам сетевыми и силовыми кабелями, входящими в комплект поставки (при наличии).

      - Проверка прохождения сигналов связи между компонентами (при наличии).

      - Включение Товара.

      - Первоначальная инициализация Товара – основных рабочих параметров согласно инструкции производителя.

      - Проверка функционирования каждой единицы Товара согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя.

      - Проверка функционирования всего комплекта Товара в целом.

      - Пусконаладочные работы выполняются Поставщиком в рабочие часы Заказчика с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по местному времени.

      - Поставщик в день завершения пусконаладочных работ передает Заказчику в 2 (двух) экземплярах подписанный Поставщиком Акт об окончании пусконаладочных работ по форме, установленной Приложением № 4 к Техническому заданию.

    - Доставка Товара, в том числе разгрузочно-погрузочные работы и подъем на этаж;

    - Обучение персонала Заказчика.

    - В обучение персонала Заказчика входит: обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Товара специалистов Заказчика в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

      - Обучения персонала Заказчика проводится Поставщиком в рабочие часы Заказчика с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по московскому времени.

      - Поставщик в день завершения обучения персонала Заказчика передает Заказчику в 2 (двух) экземплярах подписанный Поставщиком Акт об окончании обучения персонала Заказчика по форме, установленной Приложением № 5 к Техническому заданию.

  - Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг, а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта покрываются за счет Поставщика.

  - Сборка Товара (в случае, если Товар является сборным) должна осуществляться Поставщиком без ущерба его функциональным, техническим и качественным характеристикам, в том числе без порчи товарного вида.

  - Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

  - Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

  - Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии 
с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации, техническим паспортом на Товар (при наличии), инструкцией (руководством) по сборке Товара, гарантийным талоном (сервисной книжкой) с указанием заводских (серийных) номеров Товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из видов поставляемого Товара на бумажном носителе. Эксплуатационная документация в виде копий не допускается.

  - Поставщик обязан принимать меры по предупреждению и устранению нарушений качества сопутствующих услуг, не допускать причинение ущерба внутренней отделке помещений Заказчика, информировать Заказчика об угрозах возникновения аварийных ситуаций и предупреждать о возможных неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть в результате оказания услуг.

  - Все необходимые для оказания сопутствующих услуг материалы, приспособления и инструменты и товары предоставляются Поставщиком за свой счёт и входят в Цену Контракта.

  - Поставщик обязан обеспечить прибытие на объект специалистов, необходимых для оказания сопутствующих услуг.

  - Поставщик направляет Заказчику список лиц, в т.ч. привлекаемых к оказанию сопутствующих услуг специалистов, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты доставки Товара.

- Объем и сроки гарантии качества

  - Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, или срок гарантии качества, предоставляемый производителем Товара, составляет менее 1 (одного) года с даты подписания Заказчиком документа о приемке, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на Товар, в том числе на пусконаладочные работы Товара сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

  - Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи Гарантийной карты (по форме, установленной в Приложении № 6 Технического задания) и проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

  - Гарантийное обслуживание обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим 
в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в пункте 
5 настоящего Технического задания.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

  - Материалы, из которых изготовлен Товар, должны соответствовать требованиям актов, указанных в пункте 5 настоящего Технического задания.

  - К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись, содержащая сведения о наименовании и количестве Товара в упаковке, наименовании Поставщика и адрес поставки Товара.

  - Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемым к упаковке и маркировке данной продукции, в соответствии с актами, указанными в пунктах 5 настоящего Технического задания.

  - Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке.

  - Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании Товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.

  - Для обеспечения оказания сопутствующих услуг надлежащего качества Поставщик обязан обеспечить при их оказании применение приспособлений и инструментов, безопасных для жизни и здоровья человека, исключающих причинение вреда имуществу Заказчика.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Гражданский кодекс Российской Федерации.

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (вместе с ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»).

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»" (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»).

  - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации 
в Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 
№ 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| № п/п | Наименование товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Морозильник низкотемпературный | Шт. | 2 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Технические характеристики Товара

| № п/п | Наименование товара | КТРУ/ОКПД 2 | Технические характеристики и описание товара |  |  | Соответствие КТРУ / Обоснование использования дополнительной характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| 1 | Морозильник низкотемпературный | 28.41.40.000-00000003/ 28.41.4 | Объем морозильника | < 500 | Литр; кубический дециметр | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Ручной метод размораживания | Наличие |  | Для обеспечения стабильного температурного режима без принудительной циркуляции воздуха и циклов нагрева испарителя |
|  |  |  | Нижнее значение регулировки температуры | ≤ -40 | Градус Цельсия | Обусловлено требованиями инструкций по применению и условий хранения термолабильных препаратов, медицинских изделий, для которых критически важно поддержание температуры ниже -18°С |
|  |  |  | Верхнее значение регулировки температуры | ≥ -20 | Градус Цельсия | Обусловлено требованиями инструкций по применению и условий хранения термолабильных препаратов, медицинских изделий, для которых критически важно поддержание температуры ниже -18°С |
|  |  |  | Точность установки температуры | ≤ 0.1 | Градус Цельсия | Для обеспечения сохранности термолабильных препаратов |
|  |  |  | Количество дверей | ≥ 1 | Штука | Для обеспечения максимальной герметичности камеры и минимизации площади теплообмена с внешней средой |
|  |  |  | Количество полок | ≥ 5 | Штука | Обусловлено необходимостью систематизированного хранения различных групп образцов в одном контуре |
|  |  |  | Уровень шума | ≤ 52 | Децибел | Требование к уровню шума не более 52 дБ установлено в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
|  |  |  | Потребляемая мощность | < 1000 | Ватт | В соответствии с КТРУ |

Приложение № 3 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА*

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара (в том числе указание на товарный знак (тип, марка, модель Товара (при наличии)) | Производитель/ Страна происхождения Товара | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Перечень поставляемого Товара составляется Заказчиком на этапе заключения Контракта.

Приложение № 4 к Техническому заданию

Форма Акта приемки пусконаладочных работ

АКТ об окончании пусконаладочных работ

№ ______   от «___» ___________20__

к Контракту № ______ от «___» ___________ 20___

ПОСТАВЩИК: наименование организации, в лице (должность, Ф.И.О), действующего на основании (Устава, положения, доверенности)

ЗАКАЗЧИК: ___________________, в лице (должность, Ф.И.О), действующего на основании (Устава, положения, доверенности)

Место проведения работ:

ПОСТАВЩИК провел, а ЗАКАЗЧИК принял пусконаладочные работы по следующему товару:

| № п/п | Наименование Товара (в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию) | Дата завершения пусконаладочных работ |
| --- | --- | --- |

Работы выполнены ______________________ объеме согласно условиям Технического задания.

(в полном/не полном)

Заказчик претензий к выполненной работе Поставщика ________________________

не имеет /имеет

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает всем техническим, конструктивным характеристикам и требованиям.

Заказчик к установленному Товару, выполненным пусконаладочным работам претензий не имеет/имеет____________________________________________________.

Пусконаладочные работы сдал (ФИО, должность): ________________________________

Пусконаладочные работы принял (ФИО, должность):______________________________

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

| Заказчик _______________________________ ____________________/__________/ м.п. |  |  |  | Поставщик ____________________/__________/ м.п. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма согласована |  |  |  |  |
| Заказчик: |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| _______________________ /_________/ |  | _______________________ /__________/ |  |  |  |  |

Приложение № 5 к Техническому заданию

Форма Акта об окончании обучения персонала Заказчика

АКТ об окончании обучения персонала Заказчика

№ ______   от «___» ___________20__

к Контракту № _______ от «___» ___________ 20___

ПОСТАВЩИК: наименование организации, в лице (должность, Ф.И.О), действующего на основании (Устава, положения, доверенности)

ЗАКАЗЧИК______________________, в лице (должность, Ф.И.О), действующего на основании (Устава, положения, доверенности)

составили настоящий Акт о следующем:

В сроки, предусмотренные условиями Контракта, Поставщиком проведено обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Товара специалистов Заказчика в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара:

1._________________________________________________

2._________________________________________________

Обучение специалистов Заказчика проведены в соответствии с порядком и программой обучения правилам эксплуатации и технического обслуживания Товара специалистов Заказчика в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара: _____________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и технического обслуживания Товара специалисты Заказчика могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

| Заказчик ________________ ____________________/__________/ м.п. |  |  | Поставщик ____________________/__________/ м.п. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма согласована: |  |
| Заказчик: ______________________ |  | Поставщик: |  |  |  |
| _______________________ /_________/ |  | _______________________ /__________/ |  |  |  |

Приложение № 6 к Техническому заданию

Форма гарантийной карты

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Контракт от «___» _______ 20__ г. № ___________

Дата начала гарантии: с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке.

Наименование Поставщика: _________________________

Обращения к Поставщику по гарантийным случаям принимаются:

- по телефону: __________________ __________________________

- по электронной почте: __________________

| № п/п | Производитель | Артикул модели по каталогу производителя | Наименование товара | Серийный номер | Дата отгрузки | Срок гарантии Поставщика (месяцев) | Срок гарантии Производителя (месяцев) | Особые условия предоставления гарантийных обязательств | Наименование Заказчика | Адрес Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Работа по обращениям и гарантийным случаям осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8:00 до 17:00.

Поставщик

____________________/__________/