Техническое задание на поставку оборудования

1. Продукция должна быть новая (не бывшая в употреблении, 
не должна содержать восстановленных элементов). Продукция должна быть изготовлена в промышленных условиях из новых, не бывших в употреблении компонентов;

2. Товар должен быть упакован, при этом упаковка должна сохранять функциональные свойства Товара и исключать возможность его порчи или повреждения при транспортировке и хранении;

3. Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным 
в технических условиях на товар, а также действующим 
и распространяющимся на них нормам и стандартам Российской Федерации.

4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № | Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во (объём) | Цена за единицу Товара (Информация об НДС) | Общая стоимость (Информация об НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для измерения внутреннего сопротивления и напряжения аккумуляторов YR1035+ или ЭКВИВАЛЕНТ | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

  - Прибор для измерения внутреннего сопротивления и напряжения аккумуляторов YR1035+ или ЭКВИВАЛЕНТ- 1 шт.

Предназначен для измерения внутреннего сопротивления и напряжения аккумуляторных батарей различных типов (литий-ионных, литий-полимерных, никель-металлгидридных, свинцово-кислотных) с целью оценки их технического состояния и пригодности к дальнейшей эксплуатации.

| № п/п | Наименование показателей (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара), единицы измерения | Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тестер для измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов | соответствие |
| 2 | Питание от встроенного аккумулятора | соответствие |
| 3 | Зарядный порт | наличие |
| 4 | Измерительные щупы в комплекте поставки | соответствие |
| 5 | Цифровой дисплей | наличие |
| 6 | Подсветка дисплея | наличие |
| 7 | Диапазон измерения напряжения аккумуляторов, Вольт | Нижний предел: ≤ 0,01 |
|  |  | Верхний предел: ≥ 99 |
| 8 | Диапазон измерения сопротивления, Ом | Нижний предел: ≤ 0,02 |
|  |  | Верхний предел: ≥ 200 |
| 9 | Метод измерения сопротивления на переменном токе (AC) с частотой 1 кГц | соответствие |

Адрес поставки: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7 литер Щ